Tiekėjams						2025-04-10

DĖL GAUTO KLAUSIMO

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Didždvario gimnazijos Vilniaus g. 188, Šiauliai, stadiono rangos darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 1825604) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gautas tiekėjo klausimas. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktą klausimą:

- Klausimas. „1. Projekte numatyta šalinti 17 vnt medžių. Ar yra numatyta šalinamų medžių atkūriamoji vertė? Jei taip, prašome nurodyti konkrečią sumą.
2. Šuoliaduobės įrengimas. O šuoliaduobei nenumatytas šuolio į tolį pasparos įrengimas? Betoninis pagrindas nereikalingas?
3. Atraminė sienutė. Kiekių žiniaraštyje numatyti betonavimo darbai atraminei sienutei 20 m3. Prašome patikslinti, atraminės sienutės matmenis. Šioje darbų pozicijoje numatytas naujos atraminės sienutės įrengimas? O žiniaraščio skyriuje "Kiti darbai" numatytas esamos atraminės sienutės remontas 40 m2?
4. Sp dalies kiekių žiniaraščio poz. 6.5 Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas hmin 13 cm. Nurodytas kiekis 858m2/112 m3. Prašome patikslinti, ar kiekis nurodytas teisingas? Kadangi krepšinio aikštelėje šis sluoksnis 16 cm storio, o treniruoklių aikštelėje 13 cm.
5. SP dalis. Stadiono dirbtinės vejos įrengimas. Prašome pateikti stadiono dangos detalę, nes dabar nėra aišku, kokie turi būti pagrindai po dirbtine danga.
6. Projekte numatyti archeologiniai tyrinėjimai. Prašome patikslinti, kokie tyrimai reikalingi? Žvalgomieji?“.

Atsakymas.  1.	Medžių atkuriamosios vertės įmoka – 25590Eur.

2.	Derinti su Užsakovu – projekte nėra numatyta.

3.	Projekte numatytas esamos atraminės sienelės remontas remontiniais mišiniais. Patikslinta sąnaudų kiekių žiniaraščio poz.5.6 bei papildyta SP dalyje TS6.3.

4.	Pridedama patikslinta SP dalis (žr. 2 SP aktuali redakcija), sąnaudų kiekių žiniaraštyje patikslintos poz. 6.5(,,Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=13 cm“) ir poz.6.6 (,,Šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, h min=16 cm“).

5.	Papildyta SP dalies TS8.5.2 ir sąnaudų kiekių žiniaraščio sk.4

6.	Reikalingi žvalgomieji archeologiniai tyrimai.

- Klausimas. „1. Projekte parašyta, jog mobili 20 vietų tribūna montuojama ant asfalto dangos pagrindo. Ar šie darbai yra įtraukti į kiekių žiniaraščius, ar reikia ėsivertinti papildomai?
2. Projekte parašyta, jog montuojami 2 vnt lauko turėklų. Žiniaraščiuose nurodytas kiekis yra 2 m. Ar teisingai suprantame, jog reiktų įsivertinti 2 vnt turėklų po 1 m ilgio?“.

Atsakymas.

- Kiekiai yra įvertinti sąnaudų kiekių žiniaraščio poz.5.1, poz.5.4, poz.5.5.

- Taip, 2vnt. turėklų po 1m.

- Klausimas. „1. Prašome pateikti numatomų įrengti bėgimo takų, sporto aiktštelių dangų spalvas.
2. Prašome pateikti dirbtinės žolės techninę specifikaciją.

3. Ar reikalaingas elastinis sluoksnis po dirbtine žole, jei taip prašome pateikti specifikaciją.“.

Atsakymas.  1.	Dangos spalva neįtakoja konstrukcijos techninių savybių, todėl guminių dangų spalvas derinti su Užsakovu.

2.	Papildyta SP dalies TS8.5.2 ir sąnaudų kiekių žiniaraščio sk.4

3.	Nereikalingas.

Perkančioji organizacija siekdama suteikti pakankamai laiko tiekėjams paruošti tinkamus pasiūlymus, pasiūlymų pateikimo terminą pratęsia iki 2025-04-29, 08:30 val.

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad rengiant ir teikiant pasiūlymus prašome vadovautis pateikiamais pirkimo dokumentų paaiškinimais ir aktualiomis dokumentų redakcijomis.

Viešojo pirkimo komisija

Raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis.

Viešųjų pirkimų padalinio specialistė Viktorija Ržavskaja, +370 611 33 079,

el. p. viktorija.rzavskaja@sac.lt