BALTOSIOS VOKĖS LOPŠELIO-DARŽELIO LAUKO SUTVARKYMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas) vykdo lauko sutvarkymo darbų (toliau – Darbai), esančių Žalioji g. 7A, Baltoji Vokė, Šalčininkų r. sav. pirkimą.

Reikalavimai Darbų atlikimui:

1.)	Turi būti laikomasi aplinkos apsaugą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų.

2.)	Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju visus remonto darbų architektūrinius ir spalvinius sprendinius;

3.)	Tiekėjas turi pasirūpinti ir į kainą įskaičiuoti visas Darbams atlikti reikalingas medžiagas ir tvirtinimo detales, prekių atvežimo, surinkimo ir sumontavimo darbų išlaidas ir visus mokesčius. Tiekėjas turi prisiimti riziką už visas išlaidas, kurias, teikdamas pasiūlymą ir laikydamasis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

4.)	Tiekėjas turi užtikrinti reikšmingos žalos nedarymo principo laikymąsi – visų statybinių atliekų tvarkymą, valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos, turėti dokumentus, patvirtinančius tinkamą atliekų tvarkymą, kurios rangovas turi pateikti bet kada užsakovui paprašius.

5.)	Atlikęs lauko įėjimų paprasto remonto Darbus tiekėjas turi užtikrinti vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą, jei atliekant Darbus bus naudojamasi prie pastato esančia veja ir asfalto aikštele statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems Tiekėjo poreikiams.

6.)	Tiekėjas turi pajungti esamus statinio el. prietaisus / gaminius, jei jie bus laikinai nuimti.

7.)	Rangovui Darbams vykdyti gali būti suteikta teisė naudotis šildymų, elektros ir vandens kiekiu, kokį saugiai, be neigiamos įtakos Užsakovui galima gauti Statybvietėje. Už sunaudotą šildymą, elektros energiją ir vandenį Rangovas atsiskaito pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą, kurią išrašo Baltosios Vokės lopšelio-darželio administracija

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

1. Trinkelių įrengimas

Pilkos spalvos paletės (išmatavimus ir spalva derinti su Užsakovu) ir ≥60 mm storio,

stipris tempimui: skeliant ≥ 3,6 MPa,

atsparumas dilimui <20 mm,

vandens įgėrįs – <6 %,

atsparumas slydimui (ASV) – 70,

atsparumas šalčiui masės nuostoliai kg/m² <1,0.

Betoninių trinkelių posluoksnis :

sijotas smėlis ≥300 mm

akmens skalda Ev2=80 MPa ≥100 mm

akmens atsijų ≤50 mm

2. Reljefo trinkelių danga žmonių su regėjimo negalia perspėjimui

Specialios paskirties gaminys aklųjų ir silpnaregių nukreipimo ir įspėjimo zonoms iškloti. Parenkama spalva (išmatavimus ir spalva derinti su Užsakovu) ≥60 mm storio. Pagal standartą LST EN 1338 + AC.

Gaminio stipris tempimui: Skeliant ≥3,6 MPa

Atsparumas dilinimui: < 20 mm

Vandens įgėris: < 6 %

Atsparumas slydimui (ASV): 70

Atsparumas šalčiui

(masės nuostoliai kg / m3): < 1,0

Betoninių trinkelių posluoksnis :

sijotas smėlis ≥300 mm

akmens skalda Ev2=80 MPa ≥100 mm

akmens atsijų ≤50 mm