- Klausimas. Pirkimo dokumentuose nurodote, kad reikės atnaujinti/parengti renovuotos linijos kadastrinius matavimus. Prašome nurodyti, koks Unik. Nr.  4400-2102-2392  statinio apimtį, kurios apimtimi reikės atlikti kadastrinių matavimų bylas (per visą jos ilgį pagal kadastrinį numerį).

Atsakymas. Atnaujinti kadastrą reikia visos rekonstruojamos linijos ilgį.

- Klausimas. Prašome pateikti rekonstruojamų šulinių korteles.

Atsakymas. Šulinių kortelės nebus pateikiamos.

- Klausimas. Prašome nurodyti pirkimo biudžetą.

Atsakymas. Pirkimo biudžetas nebus nurodomas.

- Klausimas. Prašome patikslinti, ar tiekėjai teikdami pasiūlymą turi pateikti kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus, nurodytus su pirkimo dokumentais pateiktame priede Nr. 5?

Atsakymas. Kvalifikacijos dokumentų bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo, todėl patiekti kartu su pasiūlymu nereikia.

- Klausimas. Projektavimo užduotyje, bei pridedamoje prie pirkimo dokumentų schemoje, nurodote, kad dėl naujų/esamų abonentų skaičiaus patikslinimo kreiptis į UAB "Giraitės vandenys". Todėl prašome patikslinti:
1. Kiek numatyta esamų vartotojų perjungt šiuo pirkimu?
2. Kiek planuojama pajungti naujų vartotojų šiuo pirkimu?

Atsakymas. Esami ir naujai prijungiami vartojotai pateikti schemoje. Prieš darbų pradžią reikia pasitikslinti dėl skaičiaus.