## Bendrieji reikalavimai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Prekių kokybei:
1.1. Prekės turi būti registruotos ir leidžiamos naudotis Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka.
1.2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
1.3. Prekių kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
1.4. Prekių (išskyrus reagentus, laboratorines priemones, serumus tiekiamus pagal slenkantį grafiką) pristatymo momentu prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 6 (šeši) kalendoriniai mėnesiai ir sutapti su nurodytuoju prekių aprašyme ar pakuotėje. Mikrobiologinėms terpėms taikomas ne trumpesnis nei 1 mėnesio galiojimo terminas. Nurodytas prekių galiojimo terminas taikomas visoms prekėms, išskyrus atvejus, kuomet konkrečios pirkimo objekto dalies Techniniuose reikalavimuose nurodyta kitaip.
1.5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti detalūs prekių aprašymai (originalūs prekių katalogai, ar jų dalys ar kiti lygiaverčiai gamintojo parengti dokumentai, kuriose aprašomos siūlomos prekės), įrodantys, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus (techniniuose aprašymuose, kataloguose ir pan. turi būti pažymėti siūlomos pozicijos techniniai parametrai). Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.
1.6. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktos saugos duomenų lapų skaitmeninės dokumentų kopijos originalo ir lietuvių kalbomis (taikoma tik siūlant chemines, nuodingas medžiagas), patvirtinančios, kad siūlomos cheminės medžiagos yra saugios.
2. Įrangos kokybė (taikoma jeigu nuomojama / panaudos būdu gaunama Įranga):
2.1. Įrangos kokybė turi atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus.
2.2. Įranga turi būti pažymėta CE. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūloma įranga atitinka Medicinos priemonių reglamentui (2017/745/ES) ir In vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamentui (2017/746/ES), nustatytus reikalavimus (pateikiamos skaitmeninės dokumento kopijos).
2.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai: - jeigu siūlomi reagentai yra to paties gamintojo kaip analizatorius, būtina pateikti dokumentus (įrangos instrukcija ir/arba reagentų gamintojo aiškinamasis raštas ir/arba reagentų informacinis lapelis), įrodančius, kad siūlomus reagentus galima naudoti su Pirkėjo naudojama arba Tiekėjo siūloma medicinine įranga (taikoma 11 pirkimo objekto daliai). - jeigu konkrečiam analizatoriui siūlomi reagentai, pagaminti kito, negu analizatoriaus gamintojo, būtina pateikti gamintojo adaptacijos protokolą, ar kitą lygiavertį dokumentą, konkrečiam analizatoriaus modeliui, patvirtinantį patikimus, siūlomų reagentų išbandymo su šiuo analizatoriumi, rezultatus.
2.4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti Įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomi analizatoriai atitinka techninėje specifikacijoje analizatoriams nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras).

## 1-5 PD reagentai laboratorijai
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI IR KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO LABORATORINIŲ TYRIMŲ SKYRIUI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1 | Antgaliai tepinėliams atlikti | vnt. | 16500 | 4000 | Plastikiniai su metaliniu pradurėju. |  |  | 0 | 0
2 | 1 % Metileno mėlio tirpalas | ml. | 3250 | 250 | Talpa ne <100 ml ir ne > 250 ml. Su lašintuvu. |  |  | 0 | 0
3. Priemonės tepinėlių dažymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
3.1. | Gimzos dažai | l | 33 | 7000 | Hematologinių tepinėlių dažymui; koncentruoti; talpa 500 ml, turi būti vieno gamintojo (dažai, fiksažas ir buferis 7,2). Siūlyti tik stabilų tirpalą. |  |  | 0 | 0
3.2. | May-Griunvaldo fiksažas | l | 220 |  | talpa 1 litras. |  |  | 0 | 0
3.3. | Buferis (7,2) | Tabl. | 990 |  | 1 tabletė x 1 ltr. |  |  | 0 | 0
Bendra 3 pirkimo dalies kaina (Eur): | [7 empty] | 0 | 0
4 | Pastero pipetės | vnt. | 2000 | 99.75 | plastikinės, ne <2 ml ir ne >3 ml |  |  | 0 | 0
5 | Helicobacter pylori antigeno išmatose nustatymo testas | vnt. | 2500 | 3937.5 | Imunochromatografinis testas su integruota kontrole. Jautrumas ir specifiškumas ne <98 % |  |  | 0 | 0
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## 6-10 išorinė kontrolė
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ PIRKIMAS II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
IŠORINEI TYRIMŲ KOKYBĖS KONTROLEI ATLIKTI SKIRTOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
6 | Išorinė kokybės vertinimo programa skirta Laisvo beta HCG, PAPP-A nustatymui | pakuotė kontrolei | 6 | 1900 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose. Pirmo trimestro nėščiųjų tyrimui. |  |  | 0 | 0
7 | Išorinė kokybės vertinimo programa skirta Noroviruso antigeno nustatymui | pakuotė kontrolei | 6 | 1815 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose. |  |  | 0 | 0
8 | Išorinė kokybės vertinimo programa skirta Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose | pakuotė kontrolei | 6 | 1815 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose. |  |  | 0 | 0
9 | Išorinė kokybės vertinimo programa skirta alergijų diagnostikai | pakuotė kontrolei | 6 | 1270.5 | Sertifikatas išduodamas nemokamai. Išorinė kokybės vertinimo programa atliekama du kartus metuose. Ne <5 mėginiai (4 mėginiai skirti nustatyti maisto, įkvėpiamuosius ir vabzdžių nuodų alergenus ir 1 mėginys bendrą IgE) |  |  | 0 | 0
10 | Išorinė kokybės kontrolė ginekologinei citologijai | Pakuotė | 1 | 550 | Išorinė kokybės vertinimo programa ginekologinės citologijos tepinėliams. Sertifikatas išduodamas nemokamai. |  |  | 0 | 0
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## 11 analizatorius + nuoma
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
11 pirkimo dalis. Automatizuoto analizatoriaus, skirto nustatyti alertgenams specifinius IgE prieš komponentus, ekstraktus ir bendrą IgE nuoma (panauda) (1 vnt.) ir reagentai bei papildomos priemonės darbui su juo
Reikalavimai analizatoriui
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai |  | Siūlomi techniniai parametrai (privaloma užpildyti) |  |  |  | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
1. | Analizatorius – 1 vnt. | Pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas
2. | Analizatoriaus paskirtis | Automatizuotas analizatorius, skirtas nustatyti alergenams specifinius IgE prieš komponentus, ekstraktus ir bendrą IgE
3. | Analizatorius turi būti pilnai automatizuotas: automatiškai atlikti pacientų mėginių ir reagentų skenavimą, automatiškai priskirti reagentus atitinkamų pacientų mėginiams, atlikti mėginių ir reagentų pipetavimo žingsnius; automatiškai atlikti tyrimo protokolui įgyvendinti reikalingus inkubacijos žingsnius; būti pajėgus automatiškai atlikti plovimo žingsnius, jei to reikalauja tyrimo protokolas; turėti automatinio rezultatų perdavimo programinei įrangai funkciją | Būtina
4. | Našumas | Turi būti ne mažesnis nei 10 mėginių vienu leidimu
5. | Analizatorius turi būti pilnai suderinamas su siūlomais reagentais | Būtina
6. | Tyrimo metodas | Kietos fazės imunofermentinis arba lygiavertis pagal siūlomą įrangą
7. | Reikalavimai tyrimų atlikimui | Tyrimas skirtas kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus, bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE (ne mažiau 280 skirtingų analičių arba ne mažiau 110 ekstraktų ir 170 komponentų)
8. | Tyrimo analitinis jautrumas | Turi būti 0,3 kU/l arba jautresnis; matavimo ribos ne siauresnės kaip 0,3-50 kU/l.
9. | Tyrimo analitinis specifiškumas | Turi būti nejautrus kitų klasių (IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4, IgM) antikūnams
10. | Mėginio tipas ir tūris | 1. Tyrimui tinkamas tiek veninis, tiek kapiliarinis kraujas; 2. Mažiausias mėginio tūris 1-am tyrimui turi būti ne didesnis nei 200 µl
11. | Analizatorius, esant poreikiui, turi turėti galimybę pakartotinai nuskenuoti jau atliktus tyrimus | Būtina
12. | Analizatorius turi turėti mėginių ir reagentų skysčių tūrio detekcijos funkciją | Būtina
13. | Analizatorius turi turėti sistemą, apsaugančią nuo kryžminės reagentų ir/ar mėginių taršos | Būtina
14. | Analizatorius ir/ar jo programinė įranga turi informuoti vartotoją apie tyrimo atlikimo metu galimai įvykusias analizatoriaus veikimo klaidas ir jų reikšmę | Būtina
15. | Prietaiso arba jį valdančios programinės įrangos atmintis | Atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, laboratorijos pateikti paciento identifikaciniai duomenys, inkubavimo kameros temperatūra viso tyrimo ciklo metu
16. | Analizatorius turi turėti integruotą mėginių barkodų skaitytuvą ir integruotą apdorotų tyrimų skenerį | Būtina
17. | Reikalavimai analizatoriaus programinei įrangai | 1. Turi turėti galimybę pateikti rezultatų pirminę tekstinę interpretaciją 2. Turi būti pajėgi formuoti atsakymus valstybine (lietuvių) kalba
18. | Kartu su analizatoriumi pateikti nepertraukiamos srovės šaltinį, kompiuterį su monitoriumi. | Būtina
Tyrimai / reagentai ir kitos priemonės
Eil. Nr. | Tyrimų / Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml/vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Pakuočių kiekis | PVM tarifas (%) | Siūlomos pakuotės fiksuotas įkainis EUR, be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, be PVM | Bendra siūloma kaina EUR, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Reagentų rinkiniai skirti kiekybiškai nustatyti specifiniams IgE antikūnams prieš alergenų komponentus ir ekstraktus, bei pusiau kiekybiškai išmatuoti bendrą IgE (ne mažiau 280 skirtingų analičių arba ne mažiau 110 ekstraktų ir 170 komponentų). | 1050
1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
1.3. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus)
Reagentų ir / ar papildomų priemonių suma iš viso, Eur:
Analizatoriaus 1 kalendorinio mėnesio nuomos kaina Eur:
Analizatoriaus 36 kalendorinių mėnesių nuomos kaina Eur:
Bendra 11 pirkimo dalies kaina, Eur:
PASTABOS:
1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Ekstraktai ir komponentai turi atitikti endeminėms medžių, žolių, pelėsinių grybų, namų dulkių ir maisto erkių, vabzdžių, gyvūnų, daržovių, vaisių, riešutų, grūdų, gyvūninės kilmės kito maisto (žuvies, jūros gėrybių) rūšims.
3. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikimui.
4. Reagentai turi būti nejautrūs hemolizės, lipemijos ir bilirubinemijos interferencijai.
5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomam analizatoriui.
6. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
7. Įranga turi būti ne senesnė kaip 2 metai.
Tyrimo priemones reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai nurodoma 0 (nulis).
Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina pasiūlymo kaina įskaitant visus mokesčius - 120750 Eur*
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## 12-42 mikrobiolog lab
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
DIAGNOSTIKOS REAGENTAI, LABORATORINĖS PRIEMONĖS IR SERUMAI LABORATORINĖS MEDICINOS CENTRO MIKROBIOLOGINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJAI
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
12 | Kanamicino diskas | vnt. | 3300 | 614.86 | Antibiotiko kiekis diske 1000 μg. Ne daugiau nei 50 diskų įpakavimas. |  |  | 0 | 0
13 | Metronidazolo diskas | vnt. | 3300 | 346.5 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. Ne daugiau nei 50 diskų įpakavimas. |  |  | 0 | 0
14 | Nitrocefino diskas | vnt. | 650 | 375.375 | Cefinazės reagentas beta laktamazei nustatyti. Ne daugiau nei 50 diskų įpakavimas. |  |  | 0 | 0
15 | Optochino diskas | vnt. | 400 | 42 | Antibiotiko kiekis diske 5 μg. Ne daugiau nei 50 diskų įpakavimas. |  |  | 0 | 0
16 | Salmonella polivalentinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 750 | 1181.25 | Polivalentinis serumas, skirtas Salmonella spp pradiniam patvirtinimui. Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
17. Antibiotikų tabletės atsparumo antimikrobiniams vaistams fenotipiniam patvirtinimui ir mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
17.1. | Enterobacterales plataus spektro beta-laktamazių (ESBL ir AmpC) gamybos fenotipinis patvirtinimas | vnt. (tyrimų skaičius) | 1350 | 13784.925 | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: cefotaksimas+kloksacilinas, cefotaksimas+klavulanatas, cefotaksimas+kloksacilinas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas, ceftazidimas+klavulanatas, ceftazidimas+kloksacilinas+klavulanatas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  | 0 | 0
17.2. | Enterobacterales karbapenemazių (KPC, MBL, OXA-48) gamybos fenotipinis patvirtinimas | vnt. (tyrimų skaičius) | 600 |  | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: meropenemas; meropenemas+dipikolinė r., meropenemas+kloksacilinas, meropenemas+fenilboroninė r., temocilinas. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  | 0 | 0
17.3. | P.aeruginosa ir Acinetobacter spp. karbapenemazių (KPCir MBL) gamybos fenotipinis patvirtinimas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | 1. Rinkinį sudaro tabletės, skirtos vienam tyrimui: imipenemas, imipenemas+dipikolinė r., imipenemas+kloksacilinas, imipenemas+fenilboroninė r., imipenemas+EDTA. 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  | 0 | 0
17.4. | Mikroskopinių grybų jautrumo antimikrobiniams vaistams nustatymas | vnt. | 5500 |  | 1. Tabletės pasirinktinais (nistatinas, flukonazolas, itrakonazolas, ketokonazolas, terbinafinas, klotrimazolas, ekonazolas); 2. Tablečių galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos. |  |  | 0 | 0
Bendra 17 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
18. Shigella agliutinaciniai serumai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
18.1. | Shigella dysenteriae agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | 1575 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
18.2. | Shigella flexneri agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
18.3. | Shigella boydii agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
18.4. | Shigella sonnei agliutinacinis serumas | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
Bendra 18 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
19. Agliutinaciniai serumai ešerichijų diferencijacijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
19.1. | E.coli OK O antiserumas 0157 | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 | 1593.9 | Pakuotė su lašintuvu; talpa 1 ml -3 ml; praskiestas; agliutinacija ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
19.2. | EPEC/VTEC/STEC E.coli polivalentiniai antiserumai | vnt. (tyrimų skaičius) | 300 |  | 1. EPEC/VTEC/STEC E. coli (išskirtų žmonėms) nustatymas agliutinuojant; 2. Antiserumai lašintuvuose, kurių talpa 1 ml -3 ml; 3. Agliutinaciniai serumai praskiesti ir paruošti naudojimai; 4. Į rinkinį įeina serotipai: 026, 0103, 0111, 0145, 0157, 086, 0114, 0121, 0126, 0142, 055, 0119, 0125 ac, 0127, 0128 ab; 5. Agliutinacija atliekama ant stikliuko su gyva kultūra. |  |  | 0 | 0
Bendra 19 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
20. Sterilūs indeliai tiriamos medžiagos transportavimui (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
20.1. | Sterilus indelis išmatoms su šaukšteliu | vnt. | 5500 | 2349.1073 | Individuali pakuotė, užsukamu dangteliu, 50 - 60 ml. |  |  | 0 | 0
20.2. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 1650 |  | 120 - 150 ml; Individuali pakuotė; diametras 60 - 70 mm, skirti šlapimo surinkimui. |  |  | 0 | 0
20.3. | Sterilus indelis užsukamu dangteliu | vnt. | 5500 |  | 50 - 60 ml; Individuali pakuotė, diametras 40 - 50 mm. |  |  | 0 | 0
20.4. | Sterilus mėgintuvėlis užsukamu dangteliu | vnt. | 6600 |  | 10 - 15 ml; Individuali pakuotė; konusiniai. |  |  | 0 | 0
Bendra 20 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
21. Priemonės, skirtos ėminių paėmimui/transportavimui arba gausinimui su skysta terpe (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
21.1. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams, skirta ėminiams iš nosies, gerklės, makšties ir žaizdų paimti ir transportuoti. | vnt. | 5500 | 12836.67 | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. (N.gonorrhoeae – 24 val.). |  |  | 0 | 0
21.2. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) aerobams, anaerobams ir lepiems mikroorganizmams skirta nosiaryklės sekretui vaikams paimti ir transportuoti. | vnt. | 150 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. |  |  | 0 | 0
21.3. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) skirta akių, ausų ėminių paėmimui ir transportavimui. | vnt. | 300 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. |  |  | 0 | 0
21.4. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) skirta urogenitalinių ėminių paėmimui ir transportavimui. | vnt. | 300 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją) su ypač plonu plastikiniu koteliu; 3. Skysta Amies terpė, 1 ml mėgintuvėlyje; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. |  |  | 0 | 0
21.5. | Transportavimo sistema (skysta terpė+2 tamponai) virusams, chlamidijoms, mikoplazmoms, ureaplazmoms iš kvėpavimo takų. | vnt. | 600 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Skysta terpė 3-5 ml; be neutralizatoriaus; 3. 2 tamponai (1 tamponas paėmimui iš nosiaryklės ir 1 tamponas paėmimui iš nosies). |  |  | 0 | 0
21.6. | Transportavimo sistema (skysta terpė+tamponas) skirta išmatų paėmimui ir transportavimui | vnt. | 1000 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją), kotelis plastikinis su stabdikliu; 3. Skysta Cary Blair terpė, 1-2 ml mėgintuvėlyje; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. |  |  | 0 | 0
21.7. | Transportavimo ir gausinimo sistema (skysta terpė+tamponas) B gr. streptokokams | vnt. | 3600 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. LIM sultinys; 4. Mikroorganizmai išgyvena 48 val. |  |  | 0 | 0
21.8. | Transportavimo ir gausinimo sistema (skysta terpė+3 tamponai) S.aureus/MRSA | vnt. | 300 |  | 1. Įpakuotos po vieną, sterili pakuotė; 2. Tamponas dengtas viskozės arba nailono pluoštu (pagal Flocked technologiją); 3. Skysta Tryptic Soy terpė su 2,5 proc. NaCl; 4. Pakuotėje 3 tamponai, skirti ėminiams iš nosies ir nuo odos paimti. |  |  | 0 | 0
Bendra 21 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
22. Maišeliai ėminiams transportuoti ir panaudotai biologinei medžiagai surinkti (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
22.1. | Maišeliai mikrobiologinių ėminių transportavimui | vnt. | 33000 | 6859.974 | Dydis 16 x 23 cm ( +/- 1 cm). Polietileniniai, dviejų dalių (maišelio dalis, į kurį dedamas transportuojamas ėminys, turi būti su styginiu užspaudimu). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“. |  |  | 0 | 0
22.2. | Polipropileniniai maišeliai panaudotai biologinei medžiagai surinkti | vnt. | 6600 |  | Dydis 30 x 45 cm ( +/- 5 cm). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“. |  |  | 0 | 0
22.3. | Polipropileniniai maišeliai panaudotai biologinei medžiagai surinkti | vnt. | 3300 |  | Dydis 60 x 70 cm ( +/- 5 cm). Pažymėti ženklu „Biologinis pavojus“. |  |  | 0 | 0
Bendra 22 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
23. Priemonės mikroskopijai (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
23.1. | Imersinis aliejus | ml | 2200 | 743.1772 | Pakuotė su lašintuvu; Talpa 30 ml. - 100 ml, į aliejaus sudėtį neįeina nuodingos cheminės medžiagos pagal LR galiojančius Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymus. |  |  | 0 | 0
23.2. | Dėžutė objektinių stiklelių (tepinėlių) saugojimui | vnt. | 11 |  | Plastikinė, stikliukai saugomi horizontalioje padėtyje, telpa ne mažiau nei 25 stikliukai, stikliuko išmatavimai 76 x 26 mm. |  |  | 0 | 0
23.3. | Popierius lęšiams valyti (lapeliai) | vnt. | 9900 |  | Lapelio dydis ne mažesnis 80x100 mm, pakuotė ne daugiau 1000 lapelių, skirtas valyti jautriems optiniams paviršiams, pagamintas iš specialaus itin švelnaus pluošto, nepaliekančio įbrėžimų ir pluošto likučių, pašalina paviršiaus drėgmę ir riebalus. |  |  | 0 | 0
Bendra 23 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
24. Reagentai ir priemonės skirtos kolistino minimalios slopinamosios koncentracijos (MSK) nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
24.1. | Plokštelės/juostelės skirtos kolistino MSK nustatymui mikropraskiedimo skystoje terpėje metodu | vnt. | 440 | 4966.5 | 1. Plokštelė arba atskira juostelė su duobutėmis; 2. Jei siūloma plokštelė, turi būti galimybė plokštelėje tirti po vieną kultūrą; 3. Rezultatai vertinami vizualiai po 18-24 val. |  |  | 0 | 0
24.2. | Praskiedimo buljonas | vnt. | 440 |  | 1. Skirtas darbui su kolistino plokštelėmis/juostelėmis, 2. Mėgintuvėliuose, sterilus. 3. Galiojimas ne trumpesnis nei 6 mėn. |  |  | 0 | 0
Bendra 24 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
25 | GreitasStaphylococcusspp. PBP2' baltymų nustatymo iš kultūros rinkinys. | vnt. (tyrimų skaičius) | 100 | 420.42 | 1. Latekso agliutinacijos reakcija; 2. Pilnas rinkinys: 2.1. latekso reagentai, 2.2. ekstrakcinis fermentas, 2.3. kontrolė, 2.4. plokštelės, 3. Testas greitas, atliekamas ne ilgiau nei per 30 min. |  |  | 0 | 0
26 | Rinkinys dažymui Gramo būdu | Rinkinys | 88 | 3696 | 1. 250 ml talpa su 1 proc. kristalinio violeto tirpalu; 2. 250 ml talpa su stabilizuotu liugolio tirpalu; 3. 250 ml talpa su dekolorizatoriumi; 4. 250 ml talpa su safranino tirpalu; 5. Tirpalai paruošti naudojimui. |  |  | 0 | 0
27 | Oksidazės reagentas | vnt. | 660 | 914.76 | 1. Lašintuvas; 2. Reagentas skirtas nustatyti gramneigiamų bakterijų oksidazės gamybą; 3. Reagentas yra hermetiškoje ampulėje (lašintuve); 4. Skirtas naudoti ant filtrinio popieriaus. |  |  | 0 | 0
28 | Indolo DMACA reagentas | vnt. | 660 | 914.76 | 1. Lašintuvas; 2. Reagentas skirtas nustatyti aerobinių, anaerobinių ir fakultatyvinių anaerobinių mikroorganizmų indolo gamybą; 3. Reagentas yra hermetiškoje ampulėje (lašintuve); 4. Skirtas naudoti ant filtrinio popieriaus. |  |  | 0 | 0
29 | Tioglikolio terpė (buljonas) su rezazurinu | vnt. | 660 | 400.554 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotėje ne daugiau 50 vnt.; 3. Gausinimo terpė anaerobams ir aerobams iš klinikinių mėginių; 4. Terpės kiekis ne mažesnis nei 9 ml. 5. Agaro kiekis 0,75-1,0 g/L. |  |  | 0 | 0
30 | Mueller Hinton buljonas | vnt. | 165 | 110.88 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotėje ne daugiau nei 50 vnt. |  |  | 0 | 0
31 | Triptono sojos buljonas | vnt. | 330 | 200.97 | 1. Mėgintuvėlyje su užsukamu kamšteliu; 2. Pakuotė ne daugiau nei 50 vnt. |  |  | 0 | 0
32 | Chromogeninis S.aureus agaras | vnt. | 6600 | 8177.4 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 18-24 val.; 4. Kokybinis S.aureus kolonijų spalvos pokytis. |  |  | 0 | 0
33 | Chromogeninis ESBL agaras | vnt. | 4400 | 4851 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt.; 3. Galutinis vertinimas po 18-24 val.; 4. Kokybinis kolonijų spalvos pokytis (pagal spalvą galima atskirti E.coli, KESC ir Proteae); 5. Terpė skirta ESBL gaminančių Enterobacterales išskyrimui klinikiniuose mėginiuose. |  |  | 0 | 0
34 | Anaerobinis kraujo agaras su feniletilo alkoholiu (PEA) | vnt. | 6600 | 9147.6 | 1. Lėkštelė; 2. Pakuotėje 10-20 vnt. |  |  | 0 | 0
35 | Selektyvus gonokokų agaras | vnt. | 1100 | 1800 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt. 3. Su vankomicinu, kolistinu, amfotericinu ir trimetoprimu. |  |  | 0 | 0
36 | Selektyvus pseudomonų išskyrimo agaras | vnt. | 3300 | 2286.9 | 1. Skirtas Pseudomonas genties bakterijų išskyrimui klinikiniuose ėminiuose; 2. Lėkštelėje; 3. Pakuotėje 10-20 vnt. |  |  | 0 | 0
37 | XLD (Ksilozės, lizino, dezoksicholato) agaras | vnt. | 1320 | 665.28 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotė 10-20 vnt. 3. Skirtas Salmonella spp. ir Shigella spp. išskyrimui klinikinėje tiriamojoje medžiagoje. 4. Vertinimas po 18-24 val. |  |  | 0 | 0
38 | MacConkey agaras | vnt. | 7700 | 3395.7 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotėje 10-20 vnt. |  |  | 0 | 0
39 | Hektoen Enteric agaras | vnt. | 1320 | 776.16 | 1. Lėkštelėje; 2. Pakuotėje 10-20 vnt. 3. Vertinimas po 18-24 val. |  |  | 0 | 0
40 | Petri lėkštelių stovai | vnt. | 11 | 1039.511 | 1. Autoklavuojami; 2. 3 vietos po 10 lėkštelių; 3. Pritaikyti Ø 90 mm Petri lėkštelėms; 4. Ne aukštesni nei 180 mm, ne ilgesni nei 300 mm, ne platesni nei 100 mm. |  |  | 0 | 0
41 | Sterili Petri lėkštelė | vnt. | 550 | 75.08 | 90 x 14 mm; be ventiliacijos angų. |  |  | 0 | 0
42 | Stalinis laikiklis atliekų maišams | vnt. | 6 | 145.2 | Tinkamas plastikiniams maišeliams, kurių dydis 20 x 30 cm. |  |  | 0 | 0
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

## 43-61 PD patologija
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, LABORATORINIŲ PRIEMONIŲ IR SERUMŲ II
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
PATOLOGINĖS ANATOMIJOS TYRIMŲ MEDŽIAGOS IR KITOS PRIEMONĖS
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
43 | Ksilenas C6H4(CH3)2 | l | 2200 | 15200 | Bevandenis ksilenas 99,8 %, M: 106,17 g/mol. skirtas histologinių mikropreparatų gamybai. Saugi pakuotė iki 10 litrų. Cas Nr. 1330-20-7 Siūlyti tik stabilų tirpalą. |  |  | 0 | 0
44 | Parafinas | kg | 990 | 10800 | Skirtas histologinių mikropreparatų gamybai, lydymosi temperatūra 56-58o C. |  |  | 0 | 0
45 | "EDTA" tirpalas | l | 2 | 100 | Tirpalas kaulinio audinio suminkštinimui. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. |  |  | 0 | 0
46 | Acto rūgštis | l | 2 | 100 | M = 60,05 g/mol., švarumo laipsnis mažiausiai GPR. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. |  |  | 0 | 0
47 | Periodo rūgštis (H5 JO6) | g | 200 | 4000 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. |  |  | 0 | 0
48 | Giemsa | l | 2 | 100 | Histologinių mikropreparatų gamyba. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. Dažymas – pirmuonys ir kai kurie mikroorganizmai. Sudėtis: Azur-Eozin-Metilen. Gali būti metanolio pėdsakų. Siūlyti tik stabilų reagentą. |  |  | 0 | 0
49 | Džiovinimo stovelis/stalelis | vnt. | 4 | 100 | Histologinių mikropreparatų gamybos procesas. Plastikinis, su „vagelėmis“, objektinių stiklelių (SU parafino pjūveliais) VERTIKALIAM džiovinimui. |  |  | 0 | 0
50 | GROCOTT - GOMORI rinkinys | vnt. | 3 | 500 | Dažų / tirpalų rinkinys su VISAIS komponentais reakcijai atlikti. Sertifikuotas mikroskopijai pagal tarptautinius standartus. |  |  | 0 | 0
51 | Parafino tirpiklis | ml | 4400 | 400 | Purškiamas flakonas. Parafino likučių valymui. |  |  | 0 | 0
52 | Mucikarminas | vnt. | 3 | 150 | Histologinių mikropreparatų gamybai. Sertifikuota mikroskopijai pagal tarptautinius standartus, paruoštas naudojimui. Talpa nuo 50 ml iki 100ml. Siūlyti tik STABILŲ tirpalą. |  |  | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
53. Papanicolaou dažymo rinkinys (Būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms)
53.1. | Hario hematoksilinas | l | 33 | 2600 | Medžiaga citologijai. Hematoksilinas modifikuotas (Harris Gill) (PAP 1). Siūlyti tik stabilų reagentą. |  |  | 0 | 0
53.2. | Papanicolaou OG 6 | l | 22 |  | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą. |  |  | 0 | 0
53.3. | Polichromas EA 50 | l | 33 |  | Medžiaga citologijai. Siūlyti tik stabilų reagentą. |  |  | 0 | 0
Bendra 53 pirkimo dalies kaina, Eur: | [7 empty] | 0 | 0
Pirkimo dalies Nr. | Prekės / priemonės pavadinimas | Mato vienetas | Maksimalus poreikis 36 mėnesiams | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina be PVM, Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
54 | Indas užsukamu dangteliu | vnt. | 3850 | 550 | Biopsinės ir operacinės medžiagos transportavimui. Talpa 60 ml. Skaidrus plastikas atsparus formalinui, 30 - 50 x 60 -70 mm. |  |  | 0 | 0
55 | Dažymo indas (horizontalus) | vnt. | 33 | 1000 | Stiklinis (horizontalus) indas su stikliniu dangteliu. Talpos tūris nuo 200 ml iki 300 ml. Indas turi būti tinkamas mikropreparatų gamybos procesui Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
56 | Dažymo indas (vertikalus) | vnt. | 44 | 1300 | Stiklinis (vertikalus) indas su stikliniu dangteliu. Indo šonuose „grioveliai“ nuo 10 iki 16 objektinių stiklelių vertikaliam sustatymui. Talpos tūris nuo 70 iki 100 ml. Indas turi būti tinkamas mikropreparatų gamybos procesui Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
57 | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 20000 | 300 | 24 x 24 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai. |  |  | 0 | 0
58 | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 25000 | 500 | 24 x 32 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
59 | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 30000 | 600 | 24 x 40 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
60 | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 38500 | 900 | 24 x 50 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
61 | Dengiamasis stiklelis | vnt. | 55000 | 1500 | 24 x 60 mm. Turi būti tinkamas mikropreparatų gamybai Patologijos skyriuje. |  |  | 0 | 0
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.