TVIRTINU:

Šalčininkų r. Dieveniškių A. Mickevičiaus gimnazijos direktorė Nijolia Bilinskaja

2025 m.                         mėn.        d.

(parašas)

DIEVENIŠKIŲ ADOMO MICKEVIČIAUS GIMNAZIJOS, ESANČIOS GERANIONŲ G. 32, DIEVENIŠKĖS VALGYKLOS IR VIRTUVĖS REMONTO DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| - Pagalbinių patalpų ir koridorius (1-3 ir 1-4 pat.) remonto darbai |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 25,75 |
| 2 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 12,00 |
| 3 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 6,00 |
| 4 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose | m | 10,00 |
| 5 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 27,84 |
| 6 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | m2 | 66,70 |
| 7 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 3,60 |
| 8 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,00 |
| 9 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K30 | t | 1,00 |
| Grindų remontas |  |  |  |
| 1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3 mm storio sluoksnis) | m2 | 17,38 |
| 2 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus | m2 | 9,09 |
| 3 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas | m2 | 17,38 |
| 4 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 17,38 |
| 5 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis | m | 21,84 |
| Sienų remontas |  |  |  |
| 1 | Sienų atskirų vietų <5 m2 tinko remontas | m2 | 17,00 |
| 2 | Sienų gruntavimas | m2 | 94,49 |
| 3 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis, iki lubų viršaus | m2 | 62,35 |
| 4 | Sienų dažymas dažais, paruošiant paviršių | m2 | 32,14 |
| Lubų remontas |  |  |  |
| 1 | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 17,38 |
| Durų keitimas |  |  |  |
| 1 | Plieninių durų montavimas <2,0 m2 | m2 | 3,60 |
| Elektrotechnikos darbai |  |  |  |
| 1 | Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 4,00 |
| Įranga |  |  |  |
| 1 | Plieninis stalas | vnt. | 1 |
| 2 | Plieninis stalas su kriaukle | vnt. | 1 |
| - Valgyklos, plovyklos ir virtuvės (1-1 ir 1-10 pat.) remonto darbai |  |  |  |
| Demontavimo darbai |  |  |  |
| 1 | Keraminių plytelių dangos ir grindjuosčių išardymas | m2 | 206,80 |
| 2 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | vnt. | 15,00 |
| 3 | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 18,00 |
| 4 | Elektros kabelio demontavimas | m | 360,00 |
| 5 | Elektros skydų demontavimas | vnt. | 3 |
| 6 | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai, vagotuvu tinkuotose sienose | m | 30,00 |
| 7 | Angų išpjovimas mūro sienose arba pertvarose, į jas įstatant staktas ir aptaisant apvadais | m | 2,40 |
| 8 | Sienų aptaisymo glazūruotomis plytelėmis išardymas | m2 | 83,12 |
| 9 | Anksčiau dažytų sienų vandeniniais dažais nuvalymas, nuplaunant paviršių | m2 | 68,20 |
| 10 | Sienų dailylentės išardymas | m2 | 81,25 |
| 11 | Lubų dailylentės išardymas | m2 | 161,02 |
| 12 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | m2 | 9,80 |
| 13 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 3 |
| 14 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K30 | t | 3 |
| Grindų remontas |  |  |  |
| 1 | Grindų pagrindų išlyginimas savaime išsilyginančiu skiediniu (3 mm storio sluoksnis) | m2 | 206,80 |
| 2 | Grindų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, tepant 2 kartus | m2 | 60,00 |
| 3 | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas | m2 | 206,80 |
| 4 | Keraminių plytelių grindų dangos įrengimas ant išlyginto pagrindo | m2 | 206,80 |
| 5 | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant keramines grindų plyteles, padarant grindjuostinėmis | m | 78,54 |
| Sienų remontas |  |  |  |
| 1 | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas | m | 30,00 |
| 2 | Drėgmei atsparių plokščių tvirtinimas prie pertvarų metalinių karkasų. Tvirtinama dviem sluoksniais (gipskartonio plokštės) | m2 | 12,88 |
| 3 | Angos išpjovimas sienoje | m | 2,40 |
| 4 | Metalinių rolėtų montavimas | vnt. | 2 |
| 5 | Sienų atskirų vietų ≤5 m2 ploto tinko remontas | m2 | 40,00 |
| 6 | Sienų vienasluoksnis tinkavimas, 5 mm | m2 | 41,25 |
| 7 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas | m2 | 277,26 |
| 8 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis, iki lubų viršaus | m2 | 155,26 |
| 9 | Sienų dažymas dažais, paruošiant paviršių | m2 | 122,00 |
| Lubų remontas |  |  |  |
| 1 | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas | m2 | 206,80 |
| Durų keitimas |  |  |  |
| 1 | Plieninių durų montavimas <2,0 m2 | m2 | 5,40 |
| 2 | Plastikinių durų montavimas >3,0 m2 | m2 | 4,39 |
| Elektrotechnikos darbai |  |  |  |
| 1 | Paskirstymo potinkinių skydelių surinkimas ir montavimas į paruoštas nišas, kai skydelyje modulių 36 vnt. | vnt. | 1 |
| 2 | Galios automatinių jungiklių montavimas spintose (dėžėse), kai nominali srovė (In) iki 100 A | vnt. | 4 |
| 3 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku) | m | 30,00 |
| 4 | Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas paruoštuose kanaluose, sienose ir perdenginiuose | m | 450,00 |
| 5 | Jungiklių montavimas potinkinėse dėžutėse | vnt. | 4,00 |
| 6 | Rozečių montavimas | vnt. | 18,00 |
| 7 | Šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 18,00 |
| Vandentiekio ir nuotekų tinklų remontas |  |  |  |
| 1 | Vamzd., kurių Ø ≤25 mm, prijung. prie veik. vandent. sist. | vnt. | 5 |
| 2 | ≤25 mm skersmens polietileninių vamzdžių montavimas | m | 30,00 |
| 3 | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas ≤50 mm. | m | 54,00 |
| 4 | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas ≤50 mm. | vnt. | 20 |
| 5 | Trapo montavimas Ø 50 mm | kompl. | 4 |
| Vėdinimo įrengimas |  |  |  |
| 1 | Vėdinimo ortakių demontavimas | m | 30,00 |
| 2 | Plieninių stačiakampių užlankinių ortakių tiesių dalių montavimas | m | 30,00 |
| 3 | Ašinio ventiliatoriaus įrengimas ortakyje | vnt. | 2 |
| 4 | Įvairių tipų grotelių montavimas | vnt. | 6 |
| Įranga |  |  |  |
| 1 | Kasos stalas | vnt. | 1 |
| 2 | Plieninis stalas | vnt. | 2 |
| 3 | Plieninis stalas su kriaukle | vnt. | 2 |
| 4 | Lentyna | vnt. | 1 |
| 5 | Kriauklės | vnt. | 4 |
| 6 | Vieno skyriaus plieno plautuvės montavimas | kompl. | 1 |
| 7 | Pirmų patiekalų marmitas (dvi kaitvietės) | vnt. | 1 |
| 8 | Antrų patiekalų marmitas | vnt. | 1 |
| 9 | Šaldomas prekystalis | vnt. | 1 |
| 10 | Stovas stalo įrankiams ir padėklams | vnt. | 1 |

Pastaba: Rangovas turi užtikrinti vaikų ir darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus, bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas.  Jeigu techninėse specifikacijose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.