SAVO INICIATYVA ATSAKYMO PATEIKIMAS

Uosto direkcija, siekdama aiškumo tiekėjams, vadovaudamasi atviro (tarptautinio) konkurso 8.2 punktu, savo iniciatyva į tiekėjo CVP IS priemonėmis gautą paklausimą visiems tiekėjams CVP IS atsako taip:

 Tiekėjo Klausimai:

Klausimas „Prašome perkančiosios organizacijos atsakyti į žemiau pateiktą klausimą, pasibaigus paklausimų terminui, kadangi pateikiamas klausimas yra susiję su perkančiosios organizacijos pateiktais atsakymais kurie buvo pateikti pasibaigus paklausimų terminui.  

Šis atsakymas yra svarbus visiems tiekėjams nes susijęs su perkamų paslaugų apimtimi. 

1 Klausimas

Pateiktuose 2025-04-08 atsakymuose į teikėjų paklausimus Nr. 1 atsakyme į 5 klausimą, atsakyta kad: „Projektiniai pasiūlymai turės būti parengti taip, kad rengiant techninį darbo projektą būtų galima detalizuoti bet kurį pasiūlytą projektinių pasiūlymų variantą ir dėl ko nereikėtų išimti naujo statybą leidžiančio dokumento.“ 

Prašome perkančiosios organizacijos arba pavirtinti žemiau išdėstytą arba aiškiai nurodyti perkamų darbų apimtis.

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 17 priedu Projektinių pasiūlymų konstrukcijų dalies sudėtyje nurodyti punktai: 

9.3. Sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai. Atliekami skaičiavimai (patikslinami rengiant darbo projektą) pagal kuriuos rengiami statinio konstrukcijų sprendiniai, jų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose.

Skaičiavimo rezultatai pateikiami pagal įvairias skaičiuotines situacijas, apkrovų derinius ir įvertinamus atsargos koeficientus, taikomas konstrukcijų skaičiuotines schemas. Skaičiavimuose turi būti nurodyti ir pagrįsti  visi apkrovų deriniai, jų sudarymo motyvai, atsargos koeficientai.    

Kai techninėje užduotyje numatyta pateikti detalius skaičiavimus, tuomet jie pateikiami atskiroje byloje, kurioje turi būti įvykdyti šiame papunktyje išdėstyti reikalavimai ir atlikti kiti reikalingi skaičiavimai, pagrindžiantys projektinius sprendinius.

Atliekami šie skaičiavimai:

9.3.1. statinius ir jų konstrukcijas veikiančių apkrovų ir jų derinių;

9.3.2. pagrindų ir pamatų tipų, sijų, antstato, įlaido, atraminės sienos, fasadinės spraustasienės, inkarų, inkarinių templių, inkarinių sienų, atmušų, švartavimo stulpelių ir kitų statinio laikančiųjų konstrukcijų skerspjūvių, parametrų parinkimo pagrindimo;

9.3.3. pastovumo ir stabilumo užtikrinimo;

9.3.4. konstrukcijų poslinkių, posvyrių ir deformacijų skaičiavimo ir palyginimo su ribinėmis vertėmis;

9.3.5. krantinių dangų konstrukcijų parinkimo pagrindimo.

9.5. Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai:

9.5.3. laikančiųjų konstrukcijų elementų išdėstymo schemos. Jose pavaizduojama:

9.5.3.1. statinio antžeminės ir požeminės dalies pagrindiniai laikantys elementai (polių planas, fasadinės spraustasienės išilginis ir skersinis pjūviai, inkarai, inkarinės templės, inkarinė siena, atmušos, švartavimo stulpeliai, pagrindai, dangos ir kiti statinio elementai);

9.5.3.2. elementų sąlyginis žymėjimas (P – polis, PK – geležinkelio  kelias laisva forma daromi žymėjimai, kurie paaiškinami brėžinyje);

9.5.3.3. laikančiųjų elementų tipai, pvz., surenkami, monolitiniai, surenkami–monolitiniai, plieniniai elementai, mediniai elementai;

9.5.3.4. koordinačių ašys, lygiai, svarbūs matmenys;

9.5.3.5. charakteringi krantinių pjūviai su skaičiavimuose naudotomis gruntų charakteristikomis (M1:50–1:100);

9.5.3.6. principiniai svarbūs pjūviai ir sudėtingų konstrukcijų junginiai arba neįprasti sprendiniai kai siekiama paaiškinti konstrukcijų darbą, ribinius matmenis, konstrukcijų padėtį statinyje ir kai būtina grafiškai paaiškinti techninių specifikacijų reikalavimus;

9.5.3.7. privalo būti pateiktos atskirų elementų (latakų, atmušų, švartavimo stulpelių, kopėčių ir pan.) specifikacijos (jei reikia jų išmatavimai);

9.5.3.8. deformacinės, temperatūrinės, sujungimo su kita konstrukcija ar kitų konstrukcijų prijungimo siūlių vietos,  principiniai pjūviai su detalėmis (M1:10–1:20);

9.5.3.9. atsižvelgiant į VULS specifiką, gali būti papildoma kitais brėžiniais.

1.
Prašome patvirtinti, kad tiekėjas privalės visus aukščiau nurodytus STR skaičiavimus ir brėžinius parengti kiekvienam iš konstrukcinių variantų, t.y. turės parengti tris konstrukcijų dalies projektinių pasiūlymu dalis.

2.
Prašome patvirtinti, kad tiekėjas privalės parengti kiekvienam iš konstrukcijų variantų t.y mažiausiai tris atskirus sąnaudų kiekių žiniaraščius (pagal STR 1.04.04:2017 17 priedo 9.6 punkto reikalavimus) ir statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis (pagal STR 1.04.04:2017 9 priedo 47 punkto reikalavimus)

3.
Prašome patvirtinti, kad vadovaujantis projektavimo užduoties punktu 7.2 tiekėjas privalės parengti kiekvienam iš konstrukcijų variantų t.y mažiausiai tris atskiras konstrukcinių skaičiavimų bylas su detaliais visų konstrukcijų pagrindiniais mazgais, inžinerinių tinklų įrengimo bei rekonstravimo detaliais mazgais ir detaliais sklypo planais.“

Atsakymas. Informuojame, kad tiekėjas, kiekvienam savo pasiūlytam konstrukcijų variantui turės atlikti visus skaičiavimus ir parengti brėžinius tokio detalumo kurių reikalauja teisės aktai (statybos įstatymas, statybos techniniai reglamentai, projektavimo užduotis ir kita). Turės būti parengtos visos PP dalys įskaitant   statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį pagal kiekvieną tiekėjo pasiūlytą konstrukcijų variantą.  

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad užsakovas nenustato projekto dalių, bylų skaičiaus. Turės būti parengtos visos dalys, suformuojant reikiamą bylų skaičių, kaip tai numato LR teisės, statybos techniniai reglamentai, projektavimo užduotis ir kita, ir, kad būtų gautas statybą leidžiantis dokumentas,

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad tiekėjas turės priimti sprendinius dėl esamų lietaus nuotekų išleidėjų  (kolektorių) esančių projektuojamoje teritorijoje.

