Specialiųjų pirkimo sąlygų 6a priedas „Darbų sąmata“

DARBŲ SĄMATA

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Statybos darbai | kompl. |  |
| 2. | Viršutinės kaitrinių vamzdžių tvirtinimo rėtinės keitimas (antros eigos kaitravamzdžių zonoje), (demontavimas, gamyba ir sumontavimas); | kompl. |  |
| 3. | Apsivertimo kameroje kaitrinių vamzdžių tvirtinimo (apatinės) rėtinės keitimas (demontavimas, gamyba ir sumontavimas); | kompl. |  |
| 4. | Kaitravamzdžių 156 vnt. demontavimas; | kompl. |  |
| 5. | Kaitravamzdžių 156 vnt. sumontavimas; | kompl. |  |
| 6. | Katilo paruošimas hidrauliniam bandymui ir hidraulinis bandymas | kompl. |  |
| 7. | Remontinės dokumentacijos sudarymas. | kompl. |  |
| Suma viso, Eur (be PVM) |  |  | Gauta suma perkeliama į 6 priedo 1 lentelę |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |