2025-04-10

ADMINISTRACINIO PASTATO DALIES, ŠILUTĖS PL. 49, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBAI

Pirkimo Nr. 1986663

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Prašome patikslinti koks vidaus vitrinų profilis, metalinis ar aliuminis? | Profilis - aliuminis SA dalis 43 psl. - 13.1 Stiklo vitrinos aliuminio profilyje (vidus) Vidaus vitrinos numatomos metaliniuose profiliuose, dažytuose milteliniu būdu tamsiai pilka spalva, naudojant grūdintą stiklą |
| 2. | Prašome pateikti reikalavimus PVC gaminiams, taip pat montavimo mazgus. | Statinio energetinė klasė – C (BD dalis1 psl.) Langų žiniaraštis SA dalyje – 66 psl. Kiti reikalavimai pagal: -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12154:2002 -Konstrukcinio sandariojo įstiklinimo oro skverbties klasė pagal LST EN 12152:2002 Vadovautis STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“: Saugaus stiklo klasės nurodomos SA dalyje 42 psl. Langai: -Langų ir išorinių durų vėjo apkrovos klasė pagal LST EN 12210:2016 -Langų ir išorinių durų vandens nepralaidumo klasė pagal LST EN 12208:2002 -Langų ir išorinių durų oro skverbties klasė pagal LST EN 12207:2017 -Langų mechaninio patvarumo klasė LST EN 12210:2016 -Montuojamas belaidis lango daviklis Visi išoriniai langai ir vitrinos yra montuojamos su kasetiniais roletais Aliuminio vamzdis, apatinis profilis, mechanizmai, laikikliai, audinys, kasetė ir kreipiančiosios, RAL- balta. Mazgai pateikiami SK dalyje psl. 71-73 psl. Vykdant darbus būtina vadovautis Statybos taisykles ST 2491109.01:2013 "Langų, durų ir jų konstrukcijų montavimas" |
| 3. | Ar specialiųjų statybos darbų vadovas, kurio kvalifikacija gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, atitiks pirkimo dokumentuose nustatytą reikalavimą gaisrinės saugos inžinerinių sistemų įrengimas. | Perkantysis subjektas iki pasiūlymų pateikimo termino nevertina dalyvių kvalifikacijos atitikties. |
| 4. | Prašome paaiškinti kodėl keliamas kvalifikacijos reikalavimas būti atestuotam bei turėti statybos vadovą "statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas", jei tokie darbai nėra perkami? | Perkantysis subjektas pateikia aktualią kvalifikacinių dokumentų redakciją, kurioje panaikintas reikalavimas Rangovui būti atestuotam ir turėti specialiųjų statybos darbų vadovą srityse „statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų įrengimas“ ir „procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas“. Pateikiant pasiūlymus prašome vadovautis aktualiomis pirkimo dokumentų redakcijomis. |