Perkančioji organizacija:

JONAVOS „NERIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Kauno g. 59, LT- 55179 Jonava

telefonas (+370 349) 618 00, el. paštas info@joneris.lt

Įstaigos kodas: 195093984, Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre

Pirkimą vykdo centrinė perkančioji organizacija:

JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava

Telefonas: (+370 349) 501 54, el. paštas: administracija@jonava.lt

Įstaigos kodas: 188769070, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės administracijos

Direktorius Valdas Majauskas

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „LAUKO KLASIŲ (KUPOLŲ) ĮRENGIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1.

TURINYS

1.	Bendra informacija	2

2.	Pirkimo objektas	2

2.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	3

3.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	3

4.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	3

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	4

7.	Pasiūlymų vertinimas	4

8. Sutarties sudarymas	4

9. Kitos sąlygos	5

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“	6

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos     vadybos sistemų standartai“	7

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“	8

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“	11

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“	13

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“	14

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Jonavos „Neries“ pagrindinė mokykla, juridinio asmens kodas 195093984, adresas Kauno g. 59, LT- 55179 Jonava, darbo laikas pirmadienis – penktadienis 8:00 – 17:00. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtojas.

  - Pirkimą perkančiosios organizacijos vardu atlieka centrinė perkančioji organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188769070, adresas Žeimių g. 13, Jonava, LT-55158, darbo laikas pirmadienį: 8:00 – 18:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:45), antradienį – ketvirtadienį: 8:00 – 17:00 (pietų pertrauka 12:00 – 12:45), penktadienį: 8:00 – 14:00 (be pietų pertraukos). Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes Vyriausybės sprendimu įsteigtos centrinės perkančiosios organizacijos centralizuotų pirkimų kataloge nėra galimybės šiuo pirkimu planuojamų įsigyti darbų.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.1. punktu, aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 5 priede (kaip sutarties vykdymo sąlyga).

1.6. Šiame pirkime taikomi socialiniai kriterijai, kurie nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

1.7. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti lauko klasių (kupolų) įrengimo darbus (toliau – darbai). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“.

  - Pirkimo objektas skaidomas į dvi pirkimo objekto dalis:

I pirkimo objekto dalis – didžiojo kupolo įrengimas;

II pirkimo objekto dalis – mažojo kupolo įrengimas.

  - Darbų atlikimo vieta:  I pirkimo objekto dalis - Kauno g. 59, Jonavos m., II pirkimo objekto dalis – Vasario 16-osios g. 31, Jonavos m.

2.2. Pasiūlymus galima teikti vienai arba dviem pirkimo objekto dalims. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma) pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Perkančioji organizacija šiame pirkime netaikys reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

  - CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiama:

    - tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą;

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - kiti konkurso sąlygose nurodyti dokumentai (pvz. vertimai į lietuvių k. ir pan.).

  - Visas pasiūlymas gali būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Kvalifikuotu elektroniniu parašu tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi patvirtinti visą pasiūlymą, atskirai kiekvienos dokumentų kopijos pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu nereikia (jei pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip). Gali būti pateikiami:

5.2.1. kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo nesutampa su elektroniniu parašu atitinkamą dokumentą pasirašančiu asmeniu);

5.2.2. elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai (kai tiekėją atstovaujantis ir visą pasiūlymą pasirašantis asmuo sutampa su atitinkamą dokumentą turinčiu teisę pasirašyti asmeniu);

5.2.3. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu asmens, nesutampančio, su pasiūlymą pasirašančiu asmeniu, parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos eurais su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

  - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

  - Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių.

  - Perkančioji organizacija, vadovaudamasi Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo (toliau – Aprašo) 24.3.12.12. punktu vertins tik tą pasiūlymą, kuris nustatomas kaip galimas laimėtojas. Jei įvertinus tokį pasiūlymą paaiškėja, kad jis negali būti pripažintas laimėtoju, kaip tai numatyta Aprašo 24.3.14. punkte, pasiūlymas atmetamas ir toliau tikrinamas pasiūlymas, kuris galėtų būti antras pagal ekonominį pasiūlymo naudingumą. Tokia seka kartojama, kol nustatomas laimėjęs pasiūlymas ar atmetami visi gauti pasiūlymai.

  - Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:  tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede pateiktą pasiūlymo formą.

8. Sutarties sudarymas

  - Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

9. Kitos sąlygos

9.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys papildomų sąlygų.

## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra atlikęs jam teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose bausmę (VPĮ 46 str. 21 nuostata).

__________

## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

Tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

- Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

## Sutarties 1 priedas

LAUKO KLASIŲ (KUPOLŲ) ĮRENGIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRIEJI  REIKALAVIMAI  KUPOLŲ  ĮRENGIMUI:

- Konkurso dalyviams leidžiama susipažinti su Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos (Kauno g. 59, Jonavos m.) teritorija ir statinių bei augmenijos išdėstymu,  taip pat mokyklos pastato, kitų statinių bei požeminių tinklų technine dokumentacija.

- Moksleivių užsiėmimai vyks kupole prie lauko temperatūrų ne platesniame diapazone kaip: +10 - +35 laipsn. C. Šaltuoju metų laikotarpiu užsiėmimai nevyks, kupolu nebus naudojamasi.

- Kupolo konstrukcija (danga, perdanga, pagrindas) turi būti atspari pelėsiui ir atmosferinės drėgmės poveikiui.

- Kupolo dangos, pagrindo, laiptelių ir įėjimo durų spalva derinama su Perkančiąja organizacija pasirašius sutartį.

- Kupolo medžiagos dangos turi atitikti standarto EN ISO 2286-2 arba kito lygiaverčio standarto reikalavimus.

- Temperatūrinis ir santykinės drėgmės režimai kupolo viduje turi atitikti higienos reikalavimus tokio tipo statiniams. Oro kokybė kupolo viduje turi nesukelti neigiamo poveikio asmenų, dirbančių kupolo viduje, sveikatai ir savijautai.

- Visos kupolo techninės įrangos ir konstrukcijos medžiagos bei įrengimai turi būti sertifikuoti ir atitikti tokiam statiniui keliamus reikalavimus.

- Perkančioji organizacija įsipareigoja leisti Tiekėjui vykdant Darbus neatlygintinai naudotis persirengimo patalpomis, sanitariniu mazgu, vandeniu, nuotekomis ir elektros energija bei sudaryti Tiekėjui sąlygas sandėliuoti įrangą ir medžiagas Perkančiosios organizacijos patalpose.

- Atlikus visus kupolo įrengimo darbus, Tiekėjas turi išbandyti sumontuotą įrangą, atlikti įrangos funkcionavimo įvertinimą ir pademonstruoti Perkančiajai organizacijai kupolo ir jo įrangos funkcionalumą. Tiekėjas turi pateikti Perkančiajai organizacijai kupolo eksploatavimo reikalavimų aprašą ir eksploatacijos specifinius reikalavimus.

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS – DIDŽIOJO KUPOLO ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | KUPOLO SUDEDAMOSIOS DALYS, SPECIFIKA | KONSTRUKCINIAI – TECHNINIAI REIKALAVIMAI (SĄLYGOS) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kupolo fiziniai duomenys (išmatavimai) | Kupolo diametras – ne mažesnis kaip 8,0 m Kupolo konstrukcijos pagrindo diametras – ne mažiau 10,0 m Kupolo naudingas plotas – ne mažiau 50,0 m2 Kupolo aukštis (matuojant nuo pagrindo) – ne mažiau 4,0 m. |
| 2. | Kupolo konstrukciniai ypatumai | 2.1. Eksploataciniai reikalavimai: Sniego apkrova – ne mažiau 180 kg/m2 Atsparumas vėjui – ne mažiau 80 km per val. (22,22 m/s) Temperatūrinis diapazonas – ne prastesnis kaip (-20 - +40) laipsn. C 2.2. Konstrukcija – surenkamas rėmas iš cinkuoto plieno vamzdžių (profilių) arba kitos lygiavertės medžiagos cinkuotų varžtinių sujungimų arba kitos lygiavertės konstrukcijos bei lygiaverčių medžiagų pagalba. 2.3. Vidaus kupolo konstrukcija – be vidinių atramų. Numatyti tvirtinimo konstrukcijas interaktyviam ekranui ir oro kondicionieriui. 2.4. Danga – mechaniškai tvirtinami PVC arba kitos lygiavertės medžiagos lakštai (ne plonesni kaip 680 gr/m2), atsparūs UV poveikiui, 70 proc.(+/- 10 proc.) – skaidrūs tonuoti, 30 proc. (+/- 10 proc.) skaidrūs lakštai. 2.5. Ne mažiau kaip keturios natūralios ventiliacijos angos, reguliuojamos mechaniškai, kupolo viršutinėje dalyje. |
| 3. | Kupolo pagrindas | 3.1. Įsukami į gruntą metaliniai cinkuoti arba iš kitos lygiavertės medžiagos pagaminti gręžtiniai poliai, ne mažiau 850 mm ilgio, pritaikyti montuojamoms konstrukcijoms. 3.2. Impregnuotos medinės arba kitos lygiavertės medžiagos lagės. 3.3. Padas – impregnuota OSB plokštė arba kita lygiavertė medžiaga (ne mažiau 18,0 mm storio) sujungimams su dvigubu špuntu arba kitu lygiaverčiu būdu. 3.4. Vidaus danga – neslidus PVC linoleumas arba kita lygiavertė medžiaga (bendras storis – ne mažiau 2,0 mm) klijuojamas ant pagrindo, formuojant grindjuostes palei vidinį kupolo perimetrą. |
| 4. | Įėjimas (durys) | 4.1. Plastikinės lauko durys su ne mažiau kaip 5 kamerų grūdinto selektyvinio stiklo arba kitos lygiavertės medžiagos užpildo paketu. 4.2. Išmatavimai: ne mažiau 1000x2000 mm. 4.3. Rakinamos (spyna), sumontuotas pritraukėjas, ne mažiau trijų komplektų lankstų. 4.4. Stakta – medienos arba kitos lygiavertės medžiagos kompozitas su apdailos tvirtinimo elementais. Slenksčio aukštis – ne daugiau 20 mm. 4.5. Prie esamos konstrukcijos pritaikytas stogelis nuo lietaus ir sniego (aliuminio, polikarbonato arba kitos lygiavertės medžiagos lakštai). Plotis – ne mažiau 120 cm, ilgis – ne mažiau 30 cm. |
| 5. | Papildomos konstrukcijos patekimui į kupolą | 5.1. Medinė impregnuota (plastiko, teraco arba kitos lygiavertės medžiagos) dviejų pakopų laiptų konstrukcija (plotis – ne mažiau 1,2 m). 5.2. Surenkamos konstrukcijos neįgaliųjų pandusas iš cinkuoto plieno arba kitos lygiavertės medžiagos pagal kupolo pagrindų aukštį (plotis – ne mažiau kaip 1,0 m). |
| 6. | Papildomi reikalavimai kupolo eksploatacijai | 6.1. Kupolo vidaus patalpos apšvietimas – sumontuota LED panelė (ės) baltos šviesos, atitinkanti 2000-05-24 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 277 patvirtintiems patalpų apšvietimo reikalavimams, su įrengtu tinklo jungikliu ir kanaliniu laidų išvedžiojimu. Elektros rozečių įvadas - ne mažiau keturi moduliai po 2 rozetes. Jų įrengimo vietos derinamos su Užsakovu. 6.2. Kupolo vidaus patalpos apsauga – tūrio (arba ekvivalentiškas) daviklis, durų apsauga – magnetinis arba kitas lygiavertis nuskaitymo būdas. Su galimybe prisijungti prie esamos patalpų apsaugos sistemos. |
| 7. | Garantiniai įsipareigojimai. | Garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str. |

II PIRKIMO OBJEKTO DALIS – MAŽOJO KUPOLO ĮRENGIMAS

| Eil. Nr. | KUPOLO SUDEDAMOSIOS DALYS, SPECIFIKA | KONSTRUKCINIAI – TECHNINIAI REIKALAVIMAI (SĄLYGOS) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kupolo fiziniai duomenys (išmatavimai) | Kupolo diametras – ne mažesnis kaip 6,0 m Kupolo konstrukcijos pagrindo diametras – ne mažiau 8,0 m Kupolo naudingas plotas – ne mažiau 28,0 m2 Kupolo aukštis (matuojant nuo pagrindo) – ne mažiau 3,6 m. |
| 2. | Kupolo konstrukciniai ypatumai | 2.1. Eksploataciniai reikalavimai: Sniego apkrova – ne mažiau 180 kg/m2 Atsparumas vėjui – ne mažiau 80 km per val. (22,22 m/s) Temperatūrinis diapazonas – ne prastesnis kaip (-20 - +40) laipsn. C 2.2. Konstrukcija – surenkamas rėmas iš cinkuoto plieno vamzdžių (profilių) arba kitos lygiavertės medžiagos cinkuotų varžtinių sujungimų arba kitos lygiavertės konstrukcijos bei lygiaverčių medžiagų pagalba. 2.3. Vidaus kupolo konstrukcija – be vidinių atramų. Numatyti tvirtinimo konstrukcijas interaktyviam ekranui ir oro kondicionieriui. 2.4. Danga – mechaniškai tvirtinami PVC arba kitos lygiavertės medžiagos lakštai (ne plonesni kaip 680 gr/m2), atsparūs UV poveikiui, 70 proc.(+/- 10 proc.) – skaidrūs tonuoti, 30 proc. (+/- 10 proc.) skaidrūs lakštai. 2.5. Ne mažiau kaip trys natūralios ventiliacijos angos, reguliuojamos mechaniškai, kupolo viršutinėje dalyje. |
| 3. | Kupolo pagrindas | 3.1. Įsukami į gruntą metaliniai cinkuoti arba iš kitos lygiavertės medžiagos pagaminti gręžtiniai poliai, ne mažiau 850 mm ilgio, pritaikyti montuojamoms konstrukcijoms. 3.2. Impregnuotos medinės arba kitos lygiavertės medžiagos lagės. 3.3. Padas – impregnuota OSB plokštė arba kita lygiavertė medžiaga (ne mažiau 18,0 mm storio) sujungimas su dvigubu špuntu arba kitu lygiaverčiu būdu. 3.4. Vidaus danga – neslidus PVC linoleumas arba kita lygiavertė medžiaga (bendras storis – ne mažiau 2,0 mm) klijuojamas ant pagrindo, formuojant grindjuostes palei vidinį kupolo perimetrą. |
| 4. | Įėjimas (durys) | 4.1. Plastikinės lauko durys su ne mažiau kaip 5 kamerų grūdinto selektyvinio tonuoto stiklo arba kitos lygiavertės medžiagos užpildo paketu. 4.2. Išmatavimai: ne mažiau 1000x2000 mm. 4.3. Rakinamos (spyna), pritraukėjas, ne mažiau trijų komplektų lankstų. 4.4. Stakta – medienos arba kitos lygiavertės medžiagos kompozitas su apdailos tvirtinimo elementais. Slenksčio aukštis – ne daugiau 20 mm. 4.5. Prie esamos konstrukcijos pritaikytas stogelis nuo lietaus ir sniego (aliuminio, polikarbonato arba kitos lygiavertės medžiagos lakštai). Plotis – ne mažiau 120 cm, ilgis – ne mažiau 30 cm. |
| 5. | Papildomos konstrukcijos patekimui į kupolą | 5.1. Medinė impregnuota (plastiko, medienos teraco arba kitos lygiavertės medžiagos) dviejų pakopų laiptų konstrukcija (plotis – ne mažiau 1,2 m). 5.2. Surenkamos konstrukcijos neįgaliųjų pandusas iš cinkuoto plieno arba kitos lygiavertės medžiagos pagal kupolo pagrindų aukštį (plotis – ne mažiau kaip 1,0 m). |
| 6. | Papildomi reikalavimai kupolo eksploatacijai | 6.1. Kupolo vidaus patalpos apšvietimas – sumontuota LED panelė (ės) baltos šviesos, atitinkanti 2000-05-24 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 277 patvirtintiems patalpų apšvietimo reikalavimams, su įrengtu tinklo jungikliu ir kanaliniu laidų išvedžiojimu. Elektros rozečių įvadas - ne mažiau trys moduliai po 3 rozetes. Jų įrengimo vietos derinamos su Užsakovu. 6.2. Reversinis oro kondicionierius ne mažiau 5,0 kW galingumo su išoriniu kondicionavimo bloku. Energijos klasė ne prasčiau kaip A++. Atitinkantis STR 2.09.02:2005 reikalavimas. Su numatyta galimybe nuotoliniam valdymui. 6.3. Kupolo vidaus patalpos apsauga – tūrio (arba ekvivalentiškas) daviklis, durų apsauga – magnetinis arba kitas lygiavertis nuskaitymo būdas. Su galimybe prisijungti prie esamos patalpų apsaugos sistemos. |
| 7. | Garantiniai įsipareigojimai. | Garantinis laikotarpis nustatomas vadovaujantis LR CK 6.698 str. |

## Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL VIEŠOJO PIRKIMO „LAUKO KLASIŲ (KUPOLŲ) ĮRENGIMAS“

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ (ŪKIO SUBJEKTŲ GRUPĖS NARIUS)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių pavadinimai ir nurodoma, kuris grupės partneris yra atstovaujantis ūkio subjektų grupei) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių adresai) |  |
| Tiekėjo kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų grupės partnerių kodai) |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Pastaba: subtiekėjai nelaikomi ūkio subjektų grupės nariais.

- INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus.

| Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |  |

Pastaba: Subtiekėjas - subtiekėjas, subteikėjas, subrangovas, fizinis ar juridinis asmuo, kuris faktiškai vykdys numatomą sudaryti sutartį ar jos dalį ir kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia pagal VPĮ 49 straipsnį, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Subtiekėjais nelaikomi fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie tik vykdo sutartines prievoles tiekėjui, tačiau faktiškai nevykdys numatomos sudaryti sutarties ar jos dalies.

- PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo objekto dalis – didžiojo kupolo įrengimas

| Eil Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM (21 %), Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Didžiojo kupolo įrengimas |  |  |  |

Pastaba: sumos pateikiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Galutinė pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: .....................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ______________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeigu tiekėjo siūloma galutinė kaina (su PVM) bus didesnė nei 26390,00 Eur, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

II pirkimo objekto dalis – mažojo kupolo įrengimas

| Eil Nr. | Darbų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | PVM (21 %), Eur | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM (3+4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mažojo kupolo įrengimas |  |  |  |

Pastaba: sumos pateikiamos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Galutinė pasiūlymo kaina (žodžiais) su PVM yra: .....................................................................eurų.

Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis laukelių, kuriuose yra nurodomas PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka: ______________________________________________

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Jeigu tiekėjo siūloma galutinė kaina (su PVM) bus didesnė nei 20980,00 Eur, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.

- KONFIDENCIALI INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Dokumentas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Pasiūlymo forma |  |  |
|  | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei teikiama) |  |  |
|  | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti (jei teikiama) |  |  |
|  | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei teikiama) |  |  |
|  | Kita (nurodyti)............................................... |  |  |

Pastabos:

1. Tiekėjas, nurodantis konfidencialią informaciją, privalo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 dalimi.

2. Tiekėjas pilnai atsako už tai, kad jo pateiktame pasiūlyme nurodyta konfidenciali (neskelbtina) arba komercinę (gamybinę) paslaptį turinti informacija nepažeidžia Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų skaidrumo principų, draudžiančių nepagrįstai riboti teisę susipažinti su nekonfidencialia viešojo pirkimo informacija.

3. Jei tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.

Pasirašydami šį pasiūlymą, tvirtiname, kad:

- esame susipažinę su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinkame su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame pirkimo sutartyje numatytus darbus atlikti per šiose konkurso sąlygose nurodytą terminą;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

- pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;

- neturime šiose konkurso sąlygose nurodytų pašalinimo pagrindų.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

LAUKO KLASIŲ (KUPOLŲ) ĮRENGIMAS

Pateikiama atskiru failu

Dokumentas skelbiamas viešai CVP IS priemonėmis kartu su kitais pirkimo dokumentais.

__________

## Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2 | Objekto apžiūra bus vykdoma: | Tiekėjui, norinčiam apžiūrėti objektą, CVP IS priemonėmis pateikus prašymą ne vėliau kaip 2 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos | Objekto apžiūros vieta: I pirkimo objekto daliai Kauno g. 59, Jonavos m. II pirkimo objekto daliai Vasario 16-osios g. 31, Jonavos m. |
| 3 | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jeigu tiekėjai papildomos su pirkimo dokumentais susijusios informacijos paprašo vėliau nei nurodyta konkurso sąlygose – perkančioji organizacija tokių prašymų nagrinėti ir papildomos informacijos tiekėjams pateikti neprivalo. |
| 4 | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 5 | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 6 | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 60 (šešiasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 7 | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | NETAIKOMA |  |
| 8 | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | NETAIKOMA |  |
| 9 | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10 | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 11 | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 12 | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 13 | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

__________