„Priedas Nr.1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BETONINIŲ LEGO BLOKŲ PIRKIMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – UAB „Kauno švara“.

  - Vykdytojas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Betoniniai lego blokai.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas  - Betoniniai lego blokai;

  - Prekės bus perkamos pagal faktinį Užsakovo poreikį;

  - Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara;

  - Pateikta pasiūlymo kaina turi būti galutinė, įvertinus visas Vykdytojo išlaidas;

  - Tiekėjas įsipareigoja parduoti Prekes vadovaudamasis Užsakovo pateiktu užsakymu;

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Prekės tiekiamos vadovaujantis LR teisės aktais, normatyviniais dokumentais:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

    - Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo įsakymas

    - Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00;

    - STR 1.01.04:2015 Statybos techninis reglamentas;

    - LST EN 206: LST 1974:2005 standarto. Betonas. Techniniai reikalavimai, savybės, gamyba ir atitiktis;

    - Ir kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių Prekių įsigijimą, Pirkėjo pateiktu Užsakymu bei jo priedais, specifikacijomis, Sutarties techninėje specifikacijoje nurodytais aprašymais, bei visa kita pateikta informacija apie Pirkėjo poreikius;

  - Prekės turi būti kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, ir būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas;

  - Prekėms numatomas 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantinis laikotarpis ir visi kiti LR įstatymuose numatyti garantiniai terminai;

  - Garantinis Prekių laikotarpis skaičiuojamas nuo Prekių įsigijimo datos;

  - Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui išsiuntimo.

  - Pirkėjui ir Pirkėjo techniniam prižiūrėtojui raštu pateikti visų Prekių sertifikatus ir kitus dokumentus, susijusius su Prekėmis;

  - Tiekėjas prisiima visą atsakomybę už Prekių kokybę;

  - Tiekėjas turi užtikrinti betoninių lego blokų atgabenimą į objektą savo įranga;

  - Prekės pristatomos Kauno mieste arba Kauno rajone nurodytu adresu pagal Užsakovo pateiktą užsakymą.

- REIKALAVIMAI PERKAMOM PREKĖM

  - Betoniniam lego blokam naudojamo betono specifikacijos:

    - Priešgaisrinės saugos klasė atitinka A1;

    - Mažiausia betono klasė C 30/37;

    - Betoniniai lego blokai atitinka standartą LST EN 13369:2018 “Bendros surenkamojo betono gaminių taisyklės”.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja 12 (dvylika) mėnesių. Sutartis Šalių rašytiniu sutarimu gali būti pratęsiama, bet ne daugiau kaip dar 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams. Bendras sutarties galiojimo terminas neturi viršyti 36 (trisdešimt šešių) mėnesių.

  - Pristačius Prekes Tiekėjas pateikia Pirkėjui prekių priėmimo-perdavimo aktą;

  - Jei Prekės tinkamos, Pirkėjo atstovas pasirašo prekių priėmimo-perdavimo aktą ir Tiekėjas Pirkėjui pateikia sąskaitą per informacinę sistemą “E. sąskaita” arba išrašo sąskaitą faktūrą ir  pateikia Pirkėjui.

- PRIEDAI

Nr. 2 Prekių sąrašas

„Priedas Nr.2 „Prekių sąrašas“

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekės išmatavimai | Svoris kg | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lego blokas (IgaBlock) | 2400x600x600 | 2000 | 696 |
| 2 | Lego blokas (IgaBlock) | 1800x600x600 | 1500 | 54 |
| 3 | Lego blokas (IgaBlock) | 1200x600x600 | 1000 | 18 |
| 4 | Lego blokas (IgaBlock) | 600x600x600 | 500 | 48 |
| 5 | Transportavimas |  |  | 66 |