MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ TUALETŲ (BIOTUALETŲ) NUOMA IR PRIEŽIŪRA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Marijampolės savivaldybės administracijos Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus ar kaimiškųjų seniūnijų seniūnų užsakymu (esant poreikiui), eksploatuojami kilnojamieji tualetai.

2. Paslaugų tiekėjas (toliau – tiekėjas) privalo Su užsakovu suderintose vietose ir suderintu laiku atvežti savo transportu ir pastatyti (esant poreikiui perstatyti į kitą vietą) biotualetus bei užtikrinti tvarką ir švarą juose.

3. Šventinių renginių metu tiekėjas turi biotualetus: atvežti, pastatyti, aptarnauti ir išvežti.

4. Poilsiavietėms skirtus biotualetus tiekėjas turi vasaros sezono pradžioje atvežti, pastatyti, aptarnauti ir vasaros sezono pabaigoje išvežti.

5. Kapinėms skirtų biotualetus atvežti, pastatyti, aptarnauti ir išvežti pagal nustatytą grafiką.

6. Nuomojami biotualetai turi būti švarūs ir visiškai paruošti naudojimui.

7. Tiekėjas turi aprūpinti dezinfekciniu skysčiu pagal poreikį.

8. Kilnojamų tualetų eksploatacija:

8.1. tualeto atvežimas į renginio vietą;

8.2. tualeto pastatymas nurodytoje vietoje;

8.3. tualetinio popieriaus padėjimas (ne mažiau kaip 2 rulonai ir nerečiau kaip 2 kartus per savaitę);

8.4. dezinfekcinių medžiagų užpylimas bei valymas, aprūpinimas higienos priemonėmis;

8.5. biotualeto dezinfekcija nuo musių;

8.6. tualeto išvežimas.

9. Kilnojamas tualetas turi turėti:

9.1. tualetinio popieriaus laikiklius;

9.2. durų užraktus su spalvine indikacija išorėje „užimta – laisva“;

9.3. šoninių sienelių viršuje įrengtas ventiliacinės angas;

9.4. neslidžią grindų dangą;

9.5. nuotekų bakas su vėdinimu.

10. Trumpalaikės nuomos (švenčių ir renginių metu) vietose atvežti ir pastatyti biotualetus ir atskirais atvejais renginiams užsakomi rankų praustuvai, priklausomai nuo jų naudojimo intensyvumo, išvalomi po renginio, arba aptarnaujami renginio metu, kartą per parą, užtikrinant jų švarą, tualetinio popieriaus atsargas. Renginiui skirtu laiku aptarnavimo dažnumą užsakovas ir tiekėjas sutaria užsakymo metu, prieš konkretų renginį.

11. Nuomos poreikis skirstomas į ilgalaikį (1 mėnuo) ir trumpalaikį 1 para:

11.1. Ilgalaikė biotualetų nuoma: visus metus arba sezoninis laikotarpis;

11.2. Trumpalaikė biotualetų nuoma ir priežiūra pagal poreikį Marijampolės savivaldybėje švenčių ir renginių metu, kitais nenumatytais atvejais.

12. Kilnojamos rankų plautuvės eksploatacija:

12.1. rankų plautuvės atvežimas į renginio vietą;

12.2. rankų plautuvės pastatymas nurodytoje vietoje;

12.3. vandens užpylimas;

12.4. rankų plautuvės išvežimas.

13. Kilnojama rankų plautuvė turi turėti:

13.1. vandens rezervuarą;

13.2. nuotekų rezervuarą;

13.3. automatinį vandens padavimą (padavimas paleidžiamas koja);

13.4. skysto muilo laikiklį su talpa.

14. Biotualeto valymas ir priežiūra

14.1. Renginiams skirti biotualetai prižiūrimi nuolat, t. y. kiekvieną dieną iki 09.00 val. (ir savaitgaliais) siekiant užtikrinti tvarką ir švarą viduje (išvalyti, išplauti, išdezinfekuoti), bei išorėje;

14.2. Poilsiavietėms skirti biotualetai aptarnaujami 1 k. per savaitę.

14.3. Kapinėms (Marijampolė Tylioj g.) skirti biotualetai aptarnaujami:

14.3.1. šiltuoju laikotarpiu (nuo balandžio 1 d. iki lapkričio 10 d.) aptarnaujami 2 k. per savaitę;

14.3.2. šaltuoju laikotarpiu (nuo lapkričio 11 d. iki kovo 31 d.) aptarnaujami 2 k. per mėnesį.

14.4. Biotualetų priežiūra apima: kabinos ir įrenginių valymą/plovimą, higienos priemonių papildymą (tualetinio popieriaus padėjimas ne mažiau 2 rulonai) ir dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas), šiukšlių rinkimas 1 m spinduliu.

14.5. Atsiradus gedimams eksploatacijos metu, biotualetus remontuoti (užtaisyti skyles, ištiesinti korpusus, suremontuoti užraktus ir vyrius, nuvalyti „grafiti“ ir kt.) ar pakeisti kitais ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo el. paštu.

14.6. po rezervuaro išsiurbimo dezinfekuoti ir užpilti chemikalų;

14.7. išsiurbti, kai yra užpildyta 2/3 rezervuaro.

  - rudenį, prieš žiemos sezono pradžią, pripildyti biotualetus priemonių, kad neužšaltų rezervuaras.

15. Biotualeto papildoma vienkartinė priežiūra gali būti:

15.1. tualetinio popieriaus padėjimas (nemažiau kaip 2 rulonai);

15.2. dezinfekuojančių skysčių, medžiagų įpylimas;

15.3. rankas dezinfekuojančio skysčio talpos (ne mažesnės kaip 0,5 l) pripildymas;

15.4. biotualeto dezinfekcija nuo musių;

15.5. fekalijų išsiurbimas (asenizacija);

15.6. biotualeto plovimas (vidaus ir išorės), naudojant higieną ir švarą užtikrinančias priemones.

16. Biotualetų nuomai ir jų priežiūrai taikomas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4.1. papunktis.

Siekiant mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, rengiama dokumentacija, perdavimo – priėmimo aktai turi būti pateikti tik elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus.

17. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos transportavimo, smulkaus remonto išlaidos.

18. Užsakovas neatsako už vandalų suniokotus biotualetus.

19. Užsakymai bus pateikiami raštu. Užsakovas pateikia preliminarius biotualetų kiekius ir jų pastatymo vietas, kurie gali kisti.

20. Pridedamas preliminarus šventinių renginių planas, kur nurodomi preliminarūs kilnojamų tualetų (biotualetų) kiekiai (priedas Nr.1).

21. Pridedamas preliminarus poilsiaviečių planas, kur nurodomi preliminarūs kilnojamų tualetų (biotualetų) kiekiai (priedas Nr. 2).

22. Tiekėjas turi užtikrinti darbų saugą, priešgaisrinę, ekologinę saugą.

22. Užsakymai: Užsakymų vykdymo tvarka ir terminai

Užsakovas el. paštu suderina su tiekėju biotualetų ir mobilių biotualetų aptarnavimų periodiškumą (esant poreikiui užsako aptarnavimo paslaugą atskirai). Užsakymo metu suderina biotualetų ir mobilių biotualetų pastatymo laiką, vietą ir datą.

Biotualetų pastatomi per ne vėliau kaip 4 (keturias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu.

Biotualetų aptarnavimas: per ne vėliau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu.

Asenizacijos paslauga suteikiama per ne vėliau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu.