Instrumentų komplektas IV – 1 KOMPL.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

  - Ne mažiau nei 24 mėn.

5.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius.

- Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių), papildomai apsaugoti nuo korozijos.

- Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti.

- Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui.

- 1. Instrumentų klasifikacija pagal nekorodavimo ir karščio atsparumo plienui (struktūros kodas 1.4XXX) pagal  EN 10027-2 ar lygiavertį standartą:  1. adatkočiams ne blogiau nei 1.4024/X15Cr13; 2. retraktoriams ne blogiau negu 1.4301/X5CrNi18-10 pagal  EN 10027-2 ar lygiavertį standartą; 3. žirklėms ne blogiau negu 1.4034/X46Cr13 pagal EN 10027-2 ar lygiavertį  standartą (pateikti gamintojo deklaraciją apie naudojamą plieną instrumentų gamyboje).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Siurbimo kaniulė | 1 | Siurbimo kaniulė su siurbimo sustabdymo funkcija, darbinė dalis nežymiai lenkta, Ø6±0.1mm, darbinės dalies ilgis 290±2mm, bendras instrumento ilgis 390±2mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Siurbimo kaniulė | 1 | Cooley tipo arba lygiavertė, darbinė dalis nežymiai lenkta, Ø8±0.1mm, bendras instrumento ilgis 360±5mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Siurbimo kaniulė | 1 | Cooley tipo arba lygiavertė, darbinė dalis lenkta, galas perforuotas Ø10±0.2mm, bendras instrumento ilgis 310±5mm, pagamintas iš nerūdjančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Adatkotis | 2 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo, su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 160±2mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Adatkotis | 2 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 185±5mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Adatkotis | 2 | Mayo-Hegar tipo arba lygiavertis, skirtas 0-6 - 4-0 siuvimo priemonėms, darbinė dalis tiesi standartinio grublėtumo su volframo karbidu; rankenos su užraktu, spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 265±5mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 1 | Metzenbaum-Fino tipo arba lygiavertės, disekcinės delikačios, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 1 | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 230±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 1 | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis lenkta su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 260±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 1 | Metzenbaum tipo arba lygiavertės, disekcinės, darbinė dalis tiesi su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 180±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 2 | Chirurginės žirklės, bukos, lenktos, su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Žirklės | 2 | Chirurginės žirklės, bukos, tiesios, su volframo karbidu, rankenos spalviškai pažymėtos; bendras instrumento ilgis 145±2mm, pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Retraktoriai | 2 | Farabeuf tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 26±1 x 10±1 mm / 30±1 x 13±1 mm, Fig. 2 - 30±1 x 10±1 mm / 34±1 x 13±1 mm, bendras ilgis 120±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Retraktoriai | 2 | Farabeuf tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 23±1 mm x 16±1 mm / 26±1 mm x 16±1 mm, Fig. 2 - 27±1 mm x 16±1 mm / 30±1 mm x 16±1 mm, bendras ilgis 155±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Retraktoriai | 2 | Parker-Langenbeck tipo arba lygiaverčiai, rinkinyje 2 vnt., dvipusiai: Fig. 1 - 21±1 x 15±1 mm / 40±1 x 15±1 mm, Fig. 2 - 25±1 x 15±1 mm / 45±1 x 15±1 mm, bendras instrumento ilgis 215±2 mm, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Plėtikliai | 1 | Henley tipo arba lygiavertis, bukais 3:4 kabliais, išsiplėtimo diametras 85±1 mm, rinkinyje trys centrinės mentelės: 19±1 x 17±1 mm; 25±1 x 17±1 mm; 32±1 x 17±1 mm, rankenos su užraktu, bendras instrumento ilgis 165±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Plėtikliai | 1 | Collin tipo arba lygiavertis abdominalinis retraktorius susidedantis iš vienos poros lateralinių mentelių 60±1 x 80±1 mm ir vienos centrinės mentelės 60±1 x 75±1 mm, išsiplėtimo diametras 140±2 mm, bendras ilgis 310±2 mm, su užraktu, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Aortos spaustukas | 1 | Atraumatinis De Bakey tipo arba lygiavertis, 1:2, darbinės dalies (žiaunų) ilgis 50±2mm, bendras instrumento ilgis 310±2, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Aortos spaustukas | 1 | Atraumatinis De Bakey tipo arba lygiavertis, 1:2, darbinės dalies (žiaunų) ilgis 75±2mm, bendras instrumento ilgis 330±2, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 1 | Babcock tipo arba lygiavertis audinių sugriebimo spaustukas, rankenos su užraktu, bendras instrumento ilgis 240±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 1 | Satinsky tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių spaustukas, darbinė dalis lenkta, visas instrumentas nežymiai išlenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 232 ± 12 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 2 | Overholt tipo arba lygiavertis disekcinis spaustukas, darbinė dalis nežymiai lenkta, rankenos su užraktu, bendras ilgis 300±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 1 | De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis aortos spaustukas, darbinė dalis lenkta, bendras ilgis 240±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 2 | Overholt-Martin tipo arba lygiavertis desekcinis aortos spaustukas Fig.2, darbinė dalis lenkta ir visas instrumentas nežymiai išlenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 205±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Spaustukas | 8 | Crile-Rankin tipo arba lygiavertis, lenktas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 160±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Pincetas | 2 | De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 160±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Pincetas | 2 | De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 300±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Pincetas | 2 | De Bakey tipo arba lygiavertis atraumatinis kraujagyslių pincetas, darbinė dalis 2.7±0.1 mm pločio, rankenos su nelygumais, bendras ilgis 250±5 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Pincetas | 4 | Oehler tipo arba lygiavertis chirurginis pincetas, darbinė dalis su 1:2 dantukais, su volframo karbidu, rankenos su nelygumais, apatinė rankenų dalis pažymėta spalviškai, bendras ilgis 160±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Kaulų rondžeris | 1 | Ruskin tipo arba lygiavertis, darbinė dalis lenkta, rankenos spyruokliuojančios, bendras ilgis 185±7 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Kaulų replės | 1 | Paralelinio sugriebimo, darbinė dalis tiesi, vienodo pločio per visą ilgį (stačiakampio formos), su volframo karbidu, rankenos spyruokliuojančios spalviškai pažymėtos, bendras ilgis 180±2 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Jungtis | 3 | Konektorius vyriškos giminės (male), pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Jungtis | 1 | Trijų jungčių kranelis, jungiasi 1 x vyriška (male) jungtis ir 2 moteriškos (female) jungtys, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Jungtis | 1 | Kateterio jungtis kūgio formos Ø3,0 / 9,0mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |