Savivaldybės įmonė „Susisiekimo paslaugos“
Pirkimų skyrius

| Suinteresuotiems tiekėjams | 2025-04-11 Nr. 2025-SD-533 |  |
| --- | --- | --- |
| Dėl tiekėjų informavimo |  |  |
| Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ sudaryta nuolatinė viešųjų pirkimų komisija (toliau – Komisija) vykdo Kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslaugų viešąjį pirkimą atviro (supaprastinto) konkurso būdu, pirkimo Nr. 2046664. Komisija centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau-CVP IS) gavo suinteresuoto tiekėjo paklausimą dėl pirkimo sąlygų 1 priedo Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų. Komisija išnagrinėjo klausimus ir teikia atsakymus: Eil. Nr.; Klausimas; Atsakymas. 1.; Reikalavimas: 4. Paslaugos techniniai reikalavimai. Įrangai talpinti turi būti dvi 19 colių ne mažiau kaip 52U rakinamos spintos, skirtos spintiniams serveriams. Spintos turi būti dedikuotos Užsakovui. Įranga turi būti talpinama be papildomų mokesčių. Įrangą perkelia iš seno duomenų centro (Tiškevičiaus g. 72, Vilnius) ir montuoja Užsakovui dedikuotose spintose Paslaugų teikėjas. Perkeliamos įrangos sąrašas pateiktas 4 lentelėje. Reikalavimai perkėlimo projektui pateikti 5 lentelėje. Klausimas: Ar tiekėjo siūlančio 42U aukščio spintas ir bendrą U kiekį ne mažesnį negu perkamas t.y. siūloma daugiau spintų atitinkančių visus kitus techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus bus vertinamas kaip atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus?; Komisija, atsižvelgdama į tiekėjo klausimą, pirkimo sąlygų 1 priedo „Kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslaugų techninės specifikacijos“ (toliau – techninė specifikacija) 2 lentelės „Reikalavimai kompiuterinės įrangos talpinimo (kolokacijos paslaugoms) Eil. Nr. 4, Paslaugos techniniai reikalavimai, 1 p. išdėsto taip: „Įrangai talpinti turi būti dvi 19 colių 52Urakinamos spintos, arba trys 19 colių 42U rakinamos spintos, skirtos spintiniams serveriams . Spintos turi būti dedikuotos Užsakovui. Įranga turi būti talpinama be papildomų mokesčių. Įrangą perkelia iš seno duomenų centro (Tiškevičiaus g. 72, Vilnius) ir montuoja Užsakovui dedikuotose spintose Paslaugų teikėjas. Perkeliamos įrangos sąrašas pateiktas 4 lentelėje. Reikalavimai perkėlimo projektui pateikti 5 lentelėje“.. 2.; Reikalavimas: 7. Sujungimas su SVDPT. Paslaugų teikėjo duomenų centras turi turėti veikiančius sujungimus su Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDPT) tiekėju. Klausimas: Mūsų žiniomis SVDPT sujungimas realizuojamas ne su konkrečiu duomenų centru, o konkrečiam klientui naudojančiam įrangą pasirinktame duomenų centre. Įprastai SVDPT paslaugų įrengimą/perkėlimą užsakovo perkančioji organizacija/SVDPT tinklo galutinis naudotojas. Norime pasitikslinti ar tiekėjo pasiūlymas bus laikomas atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus, jeigu tiekėjas savo pasiūlyme aiškiai įvardys, kad sudarys visas reikiamas sąlygas SVDPT sujungimo įrengimui?; Komisija, atsižvelgdama į tiekėjo klausimą, techninės specifikacijos 1 lentelės Eil. Nr. 7. Išdėsto taip: „Paslaugų tiekėjo duomenų centras sudarys visas reikiamas sąlygas SVDPT sujungimo įrengimui“.. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. nuostatomis, pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2025 m. balandžio 15 d. 11:00 val. Komisija informuoja, kad aktuali Kompiuterinės įrangos talpinimo duomenų centre (kolokacijos) paslaugų viešojo pirkimo sąlygų redakcija nustatyta tvarka paskelbta CVP IS. |