Tiekėjams

Siunčiama CVP IS priemonėmis

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ TIKSLINIMO SAVO INICIATYVA

Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT), vykdydama viešąjį pirkimą „Medicininės (barjerinės) skalbimo mašinos pirkimas“, atviro (supaprastinto) konkurso būdu (pirkimo ID 1912156, toliau – Pirkimas), informuoja, kad vadovaudamasi LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 36 str. 6 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.4 p., tikslina Pirkimo dokumentų 2 priedo „Techninė specifikacija“ nurodytą informaciją:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Prekės parametrų reikšmė (nurodyta Techninėje specifikacijoje) | TIKLINAMA Prekės parametrų reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Mašinos gabaritai mm AxPxG | 1800 (±100) x 1700 (±100) x 1660(±100) | 1700(± 100) x 1700 (± 400) x 1000 (± 300) |
| 10. | Vandens sąnaudos per 1 ciklą su pirminiu, pagrindiniu skalbimu ir skalavimais | Ne daugiau 565 l | Reikalavimas panaikintas |

Informuojame, kad CPO LT viešojo pirkimo komisija, vadovaujantis VPĮ 40 str. 4 d. ir 5 d. ir Pirkimo dokumentų Bendrųjų sąlygų 5.3 p., nukelia pasiūlymo pateikimo terminą iš 2025-04-18  9.00 val. į 2025-04-23  9.00 val.

Pagarbiai

Komisija