Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos įrangos pirkimo

2 priedo 4 dalis

Didelės galios lazerio terapijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skausmo mažinimui, uždegimų slopinimui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui |
|  | Valdymas | Liečiamas ekranas. |
|  | Robotinė skenavimo sistema | Būtina |
|  | Aplikatoriaus laikiklis/stovas | Būtina. |
|  | Galingumas | Ne mažiau 10W. Jei siūlomas įrenginys galingesnis nei 10W, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |
|  | Pasikartojimo dažnis | Ne siauresniame intervale kaip 1Hz-10kHz |
|  | Bangos ilgis | 1064nm privaloma. Jei siūlomas prietaisas, galintis generuoti ir kito ilgio bangas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |
|  | Apsauginiai akiniai (2 vnt.) | Būtina. |
|  | Lazerio klasė | Ne žemesnė kaip 4 (ketvirta). |
|  | Procedūros atlikimas | Naudojama automatinė sistema. Jei tuo pačiu aparatu galima dirbti ir ne automatiniu režimu, skiriama papildomo ekonominio naudingumo balų |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Jei suteikiamas 36 mėn. ar ilgesnis garantinis terminas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |

EKONOMINIS NAUDINGUMAS

Kaina – 50 proc., Funkciniai parametrai – 50 proc.

| Parametrai, už kuriuos skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai: | Lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Lazerio galia: |  |
| ≥20W | 0,3 |
| ≥15W | 0,2 |
| Papildomai generuojamos bangos: |  |
| Papildomai ≥2 bangas | 0,2 |
| Papildomai 1 banga | 0,1 |
| Galimybė dirbti ne automatiniu režimu | 0,2 |
| Garantinis terminas: |  |
| ≥48 mėn. | 0,3 |
| 36 mėn. | 0,2 |