Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos įrangos pirkimo

2 priedo 2 dalis

2 pirkimo dalis. Kompresinės terapijos aparato techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis/veikimas | Prietaisas kompresinės terapijos procedūroms atlikti |
|  | Automatinis aplikatoriaus atpažinimas | Būtina |
|  | Automatinis oro ištuštinimas po procedūros | Būtina |
|  | Kanalų skaičius | Ne mažiau 10 |
|  | Valdymas | Jutiminiu ekranu arba mygtukais (klaviatūra arba atskiri mygtukai) |
|  | Slėgio diapazonas | 20-120mmHg (ne mažesniame intervale) |
|  | Gradiento sistema | Būtina |
|  | Užprogramuoti gydymo protokolai | Pageidaujamas parametras. Jei įrenginys turi iš anksto užprogramuotus gydymo protokolus, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |
|  | Aplikatoriai | Kojos aplikatorius (ne mažiau kaip 8 kamerų) - privaloma, 2 vnt. |
|  |  | Rankos aplikatorius (ne mažiau kaip 8 kameros) - privaloma, 1 vnt. |
|  |  | Galimybė išplėsti funkcionalumą naudojant klubų aplikatorių. Pageidaujamas parametras. Jei su siūlomu įrenginiu yra galimybė naudoti klubų aplikatorių, skiriama ekonominio naudingumo balų. |
|  |  | Galimybė padidinti funkcionalumą naudojant aplikatorių praplatinimo juostas. Jei siūlomi aplikatoriai suderinami su praplatinimo juostomis, skiriami ekonominio naudingumo balai |
|  | Aplikatorių naudojimas vienu metu | Ne mažiau kaip 2. Jei galima naudoti >2 aplikatorius vienu metu, skiriama ekonominio naudingumo balų |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Pasiūlius ≥36 mėn. garantinį terminą, skiriama ekonominio naudingumo balų |

Kaina – 50 proc., Funkciniai parametrai – 50 proc.

| Parametrai, už kuriuos skiriami papildomi ekonominio naudingumo balai: | Lyginamasis svoris |
| --- | --- |
| Su siūlomu įrenginiu yra galimybė naudoti klubų aplikatorių | 0,1 |
| Siūlomi aplikatoriai suderinami su praplatinimo juostomis | 0,1 |
| Iš anksto užprogramuoti gydymo protokolai įrenginyje | 0,2 |
| Suteikiamas ≥36 mėnesių garantinis terminas | 0,2 |
| Galimybė vienu metu naudoti >2 aplikatorius | 0,4 |