Patikslinta techninės specifikacijos 1 pirkimo dalis PRIEDAS Nr.1.
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI SU ĮSTAIGOS TURIMA ĮRANGA ARBA LYGIAVERČIAIS ANALIZATORIAIS PANAUDAI  TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Būtini bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai analizatoriams (lygiaverčiai, panauda)
1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. 

4. Tiekėjo siūlomų prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus. Kartu su prekėmis pateikiami CE sertifikatai (CE ženklas ir notifikuotos įstaigos identifikacinis numeris) arba jam lygiaverčiai dokumentai, jei prekė privalo būti sertifikuojama notifikuojančios institucijos, arba EB atitikties deklaracija (tinkamai patvirtintos kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą).

5.Prekėms turi būti taikomas ne mažiau nei 24 mėn. garantija. Garantijos sąlygos: Garantiniame laikotarpyje nemokamai atliekamas tiek aparato remontas (remonto laikotarpiu suteikiamas pakaitinis aparatas), įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir techninė priežiūra (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
6. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti aktualias nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra, nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
7. Į Radviliškio ligoninės klinikinę laboratoriją analizatoriai  pristatomi per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos. Tiekėjas analizatorius pristato, sumontuoja, instaliuoja, paruošia darbui savo sąskaita. Tiekėjas pateikia analizatorių naudojimo instrukciją lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo analizatorių techninius pasus, apmoka personalą darbui su pateiktais analizatoriais.
        8. Sugedęs analizatorius suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu  per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.
        9. Analizatoriai turi turėti brūkšninio kodo skaitytuvus.
       10. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis prijungti analizatoriaus prie įstaigos informacinės sistemos (sLIS – UAB Rivosana) . 
Būtini bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai laboratoriniams reagentams ir priemonėms  
       1.   Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
       2.   Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį,  

              numatomam    nurodytam tyrimų skaičiui  per 24 mėn. atlikimui.
       3.  Visos siūlomos prekės turi būti prietaiso gamintojo arba pateikiant prietaiso gamintojo oficialias standartines operacines procedūras
            siūlomam metodui bei diagnostininius analitinius validacijos ir adaptacijos protokolus  ir pilnai atitinkančios  kokybinius ir  techninius 
            reikalavimus. 
       4.   Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
       5.  Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje
            pateiktas   lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
8. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos, išskyrus, kai gamyklinis galiojimo laikas yra trumpesnis.

9. Būtina pateikti prietaisų naudotojo vadovą, tyrimams naudojamų medžiagų aprašus ir metodikas (originalo ir lietuvių kalba), nurodyti reagentų ir analizatorių reikalavimų atitikimus, tiksliai pažymint atitikimo vietą gamintojo dokumentacijoje. Nepateikus šios informacijos arba pateikus klaidinančią informaciją, pasiūlymas gali būti atmestas. 
1. PIRKIMO DALIS skaidoma į 2 pirkimo dalis (analizatrius ir reagentai su apanauda ir reagentai ir analizatorius ligoninės nuosavybė)
HEMATOLOGINIAI  TYRIMAI 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI SU AUTO PAKROVĖJU -1 VNT. PANAUDAI
	
	
	Reikalaujami techniniai parametrai 
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1
	Analizatorius 5 dalių hematologiniams tyrimams atlikti su auto pakrovėju (pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas)
	
	Įrašo tiekėjas

	1.1
	Matuojami parametrai
	WBC, RBC, HGB,  HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, RDW-SD, RDW-CV,  PDW,  MPV, PCT,

Mon(#, %), Lym (#, %), Eos (#, %), Neu (#, %), Bas (#, %).
	

	1.2
	Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus  
	CBC, CBC+DIFF
	

	1.3
	Mėginio tūris 
	ne daugiau kaip 60 µl kraujo 
	

	1.4
	Padėklo talpa automatiniam mėginių padavimui 
	Ne mažiau kaip 40 mėgintuvėlių (privaloma)
	

	1.5
	Tyrimo atlikimo greitis  
	Ne mažiau 80 tyr./val.
	

	1.6
	Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių  identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą  
	būtina
	

	1.7
	Reagentų įvedimas į analizatorių nuskaitant brūkšninį kodą
	būtina
	

	1.8
	Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės  
	būtina
	

	1.9
	Matavimo ribos ne siauresnės kaip:


	WBC         0 – 360 (109/L)

RBC          0 – 9 (1012/L)

HGB           0 – 250 (g/L)

PLT           0 –1400(109/L)
	

	1.10
	Maksimalios leistinos parametrų paklaidos CV:
	WBC         iki 2%
RBC          iki 1,5%
HGB           iki 2 %
MCV arba HCT iki 1,5%

PLT           iki 4%
	

	1.11
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	1.12
	Mėginio maišymas analizatoriuje
	Būtina
	

	1.13
	Galimybė atskiroje sekcijoje tirti atvirą mėginį iš kapiliarinio kraujo
	Būtina
	

	1.14
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	

	1.15.
	Analizatorius naujas, nenaudotas
	Pagaminimo metai ne ankstesni kaip 2024.
	


REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS ANALIZATORIUMI SU AUTO PAKROVĖJU PANAUDAI -1 vnt. (1.1 reagentai analizatriui su apanauda) 
	Eil.

Nr.
	Tyrimų ir  reagentų, eksploatacinių 

medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus

tyrimų

skaičius per

24 mėn.*
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR

be PVM


	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.


	Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams tyrimams atlikti:WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,PLT,

RDWSD,RDW-CV,PDW,MPV,PCT,

monocitai  (#,%),

limfocitai (#,%),

eozinofilai (#,%),

neutrofilai (#,%),

bazofilai(#,%),
histogramos ir Diff pasiskirstymo skaterogramos
Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	15 500
	
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn. (skaičiais ir žodžiais)
	


       *Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių.
         Maksimalus perkamas tyrimų skaičius per 24 mėn. yra 15500.

  REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS 5 DALIŲ LEUKOCITŲ DIFERENCIACIJOS HEMATOLOGINIAM ANALIZATORIUI PENTRA XL 80-1 vnt. (1.2. reagentai analizatoriui ligoninės nuosavybė)
Analizatorius ligoninės nuosavybė

	Eil.

Nr.
	Tyrimų ir  reagentų, eksploatacinių 

medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus

tyrimų

skaičius per

24 mėn.*
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR

be PVM


	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.


	Reagentai ir papildomos tyrimo priemonės hematologiniams tyrimams atlikti:WBC, RBC, HGB, HCT, MCV,MCH,MCHC,PLT,

RDWSD,RDW-CV,PDW,MPV,PCT,

monocitai  (#,%),

limfocitai (#,%),

eozinofilai (#,%),

neutrofilai (#,%),

bazofilai(#,%),
histogramos ir Diff pasiskirstymo skaterogramos

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	3000
	
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn. (skaičiais ir žodžiais)
	


2. PIRKIMO DALIS

AUTOMATINIo BIOCHEMIJOS ANALIZATORIAUS ir LYGIAVERČIO AUTOMATINIs BIOCHEMIJOS ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI – 2VNT.

	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1.
	Automatinis biocheminis analizatorius

	1.1
	Vienas analizatorius turi būti naujas, pagamintas ne ankščiau nei 2025 m., antras analizatorius gali būti naujas arba naudotas.
	Abu analizatoriai privalo naudoti tuos pačius reagentus
	

	1.2
	Analizatoriaus našumas
	Ne mažiau kaip 250 fotometrinių tyrimų per valandą 
	

	1.3
	Mėginių diskas
	Vienu metu galima talpinti iki 40 mėginių. Mėginiai dedami pirminiuose mėgintuvėliuose arba mėginio indeliuose. Nepertraukiamas mėginių įdėjimas ir išėmimas
	

	1.4
	Reagentų diskas
	Vienu metu galima sudėti visų tyrimų lentelėje pateiktų pozicijų reagentus bei turi likti bent 3 pozicijos papildomiems reagentams. Nepertraukiamas reagentų įdėjimas. Vienu metu galima įdėti keletą to paties reagent talpų
	

	1.5
	Tyrimai atliekami vienkartinėse kiuvetėse
	Vienu metu analizatoriuje talpinama ne mažiau kaip 300 kiuvečių
	

	1.6
	Vandens sąnaudos
	Ne daugiau kaip 2,5 L/val.
	

	1.8
	Brūkšninio kodo skaitytuvai
	Vidinis ir išorinis
	

	1.9
	Analizatoriaus komplektacija
	Lazerinis spausdintuvas, nepertraukiamo maitinimo šaltinis 
	

	1.10
	Analizatoriaus mėginių ir reagentų adatos savybės 
	a) Tūrio lygio nustatymas

b) Krešulio aptikimas

c) Apsauga nuo adatos lūžimo atsitrenkus į kliūtį
	

	1.11
	Mėginiai
	· Mėginiai į analizatorių talpinami nepertraukiamai (nereikia sulaukti tyrimo ciklo pabaigos). 

· Mėginiai į analizatorių dedami su pirminiais mėgintuvėliais arba mėginio indeliais.

·  
	

	1.12
	Kokybės kontrolių sistema
	Kokybės kontrolės atlikimas pagal Westgard taisykles, automatiškai braižomi grafikai. Automatizuotas (t. y. įkeliant dokumentą arba nuskaitant brūkšninį kodą) kokybės kontrolių ir kalibratorių verčių įvedimas į analizatorių.
	

	1.13
	CE ar IVDR sertifikatas, priklausomai nuo analizatoriaus pagaminimo metų
	Būtina
	

	1.14
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	1.15
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	

	1.16
	Analizatorius privalo jungtis į   sLIS- UAB Rivosana dvikrypte sąsaja
	Būtina
	


REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAMS Tyrimams ANALIZATORIUMI INDIKO PLUS IR lygiaverčiu atlikti (analizatorius yra įstaigos nuosavybė)  -  1 vnt.
Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti  naujas
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (2analizatorių) per 

24 mėn. *

	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.
	Gliukozė (GOD-POD)
	
	6300
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Urea
	
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Kreatininas (Fermentinis)
	
	8500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	AST (IFCC)
	
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	ALT (IFCC)
	
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	ALP (IFCC)
	
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Amilazė (IFCC)
	
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Gamma-GT (IFCC)
	
	600
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Magnis
	
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10.
	Kalcis
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	Fosforas
	
	10
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	Cholesterolis
	
	500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13.
	DTL cholesterolis
	
	500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14.
	Trigliceridai
	
	500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Šlapimo rūgštis
	
	300
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Albuminas (BCG)
	
	200
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17.
	Bendras baltymas
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18.
	Laktatai
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19.
	Bendras bilirubinas (NBD)
	
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20.
	Tiesioginis bilirubinas
	
	500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Geležis
	
	600
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22.
	Kalis
	
	10500
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.23.
	Natris
	
	8000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.24.
	Chloras
	
	50
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.25.
	CRB
	
	10000
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	
	
	


       *Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
3. PIRKIMO DALIS

AUTOMATINIO IMUNOLOGIJOS ANALIZATORIAUS IR LYGIAVERČIO AUTOMATINIO IMUNOLOGIJOS ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI  - 2 vnt.

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.
Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1.1.
	Analizatorius naudoja kasetinius/strypelinius reagentus
	Viena kasetė/strypelis vienam tyrimui
	

	1.2.
	Analizatorius turi atlikti visus aukščiau paminėtus tyrimus
	Būtina
	

	1.3.
	Mėginiai 
	Tyrimai atliekami iš plazmos, serumo
	

	1.4.
	Kontrolių atlikimas
	Kontrolės atliekamos tik kartu su kalibracija (ne dažniau kaip 2 kartus per mėnesį). Pateikti gamintojo garantinį raštą, kad laikotarpiu tarp kalibracijų reagentai yra stabilūs ir gauti tyrimų rezultatai yra patikimi.
	

	1.5.
	Analizatorius vienu metu turi galėti atlikti ne mažiau kaip 3 analites
	Būtina
	

	1.6.
	Analizatorius nenaudoja laboratorinio vandens ir neturi skystų atliekų
	Būtina
	

	1.7.
	Brūkšninio kodo skaitytuvai
	Vidinis ir išorinis
	

	1.8.
	CE sertifikatas
	Būtina
	

	1.9.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	1.10.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM  IMUNOLOGINIAM ANALIZATORIUI mini VIDAS ir LYGIAVERČIUI 
 ( analizatorius įstaigos nuosavybė) - 2vnt.
Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Reagentų ir

priemonių kiekis 

(2 analizatorių)

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui per 24 mėn*
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR be PVM


	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR su

PVM
	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1.
	TSH
	
	600
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	FT4
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Didelio jautrumo troponinas I 

(CV<10% esant 99 procentilei)
	
	4100
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Anti-TPO
	
	60
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	D-Dimerai
	
	3000
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Prokalcitoninas
	
	550
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Vitaminas D
	
	360
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11.
	H.pylori IgG
	
	30
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12.
	NT-proBNP
	
	1500
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15.
	Borelliozes (Laimo ligos) IgG antikūnai
	
	200
	
	
	
	
	
	

	
	.......................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16.
	Borelliozes (Laimo ligos) IgM antikūnai
	
	200
	
	
	
	
	
	

	
	...................

Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Terminis popierius
	
	20
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


       *Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
4. PIRKIMO DALIS
TECHNINIAI REIKALAVIMAI  LYGIAVERČIO AUTOMATINIO krešėjimo  ANALIZATORIAUS – 1 VNT.  

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.

Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Parametro reikšmė
	Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio dokumentaciją.

	1
	Automatinis kraujo krešėjimo  tyrimų  analizatorius

	1.1
	Analizatoriaus duomenys
	Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
	

	1.2
	Analizatoriaus tipas
	Automatinis krešėjimo sistemos analizatorius
	

	1.3
	Matavimo principai
	1. Chronometrinis: elektromagnetinis mechaninis arba lygiavertis, leidžiantis ištirti be papildomų procedūrų normalius ir/ar bet kokio lygio lipeminius, hemolizuotus, ikterinius plazmos mėginius be įtakos analizei.
2. Kolorimetrinis 

3. Imunoturbidimetrinis
	

	1.4
	Tiriamieji mėginiai
	Atliekant SPA , ADTL, FIB tyrimus, analizatorius turi ištirti visus citruotos plazmos mėginius: normalius, lipeminius, hemolizuotus, ikterinius, drumstus.

Būtina funkcija  - mėginį pervesti į skubaus mėginio statusą nelaukiant  tyrimų ciklo pabaigos ir jį ištirti.

 -Būtinas  automatinis mėginio praskiedimas.

- Mėginių talpa: ne  mažiau 20 vietų
	

	1.5
	Matavimo sistema
	Atliekant SPA, ADTL, FIB tyrimus  rezultatas turi būti gaunamas iš vieno matavimo be papildomų procedūrų. Vienam tyrimui naudojama viena matavimo laikmena. Analizatorius turi išduoti patikimą rezultatą, reakcijos  metu susidarius tiek normalios, tiek ir silpnos struktūros krešuliui (disfibrinogenemijos, antikoaguliantų perdozavimo bei kitais atvejais)
	

	1.6
	Reagentų ir matavimo laikmenų valdymas
	Būtinas funkcionalumas: 

- reagentų patalpinimas į bet kurią reagentų talpos poziciją- daugiau nei vieno tos pačios rūšies reagento buteliuko patalpinimas, užtikrinantis nenutrūkstamą ištyrimo procesą

- pastovus reagentų, skysčių, matavimo laikmenų kiekio sekimas ir vartotojo informavimas apie jų trūkumą.
	

	1.7
	Vienkartinės matavimo laikmenos
	Vienkartinės matavimo laikmenos turi būti analizatoriaus gamintojo, talpinamos į analizatorių ne mažiau kaip po  200 vnt.
	

	1.9
	Duomenų atsekamumas
	Privalomas brūkšninių kodų skaitytuvas, identifikuojantis ne mažiau , kaip šiuos parametrus: pavadinimą, kodą, partijos Nr., stabilumą analizatoriuje, galiojimo laiką, tūrį, kalibracijos duomenis, kontrolinių medžiagų duomenis.
	

	1.9.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	1.10.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


REAGENTAI IR PRIEMONĖS  KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAMS ATLIKTI  AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „STA SATELLITE“  ARBA LYGIAVERČIU-  1 vnt.
 Analizatorius įstaigos nuosavybė
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 

24 mėn. *
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be PVM


	Suma Eur su PVM


	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Protrombino komplekso II-VII-X faktorių aktyvumas  
	Owren metodas. Mėginiai  -  visos citruotos plazmos: normalios, lipeminės, hemolizuotos, ikterinės, drumsta, reagentas turi būti nejautrus heparinui iki < 1 IU ml sukalibruotas, kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė <  10 ml.
	3000
	
	
	
	
	
	

	1.1
	....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos kiekvienam tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius komercinius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas 
	Rekalcifikacijos metodas. Mėginiai  -  visos citruotos plazmos: normalios, lipeminės, hemolizuotos, ikterinės, drumsta.
	1000
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 
	Klauso metodas. Mėginiai  -  visos citruotos plazmos: normalios, lipeminės, hemolizuotos, ikterinės. Kalibracinė kreivė įkeliama naudojant brūkšninį kodą. Pakuotė < 5 ml.,  darbinio tirpalo stabilumas ≥ 60 d., laikant 2-8 oC. 
	200
	
	
	
	
	
	

	1.4
	D-dimero koncentracijos nustatymas
	Imunoturbidimetrinis metodas. Reagentas turi būti nejautrus heparinui iki 1 IU/ml, kliniškai validuotas PE diagnozės atmetimui. Jautrumas  ≥97%, specifiškumas ≥7o%, NPV≥99,7%. Reagentas turi būti sukalibruotas siūlomam analizatoriui.
	1800
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Terminis popierius
	
	20
	
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


* Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
5. PIRKIMO DALIS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI SIŪLANT LYGIAVERTĮ AUTOMATINĮ GLIUKOZĖS/LAKTATAI  ANALIZATORIŲ PANAUDAI – 1 VNT.

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
Techniniai reikalavimai analizatoriui

	Eil. Nr.
	Pavadinimas/ techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas

(būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatoriaus paskirtis
	Automatinis kapiliarinės gliukozės ir laktatų tyrimų kiekiui nustatyti, analizatorius (1vnt.).
	

	2.
	Matavimo principas
	Enzimatinis/amperometrinis arba lygiavertis.
	

	3.
	Analizės metodas
	Gliukozooksidacinis.
	

	4.
	Elektrodas 
	Lustinis jutiklis arba lygiavertis.
	

	5.
	Jutiklio gliukozės/laktato eksploatacinis laikotarpis
	Ne mažiau 90 dienų arba 3000 tyrimų.
	

	6.
	Mėgintuvėlių tipai
	1,5ml ar 2,0 ml mikromėgintuvėliai.
	

	7.
	Mėginio tipas
	Veninis, kapiliarinis kraujas, serumas, plazma.
	

	8.
	Mėginio kiekis
	Ne daugiau 20µl
	

	9.
	Matavimo ribos
	0,5-50 mmol/L (90-900mg/dL)
	

	10.
	Tyrimo tikslumas
	Variacijos koeficientas CV≤ 1,5%
	

	11.
	Mėginių kiekis analizatoriuje
	Ne mažiau 6 vietų.
	

	12.
	Kokybės kontrolės LJ grafikas
	būtina
	

	13.
	Ekranas
	Lietimui jautrus ekranas, spalvotas.
	

	14.
	Spausdintuvas
	Išorinis spausdintuvas.
	

	15.
	Skaitytuvas
	Išorinio brūkšninių kodų skaitytuvas

	

	

	16.
	Analizatoriaus jungtys ir komunikacija

	Siūlomas analizatorius turi būti suderintas su laboratorine informacine sistema. 

	

	17.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	18.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS, LAKTATAI  ANALIZATORIUI SUPER GL COMPACT ARBA LYGiaVeRČIAM– 1 vnt. 

Siūlomi reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti originalūs  analizatoriaus gamintojo. Jei siūlomas lygiavertis analizatorius, kurio minimalūs reikalavimai pateikiami  lentelėje, reagentai ir eksploatacinės priemonės turi būti siūlomo analizatoriaus gamintojo ir atitinkantys kokybinius ir techninius reikalavimus. Vertinama tik pilna pirkimo dalis, atitinkanti bendrinius kokybinius bei techninius reikalavimus.
 Analizatorius įstaigos nuosavybė
	Eil. Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Preliminarus tyrimų kiekis 
per 24 mėn., vnt.*
	Reagentų ir

tyrimų kiekis

(ml/vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos pakuotės

fiksuotas

įkainis

EUR be PVM
	Siūlomos pakuotės

fiksuotas

įkainis

EUR su PVM
	Suma

EUR be PVM 24 mėn.
	Suma

EUR su PVM 24 mėn.
	Siūlomos prekės

gamintojo

pavadinimas

	1. Tiriamoji analitė: Gliukozė

	1.1
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	12000
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Tiriamoji analitė: Laktatai
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	100
	
	
	
	
	
	
	

	3. Kitos reikalingos priemonės: 

	3.1. 
	Dviejų lygių  kontrolė

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	Pagal bendrą visų tyrimų skaičių
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.
	Kalibravimo tirpalas

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


* Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
6. PIRKIMO DALIS
   TECHNINIAI REIKALAVIMAI SIŪLANT LYGIAVERTĮ AUTOMATINĮ ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIŲ PANAUDAI – 1 VNT.

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.

Nr.
	Techniniai parametrai
	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus dokumentacijoje))

(įrašo tiekėjas)

	Prietaiso pavadinimas, tipas/modelis, gamintojas (įrašo tiekėjas):

	1.1.
	Matavimo metodas 
	Fotoelektrinis kolorimetrinis arba lygiavertis
	

	1.2.
	Mėginių identifikacijos įvedimas
	Rankinis ir nuskaitant brūkšninius kodus
	

	1.3.
	Tiriamų parametrų skaičius
	Galimybė tirti ne mažiau 14 parametrų
	

	1.4.
	Galimybė tirti šiuos parametrus
	kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, nitritai, leukocitai, askorbininė rūgštis, mikroalbuminas, kreatininas, kalcis
	

	1.5.
	Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas
	Būtina
	

	1.6.
	Rezultatų pateikimas
	Pataloginiai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu, tyrimo rezultato pateikimas: Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu.
	

	1.7.
	Displėjus
	Integruotas LCD, lietimui jautrus
	

	1.8.
	Sparta
	Ne mažiau 500 testų per val.
	

	1.9.
	Analizatoriuje integruotas atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms 
	Būtina
	

	1.10.
	Atmintis 
	ne mažiau 1000 paskutinių pacientų rezultatų, 100 kokybės kontrolės įrašų su tyrimų paieškos funkcija
	

	1.11.
	Spausdintuvas, ne mažiau 57 mm
	Integruotas analizatoriuje
	

	1.12.
	Prietaiso kalibracija 
	automatinė
	

	1.13.
	Brūkšninių kodų skaitytuvas
	Būtina
	

	1.14.
	Analizatorius nedidelis, statomas ant stalo
	Būtina
	

	1.15.
	Įjungimas į į  sLIS- UAB Rivosana
	Analizatorius jungiamas į ligoninės   sLIS- UAB Rivosana tiekėjo sąskaita, pateikti įsipareigojimą
	

	1.16.
	Analizatorius, reagentai ir papildomos priemonės to paties gamintojo
	Būtina
	

	1.17.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	1.18.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


REAGENTAI IR PRIEMONĖS  ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI PUSIAU  AUTOMATINIU ANALIZATORIUMI „URIT 500B“  ARBA LYGIAVERČIUI PANAUDAI  AUTOMATINIU – 1VNT.
Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 

24 mėn. *
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be PVM 24 mėn.

	Suma Eur su PVM 24 mėn.

	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Automatizuotas juostelintis šlapimo tyrimas 10 parametrų
	
	4000
	
	
	
	
	
	

	1.1
	....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos kiekvienam tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius komercinius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Automatizuotas juostelintis šlapimo tyrimas 14 parametrų
	
	100
	
	
	
	
	
	

	
	....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos kiekvienam tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius komercinius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti  su siūlomu analizatoriumi
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....................... Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos kiekvienam tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi
(įrašyti tikslius komercinius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Terminis popierius 57mm
	10
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


* Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
7. PIRKIMO DALIS

REAGENTAI IR PRIEMONĖS KRAUJO GRUPIŲ IR Rh FAKTORIAUS NUSTATYMUI
	Pirkimo dalis
	Diagnostinių reagentų,

medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Pageidaujama pakuotė
	Preliminarus poreikis 24 mėn.  pakuotėmis
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR be PVM


	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR su

PVM
	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12.1
	Monokloninis Anti A IgM
	
	Ne  didesni, negu

10 ml
	50
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Monokloninis Anti B IgM
	
	Ne  didesni, negu

 10 ml
	60
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Monokloninis Anti AB IgM
	
	Ne  didesni, negu

 10 ml
	40
	
	
	
	
	
	

	12.4
	Monokloninis Anti D IgM
	
	Ne  didesni, negu

 10 ml
	50
	
	
	
	
	
	

	12.6
	Neigiama Rh kontrolė
	
	Ne  didesni, negu

 10 ml
	20
	
	
	
	
	
	

	12.7
	Standartiniai eritrocitai kraujo grupės nustatymui kryžminiu būdu ir reagentų kontrolei A1B
	
	Ne  didesnė pakuotė, negu

2x5 ml
	20
	
	
	
	
	
	

	12.8
	Vienkartinės plokštelės kraujo grupėms nustatyti
	Baltos,  nepermatomos, karpomos, su duobutėmis
	Pageidaujama

1x 25 duob.
	2x1000
	
	
	
	
	
	

	12.9
	Vienkartinės lazdelės kraujo grupėms maišyti
	
	1x1000
	4
	
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


8. PIRKIMO DALIS

TECHNINIAI   REIKALAVIMAI   IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS PRIETAISUI – 1 vnt.
	Eil.Nr.
	Pavadinimas/techniniai

parametrai


	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus gamintojo dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Analizatorius – sistema 1 vnt. (pavadinimas (-ai), tipas/modelis, gamintojas)


	
	

	2.
	Analizatoriaus - sistemos apibūdinimas


	Rankinė nauja imunohematologinių tyrimų sistema, skirta kraujo grupių ir rezus nustatymui, imuninių antikūnų nustatymui.


	

	3.
	Analizatoriuje - sistemoje turi būti integruoti:


	Inkubatorius ir centrifuga du viename


	

	4.
	Reagentai ir priedai imunohematologiniams tyrimams naudojant stulpelinės agliutinacijos technologiją


	Būtina


	

	5.
	Gamintojo katalogai, ar kita medžiaga, įrodanti atitikimą reikalaujamiems parametrams


	Būtina


	

	6.
	Vartotojo instrukcija anglų ir lietuvių kalbomis


	Pateikiama su prietaisu


	

	7.
	CE sertifikatas


	Būtina
	

	8.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	9.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


                REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS IMUNOHEMATOLOGINIŲ TYRIMŲ SISTEMOS PRIETAISUI STULPELINĖS AGLIUTINACIJOS METODU – 1 VNT.
Perkama iš vieno tiekėjo, atitinkančio kokybinius ir techninius reikalavimus.

	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius (pakuotės) per 

24 mėn. *
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be PVM 24 mėn.

	Suma Eur su PVM 24 mėn.

	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Reagentai kraujo grupių ir rezus antigenų nustatymui (Anti-A,-B,-AB,-D,-CDE,kontrolė(monokloniniai)

	Pakuotėje ne mažiau nei 20 kortelės
	10
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	707150Bio Vue kraujo grupių nustatymui(Anti-A,B,AB,D,CDE, kontrolė(monokloniniai)
	
	
	10
	
	
	
	
	

	1.1.2
	4056 Ortho Bio Vue sistemos atidarytuvai

	
	
	5
	
	
	
	
	

	1.2
	Antiglobulinas (AHG) Anti-IgG,-C3d (Kumbso reagentas)
	Pakuotėje ne mažiau nei 20 kortelės
	20 
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	707350 Bio Vue Kumbso reagentas Anti -IgG,C3d(polispecifinis)
	
	
	20
	
	
	
	
	

	1.3
	2 tirų eritrocitų panelė antikūnų atrankai (0,8%)
	Pakuotėje ne mažiau nei 2 buteliukai po 10 ml 
	30

	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	719602 0,8% Selectogen I,II 2 tipų eritrocitų panelė antikūnų atrankai
	
	
	30
	
	
	
	
	

	1.4
	Tapatumo mėginio kambario temperatūroje kasetės
	Pakuotėje ne mažiau nei 20 kortelės
	20
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	707550 Bio Vue reverse kasetė
	
	
	20
	
	
	
	
	

	1.5
	Kontrolinis serumas
	
	12
	
	
	
	
	
	

	1.5.1
	6842785 Ortho Confidense WB
	
	
	12
	
	
	
	
	

	1.5.2
	ORTHO BLISS 10ml
	
	
	5
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


              * Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
9. PIRKIMO DALIS
REAGENTAI GREITIEMS TYRIMAMS ATLIKTI

	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Pageidaujama pakuotė
	Preliminarus tyrimų skaičius per 

24 mėn. *
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be 24 mėn. PVM


	Suma Eur su 24 mėn.  PVM


	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.1
	ŽIV 1/2
	Imunochromatografinis metodas

Specifiškumas ≥98 %, jautrumas ≥98 %
	1x20-25 kasetės
	5
	
	
	
	
	
	

	1.2
	RPR  reagentas
	Kardiolipidinis metodas. Pilnas rinkinys su +/- kontrolėmis. Reagento stabilumas > 1 metai.
	1x100tyr.
	2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Gripo (A + B) testas
	Imunochromatografinis metodas
Specifiškumas ≥99 %, jautrumas ≥97 %
	1x20-25 kasetės
	20
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Mikroalbuminų nustatymas šlapime
	Imunochromatografinis metodas. Pusiau kiekybinis. 
	1x20-25 kasetės
	2
	
	
	
	
	
	

	1.5
	FOB tyrimas slaptam kraujui fekalijose diagnostika
	Imunochromatografinis metodas. 
	1x25-30 kasečiu
	4
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Testas 10 narkotinėms medžiagoms šlapime nustatyti
	Imunochromatografinis metodas. Narkotinės medžiagos AMP,BAR,BZO,COC,

MTD,THC,TCA,MDMA,MET,OPI
	1 kasetė
	100
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Covid-19 antigeno nustatymas
	Imunochromatografinis metodas. 

Specifiškumas ≥99 %, jautrumas ≥98 % 
	1x20-25 kasetės
	10
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Clostridium difficile toksinų A+B nustatymas fekalijose
	Imunochromatografinis metodas
Specifiškumas ≥98 %, jautrumas ≥98 %
	1x20-25 kasetės
	2
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Gripo A+B ir Covid-19 antigeno nustatymas
	Imunochromatografinis metodas
Specifiškumas ≥98 %, jautrumas ≥97 %
	1x20-25 kasetės
	30
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Nėštumo testai
	Imunochromatografinis metodas

Specifiškumas ≥98 %, jautrumas ≥97 %
	1kasetė
	20
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn. (skaičiais ir žodžiais)
	


10. PIRKIMO DALIS
DAŽAI

Perkama iš vieno tiekėjo, atitinkančio kokybinius ir techninius reikalavimus.

	Pirkimo dalis
	Diagnostinių reagentų,

medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Pageidaujama pakuotė
	Poreikis 24 mėn. pakuotėmis
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR be PVM
	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR su  PVM
	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn.
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Dažai hematologijai

	1.1
	Romanovskio-Gimza dažų tirpalas


	Stabilumas ir galiojimas 12 mėn.
	1000 ml
	2
	
	
	
	
	
	

	1.2
	May-Grünwaldo dažų tirpalas


	Naudojimui paruoštas dažų tirpalas.Stabilumas ir galiojimas 12 mėn.
	1000 ml
	2
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Buferinės  tabletes pH 7,2


	Stabilumas ir galiojimas 12 mėn.
	1x10 tabl.
	2
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Imersinis aliejus
	Stabilumas ir galiojimas 12 mėn.
	1x100 ml
	2
	
	
	
	
	
	

	Dažai bakteriologijai

	1.5
	Metileno mėlis
	Metileno mėlio (alkoholinis) tirpalas, pH~8,4,   3%
	1x 500 ml
	2
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Liugolio tirpalas
	
	100ml
	2
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Dažų rinkinys šlapimo nuosėdų mikroskopijai (Šternheimerio dažai)
	1. Atidaryti dažų tirpalai stabilūs iki galiojimo laiko nurodyto ant pakuotės.

2. Trumpas ir kokybiškas tepinėlių fiksavimas
	50ml+50ml arba

lygiavertis
	2
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Kalio hidroksido tirpalas
	Kalio hidroksido tirpalas 30 %
	100-500 ml
	2
	
	
	
	
	
	

	 Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)
	


11 PIRKIMO DALIS.
 TECHNINIAI   REIKALAVIMAI   pH, KRAUJO DUJŲ, ELEKTROLITŲ,  METABOLITŲ  TYRIMŲ SISTEMOS ANALIZATORIUI  PRIE LIGONIO LOVOS – 1VNT.

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas

	Eil.Nr.
	Pavadinimas/techniniai

parametrai


	Reikalaujami techniniai parametrai
	Reikalavimų atitikimas (būtina nurodyti tikslią nuorodą analizatoriaus gamintojo dokumentacijoje (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)

	1.
	Kasetinis, portatyvus kompaktiškas analizatorius, tinkamas tyrimams prie ligonio lovos atlikti, veikiantis (pilnai atliekantis tyrimus pervežimo metu) pakraunamos baterijos dėka ir pajungtas iš tinklo
	
	

	2.
	Matuojami parametrai
	rūgščių-šarmų balansas: Ph; Hct
kraujo dujos: pCO2, pO2
metabolitai: laktatai
elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl-
	

	3.
	Tyrimų atlikimui naudojami nedaugiau nei du moduliai reagentų


	matuojamų parametrų kasetė ir/arba skysti kalibratoriai kartu su atliekų talpykla. Modulių duomenys įvedami ir registruojami automatiška, panaudojant mikroschemas.
	

	4.
	Integruotų reagentų modulių darbo laikas
	ne trumpesnis kaip 60 dienų
	

	5.
	Matavimo principas


	elektrocheminis (potenciometrinis, voltamperometrinis), jonoselektyvinis
	

	6.
	Mažiausias atliekamų testų kiekis per reagentų modulio galiojimo laiką
	25 testai +/- 20%
	

	7.
	Mėginių tipai
	kapiliarinis, arterinis, veninis ir mišrus kraujas
	

	8.
	Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto
	Būtina
	

	9.
	Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus


	Būtina
	

	10.
	Automatinė 2 taškų  kalibracija su galimybe įjungti Standby rėžimą
	Būtina
	

	11.
	Mėginio tūris


	ne daugiau nei 70 µl
	

	12.
	Nėra keičiamų elektrodų, membranų ir dujų


	Būtina
	

	13.
	Greitas mėginio pamatavimo laikas  


	ne ilgiau nei 120 s    
	

	14.
	Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė
	Būtina
	

	15.
	Analizatoriaus valdymas:


	valdomas lietimui jautriu ekranu;
galimybė analizatorių  valdyti nuotoliniu būdu.
	

	16.
	Automatinė kokybės kontrolės sistema


	atliekant kokybės kontrolę, nenaudojami tyrimai iš reagentinės kasetės (arba turi būti priskaičiuojami 2 tyrimai per parą 2 kokybės kontrolės lygiams atlikti, papildomai(730 KK tyr.), prie nurodytų norimų atlikti tyrimų skaičiaus) 
	

	17.
	Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas.
	Būtina
	

	18.
	Mėginio ir reagentų identifikacija  brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba.


	Būtina


	

	19.
	Rezultatai atspausdinami integruotu spausdintuvu


	Būtina
	

	20.
	Analizatoriaus atmintis:


	Ne mažiau paskutinių 500 pacientų tyrimų;
500 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų,
ir 500 kalibracijos duomenų rezultatų
	

	21.
	Būtina galimybė analizatorių jungti į sLIS- UAB Rivosana
	Būtina
	

	22.
	Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC

	Būtina
	

	23.
	Analizatoriaus pristatymas į laboratoriją po panaudos sutarties pasirašymo per 30 kalendorinių dienų.
	Būtina
	

	24.
	Tiekėjas panaudos laikotarpiu įsipareigoja atlikti nemokamą įrangos priežiūrą ir remontą
	Būtina
	


REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS KRAUJO DUJŲ ANALIZATORIUI PRIE LIGONIO LOVOS – 1 VNT

Panaudai siūlomas analizatorius privalo būti naujas
	Eil.

Nr.
	Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Preliminarus tyrimų skaičius per 

24 mėn. *
	Reagentų ir

eksploatacinių medžiagų kiekis

(ml./vnt.)

nurodytam tyrimų

skaičiui
	Siūloma pakuotė
	Siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM
	Suma Eur be PVM 24 mėn.

	Suma Eur su PVM 24 mėn.

	Gamintojas,

komercinis

prekės pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.1
	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, Hct, K, Na, Cl, Ca.


	Tyrimų skaičius reagentų kasetėje/pake, per galiojimo laiką analizatoriuje, ne daugiau nei 50
	1400
	
	
	
	
	
	

	1.1.1
	..............         Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca, Lac, Hct .


	Tyrimų skaičius reagentų kasetėje/pake, per galiojimo laiką analizatoriuje, ne mažiau nei 25
	200
	
	
	
	
	
	

	1.2.1
	..............         Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Kontrolinės medžiagos
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	..............         Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Mėginio paėmimo priemonės

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.1
	..............         Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 50 IU elektrolitams (K, Na, Ca) subalansuoto heparino. Su  adata ir oro išstūmimo kamšteliu.
	1400
	
	
	
	
	
	

	1.5 
	Termopopierius rezultatų atspausdinti
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..............         Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi

(įrašyti tikslius pavadinimus)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bendra orientacinė pasiūlymo kaina 24 mėn.  (skaičiais ir žodžiais)

	


* Kontrolės tyrimai įskaičiuoti į pateiktų bendrų tyrimų skaičių
12. PIRKIMO DALIS (skaidoma į 16 pirkimo dalių)
KITOS LABORATORINĖS PRIEMONĖS

	Pirkimo dalis
	Diagnostinių reagentų,

medžiagų pavadinimai
	Kokybiniai ir

techniniai

reikalavimai
	Pageidaujama pakuotė
	Poreikis 

24 mėn. pakuotėmis
	Siūloma

pakuotė
	Siūlomos

pakuotės

kaina  EUR be PVM


	Siūlomos

pakuotės

kaina EUR su PVM


	Suma,

EUR be

PVM

24 mėn. (skaičiais ir žodžiais)
	Suma,

EUR su

PVM

24 mėn.
(skaičiais ir žodžiais)
	Gamintojas,

komercinis

prekės

pavadinimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	12
	Automatiniai skarifikatoriai 
	Vienkartiniai, 21G x 1,8(1,6) mm
	200 vnt.
	60
	
	
	
	
	
	

	13
	Antgaliai(geltoni)

	5-200 µl
	1x1000 vnt.
	30
	
	
	
	
	
	

	14
	Antgaliai(mėlyni)

	100-1000 µl
	1x1000 vnt.
	14
	
	
	
	
	
	

	15
	Mėgintuvėliai
	Ependorfo tipo 500 µl su kamšteliu
	1x1000 vnt.
	4
	
	
	
	
	
	

	16
	Mėgintuvėliai
	10-12 ml tūrio, skaidraus plastiko, centrifuginiai(konusiniai)
	1x100 vnt.
	4
	
	
	
	
	
	

	17
	Mėgintuvėliai
	10-12 ml tūrio, skaidraus plastiko
	1x1000 vnt.
	4
	
	
	
	
	
	

	18
	Mikromėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui 150 µl su EDTA
	150 µl
	1x100
	4
	
	
	
	
	
	

	19
	Mikromėgintuvėliai kapiliarinio kraujo surinkimui 150-200 µl BE PRIEDŲ(baltas kamštelis)
	150-200 µl
	1x100
	4
	
	
	
	
	
	

	20
	Vienkartiniai indeliai šlapimo surinkimui

  <100 ml
	<100ml
	vnt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	21
	Vienkartiniai indeliai šlapimo surinkimui (sterilūs)

 100 ml
	<100ml
	vnt.
	200
	
	
	
	
	
	

	22
	Objektiniai stikleliai


	Stikliniai,

su šlifuotu  krašteliu
	50 vnt.
	10
	
	
	
	
	
	

	23
	Objektiniai stikleliai


	Stikliniai,

be šlifuoto  kraštelio
	50 vnt.
	5
	
	
	
	
	
	

	24
	Dengiamieji stikleliai


	25x25 mm


	100 vnt.
	4
	
	
	
	
	
	

	25
	Dėklas objektiniams stikleliams
	Plastikiniai, 25 vietos
	vnt.
	2
	
	
	
	
	
	

	26
	Pastero pipetės 
	Graduotos, plastikinės, nesterilios
	500 vnt.
	10
	
	
	
	
	
	

	27
	Dozatoriai automatiniai
	5µl-1000µl
	vnt.
	4vnt.
	
	
	
	
	
	


