Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1

Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

# MEDICININIAI INSTRUMENTAI

# ENDOPROTEZAVIMUI IR CHARNLEY RETRAKTORIUS SU MENTELĖMIS (Nr. 9838-2, 9838-3)

# 2025-__-__

Perkančiajai organizacijai: VŠĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

1.Bendrieji reikalavimai:

1.1 Siūlomi instrumentai turi būti nauji (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) instrumentų.

1.2. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją.

1.3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama siūlomų prekių gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan. su atžymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį), patvirtinantį siūlomų prekių atitiktį šios specifikacijos stulpelyje „Techniniai reikalavimai“ nustatytiems prekių techniniams parametrams.

1.4. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.

1.5. Instrumentai turi būti  pagaminti iš nerūdijančio plieno, kokybiški bei tinkami naudoti pagal gamintojo numatytą paskirtį. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo dokumentus, patvirtinančius siūlomų prekių atitikimą EN ISO 7153-1 ir EN ISO 13402 standartų reikalavimams bei chirurginių instrumentų apsaugą nuo korozijos (pasivacijos).

1.6. Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti  paženklinti atitikties ženklu „CE“ ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus. Informacija, kuri yra būtina, kad naudotojas galėtų identifikuoti instrumentą (gamintojas, prekės kodas, unikalusis priemonės identifikatorius „UDI“  ir atitikties ženklas „CE“), turi būti nurodyta ant instrumento ilgalaikio žymėjimo būdu – lazeriniu išgraviravimu.

1.7. Siūlomi instrumentai turi būti daugkartinio naudojimo ir tinkami dezinfekuoti automatinėse plautuvėse ne žemesnėje nei 90° C temperatūroje ir (ar) gali būti dezinfekuojami rankiniu būdu naudojant vidutinio lygio chemines dezinfekcines priemones (ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus), turi turėti galimybę būti sterilizuojami garų ir (ar) žemos temperatūros formaldehido mišiniu. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.

1.8. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti instrumentų pavyzdžius. Bus prašoma pateikti po vieną arba kelis siūlomų prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus tinkamų prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Esant būtinybei, perkančioji organizacija, siekdama įsitikinti siūlomų prekių atitiktimi keliamiems reikalavimams, pasilieka teisę prekių pavyzdžius įvertinti realiomis operacijos sąlygomis.

1.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus siūlomų prekių gamintojo techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).

1.10. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodytos prekių kainos.

1.11. Prekėms turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

2.Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai ir tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas, vizualizacija (informacinio pobūdžio) | Techniniai reikalavimai | Kiekis, vnt. | Vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina, Eur su PVM | Prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas | Siūlomos prekės atitiktis techniniams reikalavimams | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina atžymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Chirurginiai skalpelio koteliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Skalpelio kotelis | Nr.4, tiesus, tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms, bendras ilgis 135±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Skalpelio kotelis | Nr.4L, tiesus, tinka 18-36 dydžio skalpelio geležtėms, bendras ilgis 215±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Žirklės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Žirklės | Tonnis-Adson arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, galiukai ir išorinės darbinės dalys tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 175±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Žirklės | Mayo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, galiukai tolygiai užapvalinti, išorinės briaunos nežymiai nusklembtos, bendras ilgis 190±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Žirklės | Mayo arba lygiavertės, lenktos, preparacinės, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, bendras ilgis 200±5 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Bandažinės žirklės | Bergmann arba lygiavertės, lenktos kampu aukštyn, vidinė briauna su dantukais, apatinės brančos distalinė dalis su plokščiu burbuliuku, bendras ilgis 230±3 mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Chirurginiai pincetai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Chirurginis pincetas | Strassburger arba lygiavertis, su distaliniais dantukais 1x2, vidinės darbinės dalys kryžmiškai dantytu paviršiumi, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 150±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Chirurginis pincetas | Strassburger arba lygiavertis, su distaliniais dantukais 1x2, vidinės darbinės dalys kryžmiškai dantytu paviršiumi, rankenos plokščios, išoriškai rantytos, bendras ilgis 200±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tepimo instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Tepimo instrumentas | Gross arba lygiavertis, lenktas, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Tepimo instrumentas | Gross arba lygiavertis, tiesus, su užrakinimu, bendras ilgis 200±3 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Peanai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Peanas | Leriche arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 150±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Peanas | Fuchsig arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, su skersine išpjova prieš šarnyrinį sujungimą, ilgis 195±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Peanas Sarot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Peanas | Sarot arba lygiavertis, lenktas, tolygiai užapvalintais galiukais ir briaunomis, delikatus, ilgis 195±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chirurginiai spaustukai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Apklotų spaustukas | Backhaus arba lygiavertis, lenktais smeigais, su užrakinimu, ilgis 135±3 mm | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Mikuličius | Mikulicz arba lygiavertis, lenktas, darbinė dalis vidutinio ilgio, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su distaliniais dantukais 1x2, su užrakinimu, ilgis 205±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Mikuličius | Berkeley-Bonney arba lygiavertis, lenktas, darbinė dalis ilga, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su distaliniais dantukais 1x2, su užrakinimu, ilgis 200±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Adatkočiai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Adatkotis | Adatkotis Hegar-Mayo tipo, darbinė dalis su karbido įdėklu, galiukai ir išorinės briaunos tolygiai užapvalintos, be aštrių briaunų prie šarnyrinio sujungimo, kad nenupjautų siūlo, su nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą abiejose instrumento pusėse, su užrakinimu, žiedai spalviškai pažymėti, darbinės dalies dantukai 0,5 mm dydžio, kryžmiškai dantytos dalies ilgis 15±0,5 mm, skirtas USP 3/0 ir storesniems chirurginiams siūlams, instrumento ilgis 150±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Adatkotis | Hegar arba lygiavertis, stambus variantas, darbinės dalys su volframo karbido įdėklais, kryžmiškai dantytas paviršius 20±0,5 mm ilgio, dantytumas 0,5 mm žingsniu, tinkamas 3/0 ir stambesnėms chirurginėms adatoms, tolygiai užapvalintais galiukais ir išorinėmis briaunomis, su užapvalinta nuopjova prieš šarnyrinį sujungimą, žiedai spalviškai pažymėti, bendras ilgis 205±3 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kabliai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Keturdantis kablys | Volkmann arba lygiavertis, keturdantis, aštrus, išmatavimai (gylis x plotis): (9x19)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 220±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Kablys | Obwegeser arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (31x10)±0,5 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 215±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Kablys | Tudor-Edwards arba lygiavertis, lenktas, įgaubtas, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (55x47)±1 mm, distaliai užlenktas papildomai, rankena masyvi, užlenktu galu, bendras ilgis 205±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Kablys | Doyen arba lygiavertis, lenktas stačiu kampu, įgaubtas, darbinės dalies išmatavimai (ilgis x plotis): (90x45)±2 mm, distaliai užlenktas papildomai, rankena masyvi, užlenktu galu, su atrama, bendras ilgis 240±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kablys Obwegeser: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Kablys | Obwegeser arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalies išmatavimai (gylis x plotis): (60x25)±1 mm, rankena su kiaurymėmis patogiam sugriebimui, bendras ilgis 230±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Alisas | Boys-Allis arba lygiavertis, tiesus, darbinių dalių profilis išgaubtas, distaliai susijungia praplatintos dalies dantukais 4x5, bendras ilgis 130±5 mm | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Šauktas | Schroder arba lygiavertis, dydis 6, darbinė dalis ovalo formos, plotis 14,5±0,3 mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 305±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Raspatorius | Lambotte arba lygiavertis, lenktas, darbinės dalies plotis 20±0,5 mm, rankena masyvi, bendras ilgis 215±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Homanas | Plokščias, praplatintas, išlenktas atgal, išlenktos atgal dalies plotis 17,5±0,5 mm, distalinė dalis lenkta į vidų, smaigas plonas, užapvalintas, bendras ilgis 240±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Homanas | Plokščias, praplatintas, išlenktas atgal, išlenktos atgal dalies plotis 17±0,5 mm, distalinė dalis lenkta į vidų, smaigas bukas, bendras ilgis 240±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Medicininis indas | Apvalus, talpa 350±50 ml, išmatavimai: viršus 105±5 mm, aukštis 60±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Medicininis indas | Apvalus, talpa 1000±50 ml, su gradacija, aukštis 140±3 mm, skersmuo 150±3 mm, su rankena | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Inksto formos tacelė | Talpa 750±30 ml, išmatavimai: ilgis 275±3 mm, aukštis 45±3 mm | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Mentelė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Mentelė | Lanksti, tiesi, vienos pusės plotis 17±0,5 mm, kitos pusės 25±0,5 mm, bendras ilgis 200±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Kiuretė: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Kiuretė | Recamier arba lygiavertė, dydis 2, standi, buka, darbinė dalis lašo formos, plotis 10,5±0,5 mm, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 300±5 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Disektorius: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Disektorius | O'connell arba lygiavertis, dvipusis, vienoje pusėje lygi tiesi mentelė buku, užapvalintu galu, kitoje mentelė, lenkta stačiu kampu, buka, užapvalinta, rankena daugiabriaunė, bendras ilgis 230±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Homanai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Homanas | Plokščias, darbinė dalis įgaubta, išlenkta atgal, praplatintos dalies plotis 28±0,5 mm, distalinė dalis V formos, lenkta 30±3° kampu į vidų, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 315±3 mm | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 | Homanas | Plokščias, darbinė dalis įgaubta, išlenkta atgal, praplatintos dalies plotis 40±0,5 mm, distalinė dalis buka, lenkta 45±3° kampu į vidų, rankena su kiaurymėmis, bendras ilgis 300±3 mm | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kauliniai chirurginiai instrumentai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Kaulinė kiuretė | Dydis 0, darbinė dalis ovalo formos, lenkta kampu į vidų, plotis 5,2±0,1 mm, rankena masyvi, bendras ilgis 250±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Kaulinė kiuretė | Darbinė dalis ovalo formos, lenkta kampu į vidų, plotis 5,2±0,2 mm. Rankena ergonomiška, su darbinės dalies pločio užrašu, masyvi, rantyta, instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Kiuretė matinio paviršiaus, rankena gali būti PPSU medžiagos, bendras ilgis 305±3 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Kaulinė kiuretė | Darbinė dalis ovalo formos, lenkta kampu į vidų, plotis 8,5±0,5 mm. Rankena ergonomiška, su darbinės dalies pločio užrašu, masyvi, rantyta, instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Kiuretė matinio paviršiaus, rankena gali būti PPSU medžiagos, bendras ilgis 305±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Kaulinė kiuretė | Darbinė dalis ovalo formos, lenkta kampu į vidų, plotis 11,5±0,5 mm. Rankena ergonomiška, su darbinės dalies pločio užrašu, masyvi, rantyta, instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno. Kiuretė matinio paviršiaus, rankena gali būti PPSU medžiagos, bendras ilgis 305±5 mm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Plaktukas | Ombredanne arba lygiavertis, bendras svoris 900±50 gr, galvos skersmuo 40±1 mm, galvos svoris 550±10 g, bendras ilgis 240±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kaltai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Kaltas | Stille arba lygiavertis, darbinė dalis išgaubta, plotis 10±0,5 mm, rankena su bumbulu kalimui, bendras ilgis 205±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 11,5±1,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena daugiaubriaunė, bendras ilgis 240±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.3 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 17,5±1,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena daugiaubriaunė, bendras ilgis 240±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.4 | Kaltas | Hibbs arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 23,5±1,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena daugiaubriaunė, bendras ilgis 240±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.5 | Kaltas | Lambotte arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 8±0,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena plokščia, lygaus paviršiaus, bendras ilgis 245±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.6 | Kaltas | Lambotte arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 10±0,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena plokščia, lygaus paviršiaus, bendras ilgis 245±5 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.7 | Kaltas | Lexer arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 8±0,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena masyvi, bendras ilgis 280±3 mm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaltas Lexer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Kaltas | Lexer arba lygiavertis, darbinė dalis tiesi, plotis 8±0,5 mm, profilis simetriškai smailėjantis, rankena ergonomiška, masyvi, rantyta, visas instrumentas pagamintas iš nerūdijančio plieno, matinio paviršiaus, bendras ilgis 240±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Kaulų laikymo žnyplės | Langenbeck arba lygiavertės, darbinės dalys dvinagės, išgaubtos, V formos, plotis 11±0,5 mm, rankenos išoriškai rantytos, ilgis 205±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.2 | Kaulų laikymo žnyplės | Fergusson arba lygiavertės, darbinės dalys dvinagės, išgaubtos, V formos, plotis 12±0,5 mm, rankenos išoriškai rantytos, ilgis 205±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaulinės žnyplės: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Kaulinės žnyplės | Luer arba lygiavertės, darbinė dalis lenkta į vidų, plotis 5,5±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su atrama, matinio paviršiaus, bendras ilgis 180±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Kaulinės žnyplės | Luer arba lygiavertės, darbinė dalis lenkta į vidų, plotis 5,5±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su atrama, matinio paviršiaus, bendras ilgis 240±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Kaulinės žnyplės | Luer arba lygiavertės, darbinė dalis tiesi, plotis 6,8±0,2 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su atrama, matinio paviršiaus, bendras ilgis 240±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Kaulų karpymo žnyplės | Liston arba lygiavertės, darbinė dalis lenkta kampu, kerpančios dalies ilgis 30±1 mm, rankenos ergonomiškos, išoriškai rantytos, spyruokliuojančios, su atrama, matinio paviršiaus, bendras ilgis 240±3 mm | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Charnley retraktorius su mentelėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Charnley retraktorius | Komplekte rėmas U formos, stačiakampio profilio, su nedidele atšaka vienoje rėmo kojelėje, išmatavimai (ilgis x plotis): (300x240)±3 mm, su cilindro formos svoriu 1740±30 g, grandinė su kabliukais iš abiejų pusių, maža mentelė (gylis x plotis x ilgis): (37x25x60)±3 mm, didele mentelė (gylis x plotis x ilgis): (42x25x174)±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.2 | Maža mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (51x25x60)±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.3 | Maža mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x60)±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.4 | Maža mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x60)±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.5 | Maža mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (102x25x60)±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.6 | Didelė mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (51x25x198)±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.7 | Didelė mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x192)±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.8 | Didelė mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x174)±3 mm | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.9 | Didelė mentelė | Keturdantė, lenkta, bukais dantukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (102x25x174)±3 mm | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo dalies kaina Eur, su PVM |  |  |  |  |  |  |  |
| Suteikiama garantija, mėn. |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių pristatymu.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |