TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Kaustinės sodos PIRKIMUI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Kaustinė soda (natrio šarmas) (toliau – Produktas).

  - Pirkimas neskaidomas į Pirkimo objekto dalis.

- PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR PIRKIMO APIMTYS

  - Pirkimo objekto kiekiai ir techniniai reikalavimai:

    - Natrio šarmo tirpalas nuo 45% iki 50%.

    - Prekių įpakavimas – talpose iki 30 kg.

    - Preliminarūs perkamo objekto kiekiai pateikiami Priede Nr.1.

    - Pirkėjas neįsipareigoja užsakyti viso Priede Nr. 1 numatyto Produkto kiekio. Produktas bus užsakomas pagal poreikį.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Pramonės g. 7, LT 66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Tiekėjas kartu su Produktu pateikia jo aprašymą, techninę specifikaciją ir saugos duomenų lapą (SDL) lietuvių kalba.

  - Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis paimti ištuštintas Produkto talpas.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjui pateikus Produktą, neatitinkantį užsakyme nurodytų specifikacijų, kiekio arba su defektais, Pirkėjas turi teisę Produkto nepriimti, o priėmus, grąžinti. Pirkėjas įsipareigoja per 2 (dvi) darbo dienas Tiekėjui pranešti apie defektuotą Produktą. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Produktą per 3 (tris) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo. Produkto grąžinimo ar keitimo išlaidas padengia Tiekėjas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Produktą pristato savo lėšomis per 10 k. d. nuo užsakymo.

  - Minimalus vienkartinis užsakomas Produkto kiekis – 1000 kg.

  - Užsakymas laikomas įvykdytu, kuomet Produktas pristatytas, atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir pasirašomas priėmimo aktas.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja 3 metus.

Priedas Nr.1

Pirkimo apimtys

1 lentelė. Preliminarios pirkimo apimtys.

| Eil. Nr. | Produktas | Vienetai | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiu | Kaina Eur be PVM | Eilutės kaina Eur be PVM 4*5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kaustinė soda | kg | 45000 |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |  |