Pirkimo sąlygų priedas Nr.3

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 80.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T), kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 20.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami šia tvarka:

3.3.1. kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balų suma apskaičiuojama taikant formulę T = T1+ T2+T3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1,T2 ir T3) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris Y=30 | Balo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Žr. TS 1.6.11 p. | Pilnai automatinė ventiliacijos metodika paremta aparato monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis (pagrindinė metodika – adaptuotas ventiliacijos metodas). | Y1= 10, kai įranga turi pilnai automatinę ventiliacijos metodiką, paremtą aparato monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis (pagrindinė metodika – adaptuotas ventiliacijos metodas); Y1 = 0, kai įranga neturi pilnai automatinės ventiliacijos metodikos, paremtos aparato monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis (pagrindinė metodika – adaptuotas ventiliacijos metodas); | - Yra – 10 balų; - Nėra – 0 balų. |
| T2 Žr.TS 1.6.12 p. | Automatinė betrigerinė paciento ir aparato įkvėpimo bei iškvėpimo sinchronizacija. | Y2= 5, kai įranga turi automatinę betrigerinę paciento ir aparato įkvėpimo bei iškvėpimo sinchronizacijos funkciją; Y2 = 0, kai įranga neturi automatinės betrigerinės paciento ir aparato įkvėpimo bei iškvėpimo funkcijos. | - Yra – 5 balai; - Nėra – 0 balų. |
| T3 Žr.TS 1.6.13 p. | Trachėjos vamzdelio manžetės slėgio nuolatinis matavimas ir automatinis/rankinis reguliavimas | Y3= 5, kai įranga turi trachėjos vamzdelio manžetės slėgio nuolatinį matavimą ir automatinį/rankinį reguliavimą; Y3 = 0, kai įranga neturi trachėjos vamzdelio manžetės slėgio nuolatinio matavimo ir automatinio/rankinio reguliavimo. | - Yra – 5 balai; - Nėra – 0 balų. |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.