	[image: image1.jpg]1922






	kauno TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

	

	Viešoji įstaiga, K. Donelaičio g. 73, 44249 Kaunas.

Tel. (8 37)  32 41 40 / 30 00 00, faks. (8 37)  32 41 44, ktu.edu, el. p. ktu@ktu.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950581


1
2

	
	

	Pirkimo dalyviams

	2025-04-14 Nr. VP-25-206


	
	

	dėl viešojo pirkimo komisijos priimtų sprendimų (pIRKIMO nR. 2045992)

	


Viešoji įstaiga Kauno technologijos universitetas (toliau – Perkančioji organizacija) atviro konkurso būdu vykdo pirkimą „Įvairi laboratorinė šaldymo įranga“  (toliau – Konkursas arba Pirkimas). Pirkimo Nr. 2045992. Pirkimo objektas skaidomas į  2 pirkimo dalis. 

Informuojame, kad Perkančioji organizacija gavusi iš dalyvių klausimų pateikia tokius atsakymus:

1.Klausimas:  Gal galite patikslinti, kas turima omenyje techninės specifikacijos 1.9. punkte "Apsauga nuo užsidegimo - būtina" ?

Atsakymas:  

Techninės specifikacijos 1.9 punkte „Apsauga nuo užsidegimo – būtina“ turima omenyje, kad šaldytuvai ir šaldikliai turi būti tinkami naudoti aplinkoje, kurioje gali susidaryti degūs garai ar lakios medžiagos (pvz., tirpikliai, reagentai). Tokiais atvejais būtina, kad įranga būtų „spark-proof“ tipo arba atitiktų ATEX direktyvos 2014/34/EU reikalavimus, reglamentuojančius įrangos saugą sprogimo pavojaus zonose.

2. Klausimas:  Priede 2.1 šaldiklio TS 1.3 punktas "Reikalavimai kamerai" reikalauja "Naudingas tūris ne mažiau kaip 250 litrų.".
Sakykite, ar pasiūlymas bus vertinamas kaip poreikius atitinkantis, jeigu pasiūlyto šaldiklio naudingas tūris bus 242 L? Pastebėtina, kad 8 litrai yra labai mažas skirtumas ir yra vertinamas kaip paklaida.

Priede 2.1 šaldiklio TS 1.4 punktas "Išoriniai matmenys" tarp kitų parametrų reikalauja "Plotis: ne mažiau kaip 60 cm".
Sakykite, ar pasiūlymas bus vertinamas kaip poreikius atitinkantis, jeigu pasiūlyto šaldiklio plotis bus 59,7 cm? Pastebėtina, kad 0,3 cm yra labai mažas skirtumas ir yra vertinamas kaip paklaida. Taipogi pastebėtina, kad mažesnis plotis neturi įtakos prietaiso numatytai vietai patalpoje.

Atsakymas:  

Matmenys ir tūris, kurie bus mažesni nei nurodyti specifikacijoje bus laikomi neatitinkantys pasiūlymo. 

Viešojo pirkimo komisijos įgaliota 


       Aušra Pagodinienė

Aušra Pagodinienė, tel. 8 686 93618, el. p. ausra.pagodiniene@ktu.lt
[image: image1.jpg]