## Lapas1
Darbų žiniaraštis
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Perkamas kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5*4
1 | Naujų vandens gręžinių įrengimas Kleboniškio vandenvietėse.
1.1 | Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljono montavimas (įskaitant paviljono pamatų įrengimą, apšiltinimą ir kitus susijusius statybos darbus) (kaina nurodoma be paviljono kainos) | kompl. | 2
1.1.1 | Lengvos konstrukcijos gręžinio paviljonas (tik paviljono kaina) | vnt. | 2
1.2 | Drenavimo vamzdynų (PVC DN150 L-1,5 m) ir grotelių (nerūdijančio plieno) montavimas | kompl. | 2
1.3 | Gręžinio vamzdyno ir siurblių įrengimas
1.3.1 | Kronšteinų, vamzdynų ir kitų smulkių nerūdijančio plieno konstrukcijų gaminimas | kg | 80
1.3.2 | Nerūdijančio plieno ASI316 suvirintų fasoninių dalių ir vamzdynų iki D100 montavimas | m | 60
1.3.3 | Iki D200 flanšinės armatūros montavimas | vnt. | 6
1.3.4 | Siurblių su elektros variklių montavimas (be siurblio kaina) | vnt. | 2
1.3.5 | Giluminis siurblys su elektros varikliu (tik siurblio kaina) | vnt. | 2
1.3.6 | Nerūdijančio plieno vamzdynų ir kitų gaminių cheminis valymas | m² | 24
1.3.7 | Apskaitos prietaiso D100 montavimas ( be prietaiso kainos) | vnt | 2
1.3.8 | Apskaitos prietaisas (tik prietaiso kaina) | vnt. | 2
1.3.9 | Plastikinių vamzdžių D32 montavimas | m | 60
1.4 | Padavimo linijos PE RC D110 klojimas gylyje iki 2 m. | m | 60
1.5 | Gręžinių padavimo linijos pajungimas prie veikiančios D200 linijos montuojant trišakį, požeminę sklendę ir žyėjimo ženklą | vnt. | 2
1.6 | Naujo gręžinio ir tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka (2 egz. ir brėžiniai .dwg formatu) | kompl. | 2
Iš viso:
PVM
Suma su PVM