Statybos rangos sutarties Nr..... _

.... priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Pirkimo objektas – Lietaus nuotekų įrengimas su projekto parengimu, adresu Ventos g. 1 ir Žarėnų g. 45, Telšiai. Lietaus nuotekų pajungimas į Žarėnų g. esantį paviršinių vandenų kolektorių (toliau – Darbai), kurie apima:

  - tyrimų atlikimą;

  - prisijungimo sąlygoms ir specialiesiems reikalavimams gauti reikalingų dokumentų rengimas;

  - prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų gavimas;

  - supaprastinto projekto rengimas (kai projektavimas vykdomas vienu etapu);

  - statybą leidžiančio dokumento gavimas (jei reikalinga);

  - lietaus nuotekų įrengimas ir pajungimas;

  - po darbų atlikimo sudaryti išpildomąją geodezinę tinklų nuotrauką.

Supaprastintą projektą rangovas rengia vadovaudamasis Projektavimo užduotimi (Priedas  Nr.1).

- Darbai turi būti atlikti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų (STR), higienos normų (HN), Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų (LAND) ir kitų statybos bei projektavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

- Darbų atlikimo vieta – Ventos g. 1 ir Žarėnų g. 45, Telšiai LT – 87125.

- Reikiamą kvalifikaciją ir vadybos sistemų standartų laikymąsi siūlomiems Darbams teikti rangovas privalo užtikrinti visą pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį.

- Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamus Darbus, nuostatoms ir reikalavimams, rangovas turi vykdyti darbus, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis dokumentų redakcijomis.

- Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė įskaičiuojama į darbų trukmę.

- Statybą leidžiančio dokumento gavimo trukmė skaičiuojama nuo dienos, kai savivaldybės administracijos įgaliotas valstybės tarnautojas IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą, iki dienos, kai prašymo pateikėjas automatiškai informuojamas Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atitinkamai, gavus statinio objektą tikrinusių subjektų nepritarimų statinio projektui, nepritarimų/pastabų taisymas ir pakartotinis teikimas turi būti atliktas per protingą terminą, bet ne ilgiau, kaip per 20 dienų, jei nepritarimai/pastabos yra dėl statinio objekto supaprastinto projekto netikslumų. Jei nepritarimai kilę dėl trūkumų užsakovo pateiktuose dokumentuose, pakartotinis teikimas turi būti atliktas per 3 darbo dienas užsakovui perdavus reikalaujamus dokumentus rangovui.

- Rangovas parengia ir su užsakovu suderina dokumentus, reikalingus prisijungimo ir specialiosioms sąlygoms gauti, o užsakovui įgaliojus, gauna šias sąlygas.

II. REIKALAVIMAI TYRIMŲ ATLIKIMUI

- Darbų teikimo metu atlikti Užsakovo nurodytų Projektavimo užduotyje ar pagal projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus būtinus statybinius tyrimus (statinio statybos sklypo geodezinių, geologinių, hidrogeologinių, konstrukcijų, aplinkos taršos ir kitus tyrimus):

10.1. Inžineriniai geodeziniai tyrimai (jei būtini);

10.2. Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (jei būtini);

10.3. Želdynų tyrimai (jei būtini);

10.4. Kiti tyrimai, nurodyti techninėje užduotyje ar privalomi pagal teisės aktų reikalavimus.

- Tyrimus gali atlikti tiekėjai ar subtiekėjai, turintys teisę būti tyrėju pagal LR Statybos įstatymo nuostatas.

III. REIKALAVIMAI SUPAPRASTINTO PROJEKTO RENGIMUI

- Supaprastintas projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais ir kitais normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais statomų, rekonstruojamų ir remontuojamų statinių esminius reikalavimus, statybos techninio normavimo, statybinių tyrinėjimų, statinių projektavimo, statybos dalyvių, viešojo administravimo subjektų, statinių savininkų (ar naudotojų) ir kitų juridinių ir fizinių asmenų veiklos šioje srityje principus ir atsakomybę.

- Supaprastinto projekto sprendimai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Atitinkamas parengtas projektas turi būti tokios sudėties bei apimties, kad pagal jį būtų galima teisėtai atlikti statybos darbus ir tinkamai (pagal jo funkcinę paskirtį) naudoti objektą. Klaidų atveju rangovas įsipareigoja ištaisyti jas neatlygintinai, taip pat atlyginti dėl jo suteiktų paslaugų trūkumų (esant rangovo kaltei) atsiradusius nuostolius.

- Užsakovas paveda ir įgalioja rangovą gauti statybą leidžiantį dokumentą (užsakovo vardu, pastarajam atlikus visus veiksmus, kuriuos gali atlikti tik užsakovas).

- Tiekėjas užsakovui pateikia jo nurodytą projektavimo užduotyje skaičių suderinto ir patvirtinto projekto egzempliorių (skaitmeninėje laikmenoje). Gali būti numatytas papildomo projekto originalo parengimas popieriniame formate, užsakovui atskirai nurodžius.

- Vadovaujantis STR ir Statybos įstatymo nuostatomis rangovas negali teikti duomenų apie projektą tretiesiems asmenims.

Priedas Nr. 1

TVIRTINU: Telšių r. savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas .............................................................. 2025 m.

LIETAUS NUOTEKŲ TINKLŲ ĮRENGIMO PROJEKTAS

(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

- BENDRA INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - BENDRA INFORMACIJA APIE PIRKIMO OBJEKTĄ |  |  |
|  | Projekto pavadinimas. | Lietaus nuotekų tinklų įrengimo projektas Ventos g. 1 ir Žarėnų g. 45, Telšiuose |
|  | Statinių grupės sudėtis – projektuojamų statinių sąrašas. | Inžinerinis statinys – lietaus nuotekų tinklai. |
|  | Statinio (-ių) ar statinių paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | - Inžinerinis statinys – lietaus nuotekų tinklai: - Kiekis – apytiksliai 70 m. - Prisijungimo/apžiūros šulinys- apytiksliai 3vnt; |
| 4. | Statinio statybos rūšis. | Nauja statyba1 |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas, II grupės nesudėtingas.1 |
| 6. | Statinių apibūdinimas, esama padėtis | Esami lietaus nuotekų tinklai iš Ventos g. 1 sklypo yra pajungti į lietaus nuotekų surinkimo šulinį esantį kaimyniniame sklype Žarėnų g. 45. Šiame sklype esantis lietaus nuotekų surinkimo šulinys neveikia kaip turėtų, dėl ko statinių rūsiuose kaupiasi vanduo. |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas | Supaprastintas projektas (vieno etapo projektas) |
| 8. | Lėšų pobūdis | Savivaldybės biudžeto lėšos |
|  | 1 Statinio statybos rūšį ir statinio kategoriją gali tikslinti projektuotojas |  |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ APIMTIS, TRUKMĖ IR STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMI DUOMENYS |  |  |
| 9. | Projektavimo paslaugų apimtys: |  |
| 9.1 | Projektavimo paslaugos; | *Supaprastinto projekto parengimas; *Supaprastinto projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti, rangos darbams atlikti; *Projektų sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamų statinių specifiką. Galutinę projekto dalių sudėtį nustato projekto vadovas; Supaprastintame projekte numatomi sprendiniai: - Suprojektuoti lietaus nuotėkų tinklus iš Ventos g.1 sklypo su pajungimu į esamą paviršinių vandenų kolektorių Žarėnų gatvėje. Taip pat numatyti kaimyninio sklypo Žarėnų g. 45 prisijungimą prie lietaus nuotekų tinklų. Parinkti optimalų sprendinį lietaus kanalizacijos vamzdynui pakloti (per Ventos g. 1 sklypą arba per Žarėnų g. 45 sklypą). - Suprojektuoti reikiamo diametro vamzdžius ir apžiūros šulinius. - Suprojektuoti tarpinį prisijungimo šulinį Žarėnų g. 45 sklype arba Ventos g. 1 sklype. - Lietaus nuotekų įranga turi turėti CE ženklinimo deklaracijas. - Suprojektuoti dangų ir teritorijos atstatymą po lietaus nuotėkų tinklų įrengimo. - Pagal poreikį suprojektuoti betoninių ar kitų elementų ardymą bei jų atstatymą po lietaus nuotekų įrengimo. - Jei reikalinga numatyti esamų inžinerinių statinių iškėlimą (elektros tinklai, dujotiekis, vandentiekis, buitinių nuotekų tinklai ir pan.). - Sudaryti skaičiuojamąją statybos darbų sąmatą, išskiriant atskirų sklypų (Ventos g. 1 ir Žarėnų g. 45) proporcingą prisidėjimą prie lietaus nuotekų tinklų įrengimo. Galimus statybinių inžinerinių (ir kitų) tyrinėjimų ir statinių statybos projektavimo darbų apimtis teikėjas, kaip kompetentingas savo srities žinovas, turi susiplanuoti ir numatyti pats. |
| 9.2 | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis. | Pasiūlymo kainoje turi būti numatyti: - inžinerinių geodezinių, topografinių tyrinėjimo dokumentų parengimas (statybos sklypo, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų), ar, esant reikalui, jų papildymas, atnaujinimas, duomenų patikslinimas; - geologijos tyrimai (jei reikalinga), ataskaitų parengimas ir jų užregistravimas teisės aktų nustatyta tvarka Geologijos tarnyboje; - visų šiam objektui reikalingų sąlygų užsakymas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame projekte, kitų projektų parengimui reikalingų sąlygų ar leidimų gavimas; - informacijos apie pradėtą rengti projektą pateikimas reikiamoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka; - atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo nurodytą terminą į Teikėjų paklausimus parengimas ir pateikimas Statytojui, vykdant Techninės priežiūros parinkimo procedūras; - projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šitam projektui, išsamios ir detalios. - projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikimų normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas per sutartyje nurodytą terminą. Kiti reikalavimai: - paslaugos teikėjas, prieš teikdamas pasiūlymą, privalo vietoje susipažinti su esama situacija; - teikėjas visus iškilusius klausimus ir problemas, susijusias su šioje projektavimo užduotyje nustatytų tikslų ir užduočių vykdymu, turi spręsti savarankiškai (savo pastangomis), tačiau galutinius sprendimus priimti tik suderinus su Statytoju; - Atlikti želdinių ir želdynų būklės ekspertizę, jei tai privaloma pagal Lietuvos Respublikos želdinių įstatymo 23 straipsnį; - Projektuotojas turi įvertinti nenumatytus projektavimo darbus, kurie gali atsirasti projektavimo eigoje ir privalo parengti visas projekto dalis (įskaitant statybos kainos skaičiuojamąją dalį), kurios yra būtinos projektą suderinti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; - Numatomų naudoti darbams medžiagų ir gaminių techniniai rodikliai turi atitikti Lietuvos Respublikos techninių normatyvų ir standartų reikalavimus; - Teikiant projektavimo paslaugas laikytis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija), patvirtintų Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 26. 1 papunkčio reikalavimų. - Išlaidas, kurias užsakovas gali patirti dėl projektavimo klaidų (kai nenumatomi būtini atlikti darbai pagal techninių reglamentų ir darbų technologinius reikalavimus) dengia sutartį pasirašęs pasiūlymo tiekėjas; |
| 10. | Paslaugų tiekėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Statinių teisinės registracijos; Dokumentai pateikiami po sutarties pasirašymo; |
| - PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai. | Lietuvos Respublikos statybos techniniai reglamentai; Kiti LR įstatymai ir normatyviniai statybos techniniai dokumentai. |
| 11. | Kiti derinimai, projekto ekspertizės, statybos leidimo gavimas | Kiti derinimai: * Projektinius sprendinius derinti su Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus specialistais. * Parengtą supaprastintą projektą suderinti normatyvinių statybos dokumentų nustatyta tvarka su Statytoju ir su atitinkamomis valstybės ir savivaldybių institucijomis; * Statinio rodiklių pateikimas Statytojui patvirtinti; * Pagal STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ suderinti supaprastintą projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti; Statybos leidimo gavimas: * Tiekėjas (Projektuotojas) privalo pateikti prašymą su reikalingais dokumentais, nurodytais STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantis dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžianti dokumentą padarinių šalinimas“, Telšių rajono savivaldybės administracijai ir gauti statybą leidžiantį dokumentą; * Projekto patalpinimas į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“; * Statybą leidžiančio dokumento Statytojo vardu gavimas. |
| 12. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektas įforminamas komplektuojamas ir perduodamas Statytojui STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, kitų reglamentų, standartų ir projektavimo darbų sutarties nustatyta tvarka. Visi projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo užsakovui pateikiama 1 vnt. kompiuterinė laikmena su įrašyta projekto kopija. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos Projekto kopijos minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Formatas – privalomi: *.docx, *.xls, *.pdf, *.dwg (su redagavimo galimybe). |

Pastaba: Techninės užduoties pridedami dokumentai yra neatskiriama Techninės užduoties dalis. Projektavimo užduotis gali būti tikslinama projektavimo eigoje.