DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų ir medžiagų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai | Vnt. kaina/įkainis Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Palangos miesto botanikos parko fontano remonto (atnaujinimo) darbai: |  |  |  |  |
| 1.1. | Esamu matomų lauko fontano betoninių sienų, dugno, kraštų įtrūkimų remontas, injektuojant | m | 22 |  |  |
| 1.2. | Lauko fontano esamos dangos pašalinimas, pažeisto betono dangos nuėmimas, remontas greitai stingstančiu vandeniui atstumiančiu remontiniu mišiniu k81.09 | m2 | 6 |  |  |
| 1.3. | Lauko fontano trapų, apšvietimo elementų hidroizoliacija elastiniu poliuretanu injektuojant k8=1.17, k9=1.15 | kompl | 1 |  |  |
| 1.4. | Lauko fontano viso paviršiaus paruošimas nuimant blogai besilaikančius senus dažus ( dangą) | m2 | 198 |  |  |
| 1.5. | Lauko fontano gruntavimas, dengimas 2 mm storio elastine poliuretanine danga | m2 | 198 |  |  |
| 1.6. | Laikinas tvarkomo objekto uždengimas nuo atmosferinio poveikio remonto laikotarpiu | kompl | 1 |  |  |
| 1.7. | Šiukšlių valymas | t | 1,045 |  |  |
| 1.8. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 1,045 |  |  |
| 1.9 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti K4=10.000 | t | 1,045 |  |  |
| IŠ VISO BE PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21 proc.) |  |  |  |  |  |
| IŠ VISO SU PVM |  |  |  |  |  |

Suma žodžiais su PVM ......................