## Darbu_kiekiai
Priedas Nr.1.1.
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
"ŠVIESTUVŲ STULPŲ IR POŽEMINIŲ KABELIO LINIJŲ KEITIMO DARBŲ PIRKIMAS"
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis per Sutarties galiojimo laikotarpį*** | Siūlomas Įkainis, EUR be PVM | Preliminari kaina, EUR be PVM****
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5
1 | Metalinės atramos keitimas nauja atrama* (1 vnt. su esamu LED): | Vnt. | 600
2 | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. mm, keitimas (1 km) | 1 km. | 30
3 | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50mm2 skers. kabelis (su žemės darbais) | Vnt. | 700
4 | 0,4 kV jungiamosios kabelio movos montavimas iki 50mm2 skers. kabelis (be žemės darbų) | Vnt. | 1000
5 | Įžeminimo įrenginio iki 30 omų varžos įrengimas | Kompl. | 600
6 | 0,4 kV kabelių izoliacijos varžos matavimas (1 kabelis) | Vnt. | 1200
7 | Medžio šakų šalinimas (1 medis) | Vnt. | 80
8 | Atramos numeravimas | Vnt. | 600
9 | Šaligatvių iš betoninių plytelių ardymas/atstatymas (su pagrindais) ** | Kv. m | 2500
10 | Betoninių trinkelių dangos ardymas/klojimas (su pagrindais) ** | Kv. m | 100
11 | Vejos mažų plotų atnaujinimas, papildant 10 cm augalinio grunto sluoksniu ** | Kv. m | 2800
12 | Vejos bortelių ant smėlio atstatymas naujomis medžiagomis (su pagrindais) ** | m. | 50
13 | Geodezinis nužymėjimas vienam objektui | Kompl. | 50
14 | Geodezinė nuotrauka topografinei nuotraukai vienam objektui (išpildomoji) | Kompl. | 50
15 | Požeminės kabelio linijos, kurios skersmuo iki 35 kv. įrengimas betranšėju būdu (su medžiagomis) | m. | 3000
Preliminari 6 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR be PVM****:
21 % PVM:
Preliminari 6 mėnesių pasiūlymo kaina, EUR su PVM****:
* Šviestuvų stulpų keitimui pagrindines medžiagas (šviestuvų stulpus, gembes ir pamatus) pateikia Užsakovas, visais kitais materialiniais ištekliais ir medžiagomis Darbams atlikti Rangovas apsirūpina savarankiškai.
** Dangų atstatymą Rangovas atlieka savomis medžiagomis.
*** Nurodyti darbų kiekiai yra preliminarūs, kurie per Sutarties galiojimo laikotarpį gali kisti, neviršijant maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (1.300.000,00 Eur be PVM). Perkantysis subjektas darbų atlikimo laikotarpiu neįsipareigoja įsigyti viso nurodyto preliminaraus darbų kiekio.
**** Šie dydžiai yra naudojami tik tiekėjų pasiūlymams palyginti, į pirkimo sutartį jie nerašomi.