| Tiekėjams |  | 2025-04-15 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS IR PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINO NUKĖLIMO |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai.

1. Klausimas (2025-04-14 pranešimas Nr. 154517):

„1.	2025-04-11 pateiktame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje 2 skyriaus „Žemės sankasos įrengimo darbai“ 2.2 ir 2.3 poz. yra nurodyta žemės sankasos planiravimo ir tankinimo darbai (14400,0 m2 ir 4322,0 m3). Prašome patikslinti, ar nesidubliuoja šiose pozicijose nurodyti darbai su 4 skyriuje „Kelio važiuojamosios dalies remontas“ 4.1 ir 4.2 žemės sankasos planiravimo ir tankinimo darbais (15480m2 ir 4644,0m3)?

2.	2025-04-11 pateiktuose  atsakymuose į 4.1 klausimą dėl medžių pjovimo, buvo patikslinta, kokio kamieno vid. skersmens ir kiek vienetų medžių įeina į paruošiamųjų darbų 1.8 poz. 0,1 ha vidutinio tankumo miško pjovimą. Kartu su atsakymais pateiktame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje 1.8 poz.  – 0,1 ha yra likusi, o medžių pjovimo darbais papildyta naujomis 1.11 – 1 .13 pozicijomis. Prašome patikslinti, ar 1,8 poz. nėra perteklinė?

3.	2025-04-11 pateiktuose  atsakymuose į 4.2 klausimą dėl asfalto dangos šiurkštinimo, buvo atakyta, kad „Asfalto šiurkštinimo darbų kiekiai yra lygus asfalto dangos kvadratų kiekiui. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.“. Pateiktame patikslintame darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra įtraukta. Prašome patikslinti darbų kiekių žiniaraštį“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1. Klaida. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

2. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. Miško kirtimas panaikintas.

3. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

2. Klausimas (2025-04-14 pranešimas Nr. 154716):

„Kartu su klausimais/atsakymais perkančioji organizacija pridėjo ir atnaujintą kiekių žiniaraštį. Prašome patikslinti ar naujame žiniaraštyje esančios pozicijos 2.2, 2.3 ir 4.1. 4.2 (žemės sankasos planiravimas bei tankinimas) tarpusavyje nesidubliuoja?“ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1. Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.

Taip pat pranešame, kad nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-04-22 15.00 val.

PRIDEDAMA. Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis, 2 lapai.