- Pirkimų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija

1.1. Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

1.2. Rangovas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Finansavimo šaltinis: Lietuvos valstybės biudžeto lėšos.

2. Pirkimo objektas – Joniškio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remontas ir priežiūra (įskaitant avarinius remontus).

3. Darbai bus perkami pagal faktinį poreikį, darbų kiekiai – orientaciniai.

3.1. Darbų per tris metus bus nupirkta ne mažiau už 12000,00 ir ne daugiau kaip už 120000,00 eurų su PVM.

3.2. Joniškio rajono valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros (įskaitant avarinius remontus) darbų orientacinių kiekių lentelė.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis (3 metams) | Įkainis be PVM kurio negalima viršyti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Drenažo rinktuvų iš PVC 145/160 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 4,4 | 3419,59 |
| 2. | Drenažo rinktuvų iš PVC 180/200 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2,5 | 3678,29 |
| 3. | Drenažo rinktuvų iš PE 200/237 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 2 | 4190,89 |
| 4. | Drenažo rinktuvų iš PE 250/290 mm skersmens gofruotų perforuotų vamzdžių su geotekstilės filtru įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,6 | 5334,72 |
| 5. | Drenažo rinktuvų iš 160 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1 | 3097,79 |
| 6. | Drenažo rinktuvų iš 200 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 1 | 3614,42 |
| 7. | Drenažo rinktuvų iš 250 mm skersmens lygių polietileninių vamzdžių įrengimas, kasant tranšėjas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m | 0,6 | 4347,71 |
| 8. | Drenažo remontas rankiniu būdu, kasant duobes ekskavatoriumi | 100 m | 0,6 | 537,39 |
| 9. | Drenažo vamzdžių valymas hidrauliniu būdu | val. | 3 | 339,38 |
| 10. | Esamų drenažo sausintuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 60 | 39,25 |
| 11. | Drenažo rinktuvų prijungimas prie naujų rinktuvų | vnt. | 40 | 162,8 |
| 12. | Laikino filtro įrengimas ir išardymas vandens išleidimui drenažo remonto metu | vnt. | 25 | 238,34 |
| 13. | Drenažo linijų ieškojimas vienakaušiais ekskavatoriais | 100 m3 | 3 | 775,05 |
| 14. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 9 | 351,58 |
| 15. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200mm skersmens polietileninėmis žiotimis | vnt. | 9 | 377,65 |
| 16. | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 300-400 mm skersmens vamzdynams | vnt. | 3 | 995,85 |
| 17. | Griovių valymas ir gilinimas rankiniu būdu | m3 | 3 | 49,79 |
| 18. | Drenažo šulinių išvalymas | m3 | 3 | 161,07 |
| 19. | Remontuojamo paviršinio vandens nuleistuvo įrengimas | vnt. | 3 | 777,71 |
| 20. | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų | m3 | 30 | 129,45 |
| 21. | Grunto kasimas rankiniu būdu | 10 m3 | 2,3 | 346,12 |
| 22. | Grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių siūlių užtaisymui | t. m3 | 0,4 | 2365,54 |
| 23. | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas | m | 150 | 10,48 |
| 24. | Grunto užpylimas ir sutankinimas ant pralaidos vamzdžių | t.m3 | 0,4 | 2404,60 |
| 25. | Sargšulių įrengimas | vnt. | 12 | 94,87 |
| 26. | Esamų sargšulių nudažymas | vnt. | 24 | 28,39 |
| 27. | Signalinių stulpelių įrengimas | vnt. | 24 | 40,23 |
| 28. | Žvyro dangos atstatymas | 100 m3 | 1 | 2888,71 |
| 29. | 10 cm storio skaldos sluoksnio įrengimas | 100 m2 | 0,3 | 1034 |
| 30. | Pralaidos antgalių demontavimas | vnt. | 2 | 99,46 |
| 31. | Žvyro pagrindo po antgaliais įrengimas | m3 | 0,5 | 62,88 |
| 32. | Antgalių iš monolitinio betono ir gelžbetonio įrengimas | 100 m3 | 0,04 | 39703,44 |
| 33. | Betonavimo darbai | m3 | 3 | 245,31 |
| 34. | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių pakeitimas, užtaisant sandūras betonu | 10 m2 | 1,35 | 601,89 |
| 35. | Gelžbetoninių tvirtinimo plokščių perklojimas, užtaisant sandūras betonu | vnt. | 15 | 35,67 |
| 36. | Tarpų tarp gelžbetonio plokščių siūlių išvalymas rankiniu būdu | 10 m3 | 0,01 | 343,58 |
| 37. | Skaldos prizmių įrengimas prie pralaidos | m3 | 1 | 190,42 |
| 38. | Plieninių suvirintų turėklų įrengimas | t | 0,9 | 1559,78 |
| 39. | Metalinių turėklų perdažymas | 10 m2 | 9 | 179,09 |
| 40. | Dirbtinių kliūčių išardymas mechanizuotai | t.m3 | 0,03 | 2365,54 |
| 41. | Dirbtinių kliūčių liekanų pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas | t.m3 | 0,03 | 8228,91 |
| 42. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0,4 m | 100 m | 1 | 281,56 |
| 43. | Griovių valymas vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0,4 m | 100 m | 1 | 324,83 |
| 44. | Supilto grunto sklaidymas buldozeriais | t. m3 | 0,09 | 914,86 |
| 45. | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovio šlaitų rankinių būdų | 100 m2 | 5 | 74,16 |
| 46. | Nukirstų krūmų surinkimas, išvežimas ir sunaikinimas | ha | 0,05 | 1018,43 |
| 47. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas | ha | 0,1 | 750,9 |
| 48. | Griovių šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 10 | 17,51 |
| 49. | Žolės apsėjimas | 100 m2 | 3 | 30,51 |
| 50. | Melioracijos statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka | vnt. | 3 | 100,00 |

4. Darbų apibūdinimas. Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių remonto  ir priežiūros darbų atlikimas. Melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai bus atliekami pagal faktinį poreikį. Avariniai gedimai šalinami nedelsiant.

5. Rangovas melioracijos statybos veikloje taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Darbų atlikimui, esant reikalui, gauti leidimus arba sutikimus atlikti darbus apsauginėse zonose (elektros tinklų, ryšių linijų, magistralinių vamzdynų), gatvių važiuojamoje dalyje, eksploatuojamuose kelių ruožuose, nutiestų požeminių komunikacijų vietose ir kt. Darbų vykdymui naudoti naujas medžiagas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų ir projektinėje dokumentacijoje nustatytus reikalavimus. Naudoti sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeliamų pavojų. Prieš pradedant atlikti remonto darbus, juos reikia suderinti su užsakovu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei žemės naudotojais.

6. Rangovas po darbų įvykdymo, pagal Užsakovo pateikta prašymą ir poreikį, privalės atlikti ir pateikti Užsakovui melioracijos statinių kontrolines geodezines nuotraukas popierinėje ir skaitmeninėje formoje.

7. Darbų atlikimo terminas: Darbai atliekami pagal atskirus Užsakovo užsakymus per 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Esant nepalankioms oro sąlygoms užsakymo įvykdymo terminas gali būti pratęstas atskiru Šalių susitarimu.

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vygintas Balčiūnas