## Sheet1
SPS priedas Nr.1
Techninė specifikacija
Prietaisų kalibravimas (10256)
Atrankos reikalavimai tiekėjams:
| Reikalavimai |  | Reikalavimus įrodantys dokumentai
| Kalibravimas turi būti atliekamas laboratorijoje, sertifikuotoje pagal ISO 9001 arba lygiavertį standartą. |  | Tiekėjas turi pateikti laboratorijos sertifikato kopiją.
Pasiūlymas
| Gamintojas | Prietaiso pavadinimas | Tipas | MP, kiekis | Periodas, mėn. | Maksimalus paslaugų kiekis per 36 mėn. | Vienos patikros įkainis be PVM | Vienos patikros įkainis su PVM | 3-metams bendra suma be PVM | 3-metams bendra suma su PVM | Papildomi reikalavimai | Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, Eur
[6 empty] | a | b |  | c = a x b
1 | Biotek | Narkozės ir dirbtinio kvėpavimo aparatų analizatorius | VT-plus | 1 | 12 | 3 |  |  |  |  | Kalibravimo metu turi būti pakeistas deguonies daviklis | 7078.5