Pirkimo dokumentų

2 priedas

KALĖJIMŲ TARNYBINIŲ PATALPŲ, KURIOS ATITIKS I KLASĖS SAUGUMO ZONAI KELIAMUS REIKALAVIMUS, REMONTO SUPAPRASTINTŲ PROJEKTŲ PARENGIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalavimų teisinis pagrindas: Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820. Nuoroda:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/fea8ed51a53a11e8aa33fe8f0fea665f/asr

- Objektai – kalėjimų administracinių pastatų tarnybinės patalpos, kuriose gali būti įrengiamos darbo vietos.

- Objektų vieta (apytiksliai plotai):

  - Pravieniškių 1-ojo ir 2-ojo kalėjimų administracinis pastatas, statinio kategorija – ypatingasis, paskirtis – administracinė (~10 m2 patalpa);

  - Marijampolės kalėjimo administracinis pastatas, statinio kategorija – ypatingasis, paskirtis – administracinė (~7 m2 patalpa);

  - Kauno kalėjimo administracinis pastatas, statinio kategorija – ypatingasis, paskirtis – administracinė (~12 m2 patalpa);

  - Vilniaus kalėjimo administracinis pastatas, statinio kategorija – ypatingasis, paskirtis – administracinė (~15 m2 patalpa);

  - Panevėžio kalėjimo administracinis pastatas, statinio kategorija – neypatingasis, paskirtis – specialioji (~13 m2 patalpa).

- Supaprastintas projektas kiekvienam 3 punkte paminėtam objektui turi numatyti šiuos pagrindinius statinio paprastojo remonto darbus:

  - Kai kurių patalpų sienų tvirtinimas;

  - Nereikalingų durų angų mūrijimas plytomis;

  - Esamų durų demontavimas ir naujų montavimas;

  - Esamų langų (patalpose, kuriose jie yra) demontavimas ir naujų montavimas;

  - Išorinių apsauginių žaliuzių (patalpose, kuriose yra langai) montavimas;

  - Kondicionavimo sistemos (patalpose, kuriose bus būtina) įrengimas;

  - Atskiro elektros maitinimo įrengimas;

  - Apdailos darbai.

- Atskirai kiekvienam 3 punkte paminėtam objektui projektuojami specialieji elektrotechnikos paprastojo remonto darbai :

  - Gaisrinė signalizacija;

  - Apsauginė signalizacija;

  - Vaizdo stebėjimo sistema;

  - Įeigos kontrolės sistema;

  - Pavojaus mygtuko įrengimas.

- Projektuojant turi būti atsižvelgta į Užsakovo turimą infrastruktūrą ir galimą jos panaudojimą (suderinamumą), ypač dėl gaisrinės signalizacijos, vėdinimo sistemos, apsauginės signalizacijos, pavojaus mygtuko.

Pastaba. Konkretūs ir tikslūs tarnybinių patalpų kadastrinių matavimų bylų duomenys bus pateikti laimėjusiam tiekėjui.

________________________________________