Priedas Nr. 2

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_______________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS MOKYMO ĮRANGOS PARAMEDIKAMS PIRKIMui

Tiekėjai, turi pasitikrinti, ar rengdami pasiūlymą nepadarė šių klaidų: Tiekėjai, turi pasitikrinti, ar rengdami pasiūlymą nepadarė šių klaidų: https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/tiekejo_abc.pdf

Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją. Jei tiekėjas 2 ir (ar) 3 punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subtiekėjų ar trečiųjų asmenų  nepasitelks/ pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

____________ Nr. ______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.:) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Tiekėjo juridinio asmens kodas (Jeigu dalyvauja Tiekėjų grupė, surašomi visų Tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodai) |  |
| Asmuo, atsakingas už pasiūlymą – vardas, pavardė arba Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą – telefono numeris ir el. paštas arba Tiekėjų grupės nario, atstovaujančio grupei (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) telefono numeris ir el. paštas |  |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. skelbime apie pirkimą;

1.2. šiose pirkimo sąlygose;

1.3. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose (jei tokių yra));

1.4. Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2. Patvirtiname, kad:

2.1. sutarties vykdymui pasitelksiu subtiekėjus* (jei jie yra žinomi):

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui bus pasitelkiami subtiekėjai* | Subtiekėjo pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba nurodomas vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

*- Subtiekėjas – tiekėjo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus (Metodikos 2.7 p.).

2.2. sutarties vykdymui naudosiuosi trečiųjų asmenų** (jei jie yra žinomi) priemonėmis:

| Eil. Nr. | Pirkimo sutarties dalis, kurios vykdymui naudosiuosi trečiaisiais asmenimis** | Trečiojo asmens pavadinimas. Nurodoma: juridinio asmens kodas (jei pasitelkiamas juridinis asmuo), adresas arba vardas, pavardė. el. paštas (jei pasitelkiamas fizinis asmuo) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kita (pildoma, jei pasitelkiama) |  |

**- Tretieji asmenys, kurie tiesiogiai aktyviai, savo veiksmais neprisidės prie pirkimo vykdytojo poreikio įsigyti pirkimo objektą tenkinimo (tiesiogiai neteiks dalies paslaugų, nevykdys dalies darbų, tiesiogiai neprisidės prie prekių tiekimo, neprisiims solidarios atsakomybės už sutarties vykdymą ar kitaip tiesiogiai nedalyvaus vykdant sutartį), priemonėmis (pavyzdžiui, tik išnuomos patalpas, išnuomos įrangą ar pan.).

3. Šiame pasiūlyme pateikta ši konfidenciali informacija (pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Paaiškinimas kokia konkrečiai informacija, esanti dokumente yra konfidenciali ir kodėl1 |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: 1- Nurodant, jog informacija yra konfidenciali, prašome pateikti konfidencialumą įrodančius dokumentus ir argumentus. Visas Tiekėjo Pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Tuo atveju, jei Lentelė ar atskiros jos eilutės nėra užpildomos, Komisija laikys, kad ta Pasiūlymo informacija arba atitinkama jos dalis nėra laikoma konfidencialia.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis VPĮ ir (arba atitinkamai), Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje ir nustatytus požymius ir sąlygas, o Pirkimo organizatoriui kilus abejonių dėl Tiekėjo Pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji  kreipiasi į Tiekėją su prašymu įrodyti nurodytos informacijos konfidencialumą. Per Pirkimo organizatoriaus nurodytą terminą (kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos) Tiekėjui nepateikus tokių įrodymų arba pateikus netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia Pasiūlyme nurodyta informacija yra nekonfidenciali.

4. Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą: Mes siūlome pirkimo objektą už šią kainą:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Perkančiosios organizacijos prekei nustatyti parametrai | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos (šioje skiltyje tiekėjas įrašo konkrečias charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“) Vietose, kuriuose yra „_____“ - tiekėjas turi nurodyti konkretų skaičių ar reikšmę, (pildo tiekėjas) | Siūlomų prekių pavadinimas (jei prekė turi pavadinimą) gamintojas (pildo tiekėjas) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, EUR be PVM | Bendra kaina, EUR be PVM (7*8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Kūdikio gaivinimo manekenas | Realiu laiku reaguojantis apšvietimas mokantis atlikti ventiliavimą ir krūtinės paspaudimus (gylis, dažnis, rankos atitraukimas ir piršto / nykščio padėtis). Kai visi krūtinės paspaudimo elementai atliekami teisingai, manekeno kaktoje įsijungia gaivinimo kokybės signalinis apšvietimas. |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 2 | Torso modelis su atviru kaklu ir nugara | Torso modelis su atviru kaklu ir nugara. Natūralaus dydžio liemens modelis su atvira nugara anatomiškai teisingai parodo svarbiausius žmogaus kūno organus ir detales. Liemens kaklas yra atviras priekyje ir leidžia matyti gerklas, kaklo kraujagysles ir skydliaukę. Dešinė galvos pusė yra atvira ir leidžia tyrinėti kaukolę, akį, smegenis, burną ir gerklę. Liemens modelio pilvo ir krūtinės sritis yra visiškai atvira, o visus organus galima išimti ir iš dalies išardyti. Be to, galima nesunkiai sukeisti moteriškus ir vyriškus lytinius organus. Nugara taip pat atvira ir suteikia galimybę matyti nugaros raumenis, stuburo nervus ir stuburą. Taip pat yra nuimami slanksteliai. 27 dalių anatominis modelis Dydis: ne mažesnis nei 88x40x23 cm ± ( 1 cm) Svoris: ne didesnis nei 10,4 kg Biseksualus, lytinius organus galima keisti Naturalus dydis Galvos, pilvo, krūtinės ir nugaros vaizdas Modelis stovi ant pagrindo plokštės Galima išardyti į atskiras dalis: kamienas, smegenų pusrutulis, akis, kairysis plautis į 2 dalis, dešinysis plautis iš 2 dalių, širdis į 2 dalis, trachėja, stemplė, kepenys, skrandis į 2 dalis, kasa, blužnis, dvylikapirštės žarnos, inkstų pusė , žarnyno paketas, apendikso vožtuvas , krūtinės slankstelio slankstelis, moters lytinių organų įdėklas 4 dalys, vyriškos lyties organas 4 dalys |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 3 | Springstančio kūdikio modelis | Į ryklės ertmę įdėjus obstrukcijos objektą, užkemšama gerklė, tuomet reikia atlikti reikiamus manevrus tam objektui pašalinti. Kai tinkama rankų pozicija su pakankama jėga, objektas išstumiamas iš burnos. Komplekte 2 užspringimo objektai, rūbeliai ir transportavimo krepšys. Dydis: 66 x 21 x 21 cm (± 1 cm) svoris: ne daugiau 3,3 kg. |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 4 | Neštuvai | 1. Monoblokiniai neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe ne mažiau kaip 80 laipsnių kampu. 2. Monoblokiniai neštuvai turi turėti ne mažiau kaip šias reguliavimo pozicijas: pakeltų kojų „priešsmūginė padėtis“, sulenktų kojų „Contour“ padėtis, mažinanti pilvo raumenų įtempimą. Taip pat turi būti ir drenažinių pozicijų (Trendelenburgo ir Fowlerio) nustatymo galimybė. 3. Automatiškai išsilankstančios neštuvų važiuoklės. 4. Pritaikyti reanimavimui, turintys tvirtą pagrindą/plokštę per visą neštuvų ilgį, įrengtą po čiužiniu. 5. Su 4 pasukamais ratukais (360 laipsnių kampu). Ratukų skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Ne mažiau kaip 2 ratai su stabdžiais. 6. Su anatomiškai išformuotu pastorintu neamortizuojančiu čiužiniu iš sintetinės medžiagos, nesugeriančiu kraujo, purvo, pritaikytu dezinfekcijai, leidžiančiu nustatyti visas transportavimo pozicijas. 7. Iš abiejų pusių nulenkiami šoniniai porankiai. 8. Neštuvų svoris ne daugiau kaip 45 kg. 9. Leistina neštuvų apkrova ne mažiau 250 kg. 10. Neštuvų konstrukcija pagaminta iš aliuminio, plieno ar kito metalo ir apsaugota nuo korozijos. 11. Ne mažiau kaip trys aukščio reguliavimo lygiai. 12. Neštuvų pakrovimo aukštis turi būti suderintas su automobilyje esančios platformos aukščiu. 13. Ilgis ne mažiau 1950 mm. 14. Plotis ne mažiau 550 mm. 15 Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 5 | Deguonies balionas su reduktoriumi ir krepšiu | Nešiojamasis deguonies balionas, mažiausiai 400 l talpos (esant normaliai temperatūrai ir slėgiui), srautmatis, kurio didžiausia geba ne mažesnė kaip 15 l / min, ir srauto reguliavimo sklendė, sparčioji jungtis. Komplektuojamas su transportiniu krepšiu. |  |  | vnt. | 2 |  |  |
| 6 | Stuburo lenta integruota su vaiko | 1. Lenta turi būti pagaminta iš armuoto plastiko arba jam lygiavertės medžiagos. 2. Lenta turi būti ergonomiška, užapvalintais kampais. 3. Turi būti ne mažiau kaip 14 rankenų nešimui. 4. Lentos išmatavimai ne didesni nei 1900 x 500 x 70 mm. 5. Lentos svoris kartu su priedais ne daugiau 10 kg. 6. Lentoje turi būti integruota pediatrinė lenta vaikų imobilizacijai, kuri turi būti: 6.1 - lengvai išimama; 6.2 - su ne mažiau kaip 10 rankenų nešimui; 6.3 - išmatavimai ne didesni nei 1200 x 340 x 50 mm; 6.4 - svoris ne daugiau 2,5 kg 7. Abi lentos turi būti lengvai valomos ir dezinfekuojamos. 8. Komplektacija: - Lenta stuburo imobilizacijai, ne mažiau 1 vnt.; - Išimama pediatrinė imobilizacinė lenta, ne mažiau 1 vnt.; - Galvos imobilizavimo įtvaras prie lentos, ne mažiau 1 vnt.; - Paciento fiksavimo diržas, ne mažiau 3 vnt. 9. Garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |  | vnt. | 2 |  |  |
| 7 | Širdies modelis 7 dalys | Nuimamos dalys: • Stemplė • Trachėja • Viršutinė tuščioji vena • Aorta • Priekinė širdies sienelė • Apatinė širdies pusė |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 8 | 1 m. amžiaus vaiko rankos injekcijų muliažas | Prieigos injekcijoms: Medialinė veninė struktūra, dvi venos plaštakos nugarinėje dalyje, radialinė ir brachialinė arterijos |  |  | vnt. | 1 |  |  |
| 9 | Smegenų modelis, 5 dalys | 5 dalių segmentinis smegenų modelis su stovu. Kairė smegenų pusė demonstruoja: kaktinę ir momeninę, smilkininę ir pakaušinę skiltis, smegenų kamieną, smegenėles. Smegenų dalys sujungiamos magnetais. |  |  | vnt. | 1 |  |  |
|  | Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PVM mokestis |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM |  |  |  |  |  |  |

Pastabos:

a) Bendra pasiūlymo kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant  du skaitmenis po kablelio;

b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM (skaičiais)“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka:___________(nurodomos priežastys);

c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;

d) jei bendra pasiūlymo kaina yra didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, numatytą šio pirkimų sąlygų 2.3. p., tiekėjo pasiūlymas bus atmestas;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų pasiūlymo kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;

- Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;

- Patvirtiname, kad pirkimo objektas atitinka konkurso sąlygų priede Nr. 1 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

- Techninės specifikacijos atitikties įrodymui pateikiame užpildytą konkurso sąlygų priedą Nr. 2, kurio 4 -5 stulpelyje yra nurodytos siūlomo pirkimo objekto techninės charakteristikos.

- Patvirtiname, kad pirkimo sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pateikdamas pasiūlymą CVPIS priemonėmis patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

6. Pasiūlymas galioja _________________________________

(pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei iki pirkimo sąlygų 5.9 p. nustatyto termino. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek numatyta pirkimo dokumentuose).

(Dalyvio  arba jo įgalioto asmens pareigos)		(parašas)	            (vardas ir pavardė)