## Kuro TS
Apklausos sąlygų 2 Priedas
Kuro, tiekiamo į KJP laivus užsienio uostuose
Techninė specifikacija
Siektinas tikslas: papildyti KJP laivus dyzeliniu kuru užsienio uostuose.
Eil. Nr. | Reikalavimai | Pastabos
1. | LST EN 590, LKS STANAG 1385 (8). | Standartas (Lietuviškas, Tarptautinis)
2. | F-75, F-76. | NATO kodas
3. | Kuro pristatymas nuo 96 iki 24 val. nuo pirminio užsakymo pateikimo, bet ne ilgiau kaip per 24 val. nuo užsakymo galutinio patvirtinimo.
4. | Kuras gali būti pristatomas vandens transportu, skirtu kuro bunkeravimui arba autocisterna. | Kuro žarna/os ir jos/ų jungtys tiekėjo. Kuro žarnos/ų ilgis ne trumpesnis, kaip 70 m. (gali būti sujungtos dvi kuro žarnos).
5. | Galimi užsakomo kuro kiekiai:
5.1 | iki 9 t;
5.2 | nuo 10 iki 19 t;
5.3 | nuo 20 iki 49 t;
5.4 | nuo 50 iki 100 t.
Papildoma informacija
1. | Laivų techniniai duomenys, pateikti 1 priedėlyje.
2. | Numatomos valstybės, uostai, pateikti 2 priedėlyje.
3. | Perkamas objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui.