## Detalių sąrašas
Pirkimo dokumentų (SPS) 4 priedas
B.Braun gamintojo švirkštinių ir tūrinių infuzinių pompų detalės ir remontas (10248)
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1. Turi būti naudojamos tik naujos (nenaudotos) gamintojo rekomenduojamos dalys ir medžiagos.
1.2. Pakeistoms dalims ir atliktiems darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnnesių garantiją. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.
1.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas ar jo inžinierius yra medicinos įrangos gamintojo įgaliotas atlikti nurodytos įrangos aptarnavimą arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šio medicinos prietaiso aptarnavimą (remonto paslaugas).
1.4 Preliminarus lyginamuosis prekių ir (ar) paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
1.5. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
1.6. Sutartyje numatyta galimybė įsigyti prekių ar paslaugų susijusių su pirkimo objektu, tačiau neįtrauktų į sąrašą už 10% sutarties vertės.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Prietaiso modelis / atsarginės dalies kodas | Įkainis be PVM, Eur | Įkainis su PVM, Eur | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Suma (be PVM), Eur | Suma (su PVM), Eur
1. | Infuzinė švirkštinė pompa su PCA moduliu | Perfusor FM+PCA
1.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 50 | val. | 0 | 0
1.2 | Švirkšto laikiklis | 34773843 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.3 | Kairiosios kojelės | 34507671 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
1.4 | Pavara | 34508252 |  | 0 | 30 | vnt. | 0 | 0
1.5 | Švirkšto gaubiamoji | 34507590 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.6 | Klaviatūra | 34507329 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
1.7 | Priekinė panelė su klaviatūra | 34508058 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
1.8 | Variklis | 34507566 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.9 | 20 50 ml adapteris | 34507540 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
1.10 | Potenciometras su plokšte | 34507507 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.11 | Mikro jungiklis | 34507523 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.12 | LCD modulis | 34507418 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.13 | Dangteliai švirkšto laikikliui 50vnt. | 34773134 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
1.14 | Kontrolerio plokštė | 34880747 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
1.15 | Garsiakalbis | 34503447 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
1.16 | Universalus laikiklis | 34509054 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2. | Infuzinė švirkštinė pompa | Perfusor Space
2.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 50 | val. | 0 | 0
2.2. | Akumuliatoriaus dangtelis | 34520872 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.3. | Akumuliatorius. | 34520856A |  | 0 | 150 | vnt. | 0 | 0
2.4. | Priekinė panelė | 34520970 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
2.5. | Kairieji lankstai | 34521011 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.6. | Lankstas ir švirkšto fiksator. | 34770025 |  | 0 | 30 | vnt. | 0 | 0
2.7. | Priekinės panelės dangtelis | 34521003 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.8. | LCD displėjus | 34520988 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
2.9. | Priekinė panelė su klaviatūra | 34520996 |  | 0 | 25 | vnt. | 0 | 0
2.10. | Dangtis | 34520910 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
2.11. | Garsiakalbis | 34520937 |  | 0 | 20 | vnt. | 0 | 0
2.12. | Pavaros metalinė dalis | 34521037 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
2.13. | Pavaros mech. Su žaliom žn. | 34521041 |  | 0 | 15 | vnt. | 0 | 0
2.14. | Pavaros galva su žaliomis žn. | 34521039 |  | 0 | 20 | vnt. | 0 | 0
2.15 | Žalios žnyplės | 34774379 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.16 | Pavaros galva | 34521055 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.17 | Žnyplių mechanizmas | 34521550 |  | 0 | 15 | vnt. | 0 | 0
2.18 | Pavaros kabelis. | 34521057 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.19 | Spaudimo plokštė | 34521569 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.20 | Pavaros galvos dangtelis | 34520911 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
2.21 | Dangčio dalis | 34521054 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.22 | Švirkšto laikiklio kabelis | 34520864 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.23 | Švirkšto laikiklis | 34520945 |  | 0 | 20 | vnt. | 0 | 0
2.24 | Švirkšto laikiklio spyruoklė | 34520953 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.25 | Švirkšto laikiklio bėgeliai | 34520961 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.26 | Procesoriaus plokštė | 34520880 |  | 0 | 15 | vnt. | 0 | 0
2.27 | Korpuso dugnas | 34520929 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.28 | Serviso rinkinys | 34774270 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.29 | Priekinės pan. dangteliai 10vnt. | 34773103 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.30 | Akumuliatoriaus kontaktai | 34521362 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
2.31 | Maitinimo šaltinio šakutė | 34774301 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
2.32 | Maitinimo šaltinis | 8713110D |  | 0 | 60 | vnt. | 0 | 0
2.33 | Dangteliai 50vnt. | 34774386 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
3. | Infuzinė švirkštinė pompa | Perfusor Compact
3.1. | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 10 | val. | 0 | 0
3.2. | Švirkšto laikiklis | 34506608 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
3.3. | Pavara | 34506624 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
3.4. | Dangtis su klaviatūra | 34506586 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
3.5. | Akumuliatorius | 34501690 |  | 0 | 15 | vnt. | 0 | 0
3.6. | N- modulis | 34506683 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
3.7. | Pavaros plokštė | 34506691 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
3.8. | Kojelės | 34506640 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
3.9. | Pavaros galva | 34501720 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
3.10. | Akumuliatoriaus dangtelis | 34506632 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
3.11 | E-modulis | 34520465 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
3.12 | Užraktas sujungti pompas | 34506616 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4. | Infuzinė švirkštinė pompa | Infusomat Space
4.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 50 | val. | 0 | 0
4.2 | Pompos dangtelis | 34521330 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.3 | Dangtelis jutiklio jungčiai | 34521577 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.4 | Akumuliatoriaus dangtelis | 34521321 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.5 | Akumuliatorius su fiksacija | 34520856A |  | 0 | 150 | vnt. | 0 | 0
4.6 | Dangtis | 34521313 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.7 | Dugnas | 34521305 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.8 | Durų uždarymo mech. | 34521429 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.9 | Kabelis | 34521056 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.10 | Spaudimo reguliatorius | 34521445 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
4.11 | Pompos rėmas | 34521402 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.12 | Pompos motoras | 34521410 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
4.13 | Durų užraktas | 34521496 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
4.14 | Rėmas | 34521437 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.15 | Membrana | 34521356 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.16 | Spaudimo jutiklis | 34521372 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.17 | Oro jutiklis | 34521380 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.18 | Apsauginis vožtuvas | 34521399 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
4.19 | Priekinis rėmelis | 34521364 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.20 | Priekinė panelė | 34521470 |  | 0 | 30 | vnt. | 0 | 0
4.21 | Metalinė panelė | 34521488 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.22 | Strypas | 34521461 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.23 | Procesoriaus plokštė | 34521348 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
4.24 | P2 jungtis 4vnt | 34774355 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.25 | Dugno metalinė plokštė | 34521453 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.26 | Serviso rinkinys | 34521593 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.27 | Serviso rinkinys rankenai | 34774380 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
4.28 | Lašų jutiklis | 8713175 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
4.29 | Pasagėlės, lašų jutiklio | 34773223 |  | 0 | 20 | vnt. | 0 | 0
4.30 | Rankena | 8713130 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
4.31 | Šakotuvas | 8713133 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
4.32 | Metalinis ekranas | 34521440 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
4.33 | Space stotelės plokštė su jungtimis | 34521100 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5. | Infuzinė švirkštinė pompa | Infusomat FM/FMS
5.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 50 | val. | 0 | 0
5.2 | Akumuliatorius | 34506357 |  | 0 | 2 | vnt. | 0 | 0
5.3 | Dangtis | 34505970 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.4 | Rankena | 34505512 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.5 | Analoginė plokštė | 3450580B |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.6 | Interfeiso dangtelis | 34773164 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.7 | Maitinimo jungtis | 34505644 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.8 | Dangtelis su magnetu | 34505830 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.9 | Pompa be variklio | 34505407 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.10 | Variklis su laidu | 34505741 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.11 | Oro jutiklis | 34505750 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.12 | Garsiakalbis | 34505776 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.13 | Dangtelis su rankena | 34505598 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.14 | Klaviatūra su plokšte | 34505547 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.15 | LCD modulis | 34505563 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.16 | Pasagėlės, lašų jutiklio | 34773223 |  | 0 | 20 | vnt. | 0 | 0
5.17 | Akumuliatorius | 34502556 |  | 0 | 30 | vnt. | 0 | 0
5.18 | Kojelių laikiklis | 34505415 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.19 | MFC jungties plokštė | 34503374 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.20 | Mebranos durelės | 34505717 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
5.21 | Ašis durelėms | 34773967 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.22 | Priekinė panelė be spyruoklės | 34505822 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.23 | Lašinės užspaudėjas su spyruokle | 34773258 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.24 | Dangteliai 50vnt | 34773134 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.25 | Pompa be variklio | 34501738 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.26 | Variklis su laidu | 34501924 |  | 0 | 1 | vnt. | 0 | 0
5.27 | Kabelis | 34508830 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.28 | Oro jutiklis | 3450193A |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.29 | Durų užraktas su paspaudimo mygtuku | 34505601 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.30 | Spyruoklė durų užraktui | 34505440 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.31 | Klaviatūra su plokšte | 34501797 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.32 | LCD modulis | 34501819 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.33 | Dangtelis su rankena | 34501827 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
5.34 | Lankstai | 34505571 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.35 | Dangtis | 34502165 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
5.36 | Guminės kojelės | 34503096 |  | 0 | 8 | vnt. | 0 | 0
5.37 | Lašų jutiklis | 3450578A |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
6 | Infuzinė tūrinė pompa | Infusomat SpacePlus
6.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 15 | val. | 0 | 0
6.2 | Valdymo modulis (2 Operating Unit Complete) | 34523220 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.3 | Modulis (3 Housing Operating Unit inc. Touch) | 34523222 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.4 | Rėmas (5 Inner Frame with Door Bolt) | 34523224 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.5 | Pagrindinė plokštė (6 Main Board) | 34523250 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.6 | Pompa (7 Peristaltic Pump Complete) | 34523260 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.7 | Mygtukas (13 Release Button) | 34523131 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.8 | El. šaltisnis (16 Power Supply, inc. thermally conductive pad) | 34523165 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.9 | Garsiakalbis (17 Loudspeaker) | 34523171 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.10 | Baterijos modulis (21 Battery Module) | 34523200 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.11 | Durų modulis su potencialu (22 Door Bolt Drive with Potenciometer) | 34523211 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.12 | Slėgio sensorius (24 Perssure Sensor) | 34523230 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.13 | Slėgio sensoriaus kabelis (25 Pressure Sensor Cable (5 pieces)) | 34523231 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.14 | Modulis (29 Clamp Module) | 34523270 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.15 | Membrana (30 Membrane (5 pieces)) | 34523285 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.16 | Plokštė (32 Rotation Direction Board) | 34523293 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.17 | Motoras (34 Stepper Motor with Pinion) | 34521410 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.18 | Oro sensorius (35 Air Sensor) | 34521380 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
6.19 | Slėgio sensorius (37 Pressure Sensor (S-type, only downstream side)) | 34522280 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7 | Švirkštinė pompa | Perfusor SpacePlus
7.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 10 | val. | 0 | 0
7.2 | Ekranas (3 Display + UIB) | 34523110 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.3 | Švirkšto laikiklis (4 Syringe Holder with Piston Brake) | 34523116 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.4 | Valdymo mazgas (5 Operating Unit complete) | 34523120 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.5 | Pavaros mazgas (6 Drive complete) | 34523140 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.6 | Pagrindinė plokštė (10 Main Board) | 34523170 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.7 | Mygtukas (17 Release Button) | 34523131 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.8 | Maitinimo šaltinis (23 Power Supply) | 34523165 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.9 | Garsiakalbis (24 Loudspeaker) | 34523171 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.10 | Žnyplių mechanizmas (claw mechanism) | 34523143 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.11 | Pavaros sensoriaus plokštė (drive head sensor board) | 34523151 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.12 | Priekinės panelės kabelis (ribon cable operating unit) | 34523115 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
7.13 | Baterijos modulis (30 Battery Module) | 34523200 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
8 | Infuzinė tūrinė pompa | Infusomat Compact Plus
8.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 15 | val. | 0 | 0
8.2 | Plokštė (1 Display board with display CP) | 34522116 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.3 | Modulis (2 Housing, upper part ICPS with keypad) | 34522281 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.4 | Plokštė (4 Processor board ICP) | 34522201 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.5 | Garsiakalbis (5 Loudspeaker CP) | 34522001 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.6 | Pompa (6 Pump ICP (including stepper motor and encoder PCB)) | 34522206 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.7 | El. šaltinis (11 Power supply CP) | 34522000 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.8 | Baterijos modulis (12 Battery module CP) | 34522005 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.9 | Pompa (15 Pump door ICPS) | 34522285 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.10 | Membrana (16 Membrane ICPS) | 34522282 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.11 | Oro sensorius (17 Air sensor ICP) | 34522204 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.12 | Modulis (18 FFPC ICPS (including FFPC PCB)) | 34522283 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.13 | Slėgio sensorius (20 Pressure sensor ICP) | 34522203 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
8.14 | Sensorius (21 Sensor PCB ICP) | 34522202 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
9 | Švirkštinė pompa | Perfusor Compact Plus
9.1 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (ne daugiau, kaip 50 Eur/val. + PVM) |  |  | 0 | 15 | val. | 0 | 0
9.2 | Ekranas (1 Display board with display CP) | 34522116 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
9.3 | Modulis (2 Housing, upper part PCP with keypad) | 34522103 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
9.4 | Plokštė (4 Processor board PCP) | 34522113 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
9.5 | Garsiakalbis (5 Loudspeaker CP) | 34522001 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
9.6 | Modulis (16 Drive complete PCP) | 34522105 |  | 0 | 5 | vnt. | 0 | 0
9.7 | El. maitinimo modulis (17 Power supply CP) | 34522000 |  | 0 | 9 | vnt. | 0 | 0
9.8 | Baterijos modulis (20 Battery module CP) | 34522005 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
9.9 | Švirkšto aptikimo modulis (22 Syringe recognition PCP) | 34522102 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
9.10 | Švirkšto laikiklis (23 Syringe holder PCP) | 34522101 |  | 0 | 10 | vnt. | 0 | 0
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM, Eur: | [5 empty] | 0 | 0
| PVM suma (21%), Eur: | [5 empty] | 0
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM, Eur: | [5 empty] | 0