| Tiekėjams |  | 2024-12-04 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJŲ PAKLAUSIMUS |  |  |

Pranešame, kad Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų paklausimai:

1. Klausimas (2024-11-29 pranešimas Nr. 13044470 „Klausimai“):

- Aiškinamajam rašte nurodyta, kad bus projektuojama 14 nuovažų.

„Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo plane UL-23-0158-XX-KRA-BD/S.B-02 “ pavaizduota 16 nuovažų. Prašome patikslinti nuovažų kiekį.

- Sąnaudų kiekių žiniaraštyje nurodyta griovio dugną tvirtinti frakcine skalda:

Prašome nurodyti skaldos frakciją.

- Melioracijos dalyje numatyta įrengti metalinę pralaidą d1,6 m, L-25,0 m, „Metalinė gofruotų vamzdžių D1,6 m pralaidos plane UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-02“ pavaizduota, kad pralaidos antgaliai montuojami ant atraminių blokų, o šlaitai sutvirtinti plokštėmis P-15-10 :

Prašome papildyti kiekių žiniaraštį šiomis medžiagomis. “ (kalba netaisyta).

Atsakymas.

1) Įrengiant nuovažas vadovautis Dangų, eismo organizavimo ir nužymėjimo plane UL-23-0158-XX-KRA-BD/S.B-02 ir Sąnaudų kiekių žiniaraščiais UL-23-0158-XX-KRA-BD/S.SKŽ-01.

2) Gali būti naudojama Fr. 22/45.

3) Pridedama patikslinta M dalies byla.

2. Klausimas (2024-12-02 pranešimas Nr. 13045482 „Klausimas“):

„Laba diena, projekto brėžinyje UL-23-0158-XX-KRA-MS.B-02 yra numatomos įrengi P-15-10 plokštės bei atraminiai blokai, kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra. Ar galite papildyti ar patikslinti kiekių žiniaraštį? (kalba netaisyta)“.

Atsakymas. Žr. į 1 klausimo atsakymą.

PRIDEDAMA. Patikslinta M dalies byla, 24 psl.