TVIRTINU

Šakių rajono savivaldybės administracijos

Ūkio ir investicijų skyriaus vedėjas
				   Martynas Remeikis

ŠAKIŲ MIESTO EŽERO PAKRANTĖS TERITORIJOS SUTVARKYMO PROJEKTO B LAIDOS PROJEKTAS

- Bendroji informacija

|  | Statytojas (užsakovas) | Šakių rajono savivaldybė (Šakių rajono savivaldybės administracija) Bažnyčios g. 4, LT-71115, Šakiai |
| --- | --- | --- |
|  | Pirkimo pavadinimas | Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto B laida |
|  | Statybos vieta | Vasario 16-osios g. 2A, Gimnazijos g. 1A, Šakiai. |
|  | Statybos rūšis | Nauja statyba |
|  | Statinio kategorija | Nesudėtingi |
|  | Užduotis | Parengti Ežero pakrantės sutvarkymo projektą ir gauti Statybą leidžiantį dokumentą. |

- PROJEKto PArengimo apimtis, trukmė ir statytojo (užsakovo) pateikiami duomenys

| 7. | Perkamų paslaugų apimtis, trukmė | Perkamų paslaugų apimtis ir atlikimo terminas: Parengti Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto B laidą. Preliminarios techninio projekto sudedamosios dalys: - Bendroji; - Sklypo sutvarkymo; - Susisiekimo; - Vandentiekio ir nuotekų šalinimo; - Elektrotechnikos; - Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - Kitos projekto dalys (Sąnaudų kiekių žiniaraščiai); - Kitos projekto dalys, jeigu tokios reikalingos. Techniniame projekte numatyti: - Automobilių stovėjimo aikštelės koregavimą. Numatyti prie automobilių stovėjimo aikštelės Vingio gatvėje trinkelių dangą apie 140 m nuo Basanavičiaus gatvės, numatyti šlagbaumą (kelio užtvarą) ir pratęsti apie 70 m iki tiltuko esamo. - Pralaidos įrengimą Vingio gatvėje; - Automobilių stovėjimo aikštelės apšvietimą, mažąją architektūrą, dviračių ir motociklų sustojimo vietas; - Pagrindinio tako einančio per Ežero parką koregavimą; - Pėsčiųjų perėją kertančią Basanavičiaus gatvę; - Žemės paviršiaus aukščių derinimas - automobilių stovėjimo aikštelės ir šalia esančio parko; - Tualetą su dušais automobilių stovėjimo aikštelėje (numatyti inžinerinius tinklus prisijungimui prie esamų tinklų); - Poilsio/sustojimo zonas su elektros įvadais pritaikytas turistiniams automobiliams; - Nuotekų šalinimo tinklų įrengimą, bei prisijungimą prie esamų tinklų; - Projekto A laidos Elektros dalį koregavimą (elektros inžinerinių tinklų neįgyvendintus A laidos sprendinius); - Lingio parke įrengti viešąjį tualetą (numatyti inžinerinius tinklus prisijungimui prie esamų tinklų); - Vingio gatvėje ir Lingio parke įrengti gėlo vandens fontanėlius; - Maksimaliai išsaugoti esamą gerbūvį, bei apželdinimą; - Panaikinti Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto A laidoje numatytą tinklinio aikštelę. - Panaikinti Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto A laidos Techninėje užduotyje numatytus sprendinius. Rengiant projekto B laidą, vadovautis nauja technine užduotimi. Esant poreikiui projektavimo užduotis gali būti taisoma. Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo (užsakovo) sumanymui suprasti, Projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statybą leidžiančiam dokumentui gauti/papildyti, rangos darbams pirkti. Bendruoju atveju Projekto sudedamosios dalys išdėstytos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, tačiau kiekvienu atveju Projekto sudedamosios dalys nustatomos atsižvelgus į projektuojamo statinio specifiką. Projektas turi būti pritaikytas judėjimo negalią turintiems asmenims ir atitikti statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas”. Visų būtinų dokumentų parengimas, suderinimas ir registracija atitinkamose institucijose: - Specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų sąlygų, prisijungimo prie inžinerinių tinklų ir techninių sąlygų užsakymas, apmokėjimas, gavimas ir jų realizavimas rengiamame Projekte. - Atsakymų ir paaiškinimų per statytojo (užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą Projektą) parengimas ir pateikimas statytojui (užsakovui) vykdant rangos darbų ir techninės priežiūros paslaugų pirkimų procedūras. - Informacijos apie pradėtą rengti Projektą pateikimas susijusioms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka. - Reguliarus dalyvavimas su Projekto įgyvendinimu susijusiose veiklose, tinkamas atstovavimas Projekto rengėjui ir nuolatinis susijusių klausimų sprendimas rangos darbų laikotarpiu bei, esant poreikiui, garantiniu atliktų statybos darbų periodu. - Projektinės dokumentacijos klaidų, neatitikčių normatyviniams dokumentams neatlygintinas taisymas. Projekto ekspertizė: - Projekto ekspertizę užsako ir už ją apmoka statytojas (užsakovas). - Projektuotojas privalo neatlygintinai pataisyti statinio Projektą pagal statinio ekspertizės išvadas per statytojo (užsakovo) nustatytą terminą (bet ne ilgesnį kaip per 5 darbo dienų). Statybą leidžiančio dokumento gavimas. Projektuotojas privalo: - Paskelbti Projektą LR statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. - Vadovaujantis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ suderinti Projektą su subjektais, įgaliotais tikrinti statinio projektus, apmokėti ir gauti statybą leidžiantį dokumentą statytojo (užsakovo) vardu. Atlikimo terminas: paslaugos turi būti atliktos per 6 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Iš jų, per 100 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos projektiniai pasiūlymai turi būti suderinti su Užsakovu, įkelti į informacinę sistemą (IS) „Infostatyba“ statybą leidžiančiam dokumentui gauti, atliktos visuomenės informavimo procedūros. Prieš pasirašant sutartį būtina atvykti į objektą, atvykimo laiką suderinus su statytoju (užsakovu), bei įvertinti esamą situaciją, jau įgyvendintus projekto A laidos sprendinius. Parengti preliminarų paslaugų atliko grafiką. |
| --- | --- | --- |

- baigiamosios nuostatos

|  | Kita | Pridedama: - Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto A laida, pirminis projektas su statybą leidžiančiu dokumentu; - Topografinė nuotrauka (esant poreikiui koreguoti, koregavimą atlikti savo lėšomis); - Geologiniai tyrimai (esant poreikiui atlikti išsamesnius tyrimus, atlikti savo lėšomis); - Žemės sklypų registro išrašas; - Kadastrinės bylos, pagal Šakių miesto Ežero pakrantės teritorijos sutvarkymo projekto A laidos įgyvendintus sprendinius. Būtina sąlyga: Pateikti dvi alternatyvas projektinių sprendinių. Kiekvieną sprendinį/pakeitimą derinti su Užsakovu. |
| --- | --- | --- |