## Sheet1
I PIRKIMO DALIS. TŪRIO, TEMPERATŪROS IR DRĖGMĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR/AR KALIBRAVIMO PASLAUGOS.
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris | MP kiekis* | Matavimo ribos | Tikslumas, leistinoji paklaida ar kita informacija | METROLOGINĖ PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  | Bendra suma, Eur be PVM (8+11)
[5 empty] | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį* | Vienos MP metrologinės patikros įkainis, Eur be PVM | Suma metrologinės patikros, Eur be PVM (6*7) | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį * | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma kalibravimo, Eur be PVM (9*10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Plastikinės įpylimo kolbos | 8 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | 8 |  |  | 8
2 | Plastikinės įpilimo kolbos | 13 vnt. | 50 ml | A tiksl. kl., ± 0,06 ml | 13 |  |  | 13
3 | Plastikinės įpilimo kolbos | 13 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | 13 |  |  | 13
4 | Plastikinė įpilimo kolba | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | 1 |  |  | 1
5 | Plastikinės įpilimo kolbos | 2 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | 2 |  |  | 2
6 | Plastikinė įpylimo kolba | 1 vnt. | 1000 ml | A tiksl. kl., ± 0,40 ml | 1 |  |  | 1
7 | Stiklinė įpylimo kolbos | 10 vnt | 10 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | 10 |  |  | 0
8 | Stiklinė įpylimo kolbos | 2 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,04 ml | 2 |  |  | 0
9 | Stiklinė įpylimo kolbos | 20 vnt. | 50 ml | A tiksl. kl., ± 0,06 ml | 20 |  |  | 0
10 | Stiklinė įpylimo kolbos | 20 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 0,10 ml | 20 |  |  | 0
11 | Stiklinė įpylimo kolbos | 1 vnt. | 200 ml | A tiksl. kl., ± 0,15 ml | 1 |  |  | 0
12 | Stiklinė įpylimo kolbos | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 0,15 ml | 1 |  |  | 0
13 | Stiklinė įpylimo kolbos | 2 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | 2 |  |  | 0
14 | Stiklinė įpylimo kolbos | 11 vnt. | 1000 ml | A tiksl. kl., ± 0,4 ml | 5 |  |  | 0
15 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 10 ml | A tiksl. kl., ± 0,1 ml | 1 |  |  | 0
16 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 25 ml | A tiksl. kl., ± 0,25 ml | 1 |  |  | 0
17 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 250 ml | A tiksl. kl., ± 1,0 ml | 1 |  |  | 0
18 | Stiklinis graduotas cilindras | 1 vnt. | 500 ml | A tiksl. kl., ± 2,5 ml | 1 |  |  | 0
19 | Stiklinis piknometras | 4 vnt. | 100 ml | A tiksl. kl., ± 3 ml | 0 |  |  | 4
20 | Dozatorius - pipetė | 1 vnt. | 10-100 μl | A ≤ ± 0,43 μl; S ≤ 0,11 μl | 2 |  |  | 6
21 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 20-100 μl | A ≤ ± 1,2 μl, S ≤ 0,4 μl | 10 |  |  | 30
22 | Dozatorius - pipetė | 6 vnt. | 100-1000 μl | A ≤ ± 6 μl, S ≤ 2 μl | 12 |  |  | 36
23 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 500-5000 μl | A ≤ ± 30,0 μl, S ≤ 7,5 μl | 10 |  |  | 30
24 | Dozatorius - pipetė | 5 vnt. | 1000-10000 μl | A ≤ ± 60,0 μl, S ≤ 15,00 μl | 10 |  |  | 30
25 | Dozatorius - pipetė | 1 vnt. | 5000-50000 μl | A ≤ ± 250,0 μl, S ≤ 50,0 μl | 2 |  |  | 6
26 | Stiklinis termometras, tipas VWR 620-0809 (arba lygiavertis) | 3 vnt | -5 ÷ 50 °C | ± 1,0 °C | 3 |  |  | 0
27 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis) | 4 vnt. | -50 ÷ 70 °C | ± 0,3 °C | 4 |  |  | 10
28 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Fridge/Freezer ir VWR Traceable (arba lygiavertis) | 6 vnt. | -50 ÷ 70 °C | ± 1,0 °C | 6 |  |  | 16
29 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Hand Held (arba lygiavertis) | 2 vnt. | -50 ÷ 200 °C | ± 1,0 °C | 2 |  |  | 2
30 | Skaitmeninis termometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis) | 3 vnt. | -50 ÷ 300 °C | ± 1,0 °C | 3 |  |  | 8
31 | Infraraudonųjų spindulių termometras, tipas Testo 830-T1 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -30 ÷ 400 °C | ± 1,5 °C arba 1,5% (0,1÷ 400) °C; ± 2 °C (-30÷ 0) °C | 1 |  |  | 3
32 | Skaitmeninis termometras PT100 jutikliu, VWR Traceable 620-1980 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -200÷ 500 °C | ± 0,05 °C / 0,05 % | 1 |  |  | 3
33 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas VWR Traceable (arba lygiavertis), | 4 vnt. | Temperatūra (0 ÷ 50)°C; Drėgmė (20 ÷ 90 %) | ± 1,0 °C; ± 5% (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | 4 |  |  | 6
34 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas Testo 622 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | Temperatūra (-10 ÷ 60)°C; Drėgmė (0 ÷ 100 %) | ± 0,4 °C; ± 3,0% esant 25°C (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | 1 |  |  | 6
35 | Skaitmeninis termometras - higrometras, tipas Testo 608-H2 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | Temperatūra (-10 ÷ 70)°C; Drėgmė (2 ÷ 98%) | ± 0,5 °C; ± 2% esant 25°C (kalibruojami 3 taškai temperatūros ir 3 taškai drėgmės) | 1 |  |  | 6
36 | Skaitmeninis termometras kaupiklis su 5 temperatūros jutikliais, K tipo termoporos (skirtos matuoti tik ore), 2 klasė (kalibruojami 5 jutikliai po 1 tašką) | 2 vnt. | termometras (-200 ÷ +1200) °C; jutikliai (-50 ÷ +400)°C | ± 0,5 °C; 2 klasės | 1 |  |  | 5
37 | Skaitmeninis termometras kaupiklis su 5 temperatūros jutikliais, K tipo termoporos (skirtos matuoti skystyje), 2 klasė (kalibruojami 5 jutikliai po 4 taškus) | 2 vnt. | -40 ÷ +400 °C | indikatoriaus ± 0,5 °C; termoporų 2 klasės (± 2,5 °C) | 1 |  |  | 20
38 | Skaitmeninis termometras (daugiafunkcinio matuoklio YSI ProQuatro, Nr. 22B104394 temperatūros jutiklis), (arba lygiavertis) | 1 vnt. | -5÷ +70 °C | ±0,2 | 2 |  |  | 3
39 | Barometras, tipas Thies Clima 3.1509.00.000 (arba lygiavertis) | 1 vnt. | 935 ÷ 1065 hPa | ± 2 hPa | 1 |  |  | 4
Visu MP bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM:
Papildomos paslaugos |  |  |  | Preliminarus paslaugos skaičius per sutarties laikotarpį* |  |  | Paslaugos įkainis, Eur be PVM |  |  |  | Bendra suma, Eur be PVM (3x4)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5
1 | Transportavimo išlaidos** |  |  | 20
Transportavimo išlaidų bendra kaina, Eur be PVM:
Bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM (Visų MP bendra kaina + Papildomų paslaugų bendra kaina):
PVM suma EUR:
Bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM:
Pastaba:
* Numatomas MP kiekis ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs.
** Transportavimo išlaidos (pvz. kurjerio), paimant matavimo priemones iš Užsakovo, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda (pirmyn ir atgal), jeigu taikytina.