## Sheet1
II PIRKIMO DALIS. MASĖS MATAVIMO PRIEMONIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR/AR KALIBRAVIMO PASLAUGOS.
Eil. Nr. | Matavimo priemonės (MP) pavadinimas, tipas, gamyklinis numeris | MP kiekis* | Matavimo ribos | Tikslumas, leistinoji paklaida ar kita informacija | METROLOGINĖ PATIKRA |  |  | KALIBRAVIMAS |  |  | Bendra suma, Eur be PVM (8+11)
[5 empty] | Metrologinės patikros paslaugų skaičius per sutarties laikotarpį* | Vienos MP metrologinės patikros įkainis, Eur be PVM | Suma metrologinės patikros, Eur be PVM (6*7) | Kalibravimo paslaugų (taškų) skaičius per sutarties laikotarpį * | Vieno kalibravimo taško įkainis, Eur be PVM | Suma kalibravimo, Eur be PVM (9*10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: AX224M (OHAUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min = 0,01 g, max 220 g | I tikslumo klasė, e=0,001 g | 1 |  |  | 8
2 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis XSR303SN/M (Mettler Toledo) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min = 0,02 g, max 310 g | II tikslumo klasė, e=0,01 g | 1 |  |  | 7
3 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis PEJ 2200-2M (KERN) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min. 0,5 g, max 2200 g, d = 0,01 g | II tikslumo klasė, e = 0,1 g | 2 |  |  | 10
4 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis EW 6200-2NM (KERN (arba lygiavertis)) | 1 vnt. | min.1 g, max 6200 g; d = 0,01 g | II tikslumo klasė e = 0,1 g | 0 |  |  | 10
5 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: PA2202CM/2 (OHAUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min.0,5 g, max 2200g; e = 0,1 g | II tikslumo klasė e = 0,1 g | 1 |  |  | 7
6 | El. laboratorinės svarstyklės, modelis: MCA2.7S-2CEU-M (SARTORIUS) (arba lygiavertis) | 1 vnt. | min.0,00001 g., max 2,1 g; e = 0,001 g. | I tikslumo klasė e = 0,001 g | 1 |  |  | 3
7 | Svarelis, 1 mg | 1 vnt. | 1 mg | E2 tikslumo klasė | 1 |  |  | 1
8 | Svarelis, 200 mg | 1 vnt. | 200 mg | E2 tikslumo klasė, ± 0,020 mg | 1 |  |  | 1
9 | Svarelis, 500 mg | 1 vnt. | 500 mg | E2 tikslumo klasė, ± 0,025 mg | 1 |  |  | 1
10 | Svarelis, 1 g | 1 vnt. | 1 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,03 mg | 1 |  |  | 1
11 | Svarelis, 5 g | 1 vnt. | 5 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,05 mg | 1 |  |  | 1
12 | Svarelis, 20 g | 1 vnt. | 20 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,08 mg | 1 |  |  | 1
13 | Svarelis, 50 g | 1 vnt. | 50 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,10 mg | 1 |  |  | 1
14 | Svarelis, 100 g | 1 vnt. | 100 g | E2 tikslumo klasė, ± 0,16 mg | 1 |  |  | 1
15 | Svarelis, 200 g | 1 vnt. | 200 g | F1 tikslumo klasė, ± 1,0 mg | 1 |  |  | 1
16 | Svarelis, 500 g | 1 vnt. | 500 g | F1 tikslumo klasė, ± 2,5 mg | 1 |  |  | 1
17 | Svarelis, 2 kg | 1 vnt. | 2 kg | F1 tikslumo klasė, ± 10 mg | 1 |  |  | 1
18 | Svarelis, 50 g | 1 vnt. | 50 g | M tikslumo klasė; ± 3,0 mg | 1 |  |  | 1
Visu MP bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM:
Papildomos paslaugos |  |  |  | Preliminarus paslaugos skaičius per sutarties laikotarpį* |  |  | Paslaugos įkainis, Eur be PVM |  |  |  | Bendra suma, Eur be PVM (3x4)
1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5
1 | Transportavimo išlaidos** |  |  | 6
2 | Transporto išlaidos, paslaugas teikiant Užsakovo objekte*** |  |  | 12
3 | Atitikties įvertinimas pagal kalibravimo rezultatus |  |  | 2
Transportavimo išlaidų bendra kaina, Eur be PVM:
Bendra palyginamoji kaina, Eur be PVM (Visų MP bendra kaina + Papildomų paslaugų bendra kaina):
PVM suma EUR:
Bendra palyginamoji kaina, Eur su PVM:
Pastaba:
*Numatomas MP kiekis ir paslaugų kiekiai yra preliminarūs.
** Transportavimo išlaidos (pvz. kurjerio), paimant matavimo priemones iš Užsakovo, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda (pirmyn ir atgal), jeigu taikytina.
*** Transporto išlaidos (jeigu specialistas atvyksta iš kito miesto atlikti paslaugų) į Užsakovo objektą, adresu: Universiteto al. 17, Klaipėda.