## Pirkimo sąlygų 1 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

- VšĮ Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centras (toliau - Perkančioji organizacija) šiuo pirkimu perka – Pastatų projektavimo paslaugas. (toliau – Paslaugas).

- Pirkimas skaidomas į 4 (keturias) pirkimo dalis: 1 pirkimo dalis – 10 000,00 Eur be PVM, 2 pirkimo dalis – 7 000,00 Eur be PVM, 3 pirkimo dalis – 6 500,00 Eur be PVM, 4 pirkimo dalis – 6 500,00 Eur be PVM.

- Pasiūlymai gali būti teikiami visoms arba atskirai pirkimo daliai.

- Į paslaugos kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos.

- Perkamos paslaugos turi atitikti minimalius privalomus techninius reikalavimus nurodytus II skyriuje.

II SKYRIUS

PASTATŲ PROJEKTAVIMO PASLAUGOS

PIRMA PIRKIMO DALIS

ŽIEŽMARIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FILIALO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

1 Lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Gydymo (visuomeninių pastatų paskirties grupė (8.3)) dalies patalpų Narimanto g.35-4, Žiežmariai, Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto aprašas |
| 2. | Statinių grupės paskirtis | 8.3 |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Patalpų bendras plotas – 475,74 m², 1 aukštas; Paskirtis gydymo; Unikalus Nr. 4997-7001-5010 Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0266-0860 Kadastro Nr. 4972/0005:10 |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Sienos iš plytų mūro; stogas sutapdintas. |
| 7. | Projekto rengimo etapas | 1 etapas |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Remontuojamos patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad žmonės su negalia galėtų jomis tinkamai naudotis pagal paskirtį ir saugiai judėti, pritaikytos neįgaliųjų pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Remontuojamas plotas – 221,25 m². Rengiant Projektą būtina: - Pritaikyti suprojektuoti pirmame aukšte sanitarinį mazgą, platforminį keltuvą neįgaliųjų poreikiams; - Numatyti remontuojamų patalpų durų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir sąramų keitimą pagal poreikį; - Numatyti esamos šildymo sistemos (tik remontuojamų patalpų jei reikia) (radiatorių, vamzdžių) modernizavimą apskaičiuojant reikiamus galingumus bei atsižvelgiant į galiojančias higienos normas bei galiojančių teisės aktų reikalavimus, Ir ar įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos). Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojo ir statytojo (užsakovo) patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojui taip pat pavedama: Derinti Projekto pakeitimus su privalomomis institucijomis (Statybos įstatymo nustatyta tvarka jei privaloma). Ištaisyti Projektą po statytojo pastabų. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projekto parengimo pradžia - įsigaliojus paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčiai. Trukmė – 30-90 kalendorinių dienų. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos išrašas; Patalpų eksplikacija. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. - Suprojektuoti sanitarinį mazgą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti šildymo sistemos radiatorių keitimą jei jis reikalingas; - Numatyti remontuojamų patalpų durų keitimą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti priešgaisrinės signalizacijos modernizavimą remontuojamose patalpose; - Numatyti remontuojamose patalpose elektros instaliacijos keitimą; - Numatyti vidaus patalpų sienų, grindų, lubų (paliekant esamą grindų konstrukciją) remontą; - Panaikinti visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai); - Numatyti įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); - Numatyti platforminį keltuvą; Remontuojamų patalpų sąrašas: I aukštas: 1-2, 1-4, 1-16 , 1-17, 1-22, 1-23, 1-31, 1-9, 1-10, 1-12, 1-33, 2-55,1-1 1, 1-12, 1-13, 1-14,1-1 5, 1-33, 2-55, 2-56, 1-6, 1-20, Laiptinė II aukštas: -63, 2-65, 2-62. Patalpos: R-13, R-14, - Turi būti parengtos tokios Projekto dalys: - bendroji; - elektrotechninė (vidaus); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus); - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (vidaus); - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys. - Projektuotojas privalo atlikti paslaugas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ ir kitu norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš užbaigiant rengti Projektą, pateikti jį derinti Statytojui. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektas rengiamas vienu etapu. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas rengiamas valstybine Lietuvių kalba. |

| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektuotojas baigęs darbus perduoda Užsakovui 1 projekto egzempliorių (1 originalo) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf ir .dwg formatu). |
| --- | --- | --- |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai | Nėra. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 20. | Kita | Projektas rengiamas įgyvendinant projektą arba finansavimo šaltinį Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija |

ANTRA PIRKIMO DALIS

RUMŠIŠKIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FILIALO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Gydymo (visuomeninių pastatų paskirties grupė (8.3)) dalies patalpų S. Nėries g.13-3, Rumšiškės, Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto aprašas |
| 2. | Statinių grupės paskirtis | 8.3 |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Patalpų bendras plotas – 796,30 m², 1 aukštas; Paskirtis-gydymo; Unikalus Nr. 4998-8003-2016 Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0109-2399 Kadastro Nr. 4950/0008:216 |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Sienos iš plytų mūro; stogas sutapdintas. |
| 7. | Projekto rengimo etapas | 1 etapas |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Remontuojamos patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad žmonės su negalia galėtų jomis tinkamai naudotis pagal paskirtį ir saugiai judėti, pritaikytos neįgaliųjų pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Remontuojamas plotas – 227,47 m². Rengiant Projektą būtina: - Pritaikyti suprojektuoti pirmame aukšte sanitarinį mazgą, neįgaliųjų poreikiams; - Numatyti platforminį keltuvą; - Numatyti remontuojamų patalpų durų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir sąramų keitimą pagal poreikį; Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojo ir statytojo (užsakovo) patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojui taip pat pavedama: Derinti Projekto pakeitimus su privalomomis institucijomis (Statybos įstatymo nustatyta tvarka jei privaloma). Ištaisyti Projektą po statytojo pastabų. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projekto parengimo pradžia - įsigaliojus paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčiai. Trukmė – 30-90 kalendorinių dienų. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos išrašas; Patalpų eksplikacija. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. |

|  |  | - Suprojektuoti sanitarinį mazgą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti remontuojamų patalpų durų keitimą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti vidaus patalpų sienų, grindų, lubų (paliekant esamą grindų konstrukciją) remontą; - Panaikinti visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai); - Numatyti įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); - Numatyti įrengti platforminį keltuvą; Remontuojamų patalpų sąrašas: I aukštas: Laiptinė; II aukštas: 3-56, 3-58,3-57, 3-39, 3-59, 3-38, 3-36, 3-3, 3-20, 3-11, 3-23, 3-24, 3-33, 3-4, 3-41, 3-8, 3-54) - Turi būti parengtos tokios Projekto dalys: - bendroji; - elektrotechninė (vidaus); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus); - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys. - Projektuotojas privalo atlikti paslaugas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ ir kitu norminių teisės aktų reikalavimus. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš užbaigiant rengti Projektą, pateikti jį derinti Statytojui. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektas rengiamas vienu etapu. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas rengiamas valstybine Lietuvių kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektuotojas baigęs darbus perduoda Užsakovui 1 projekto egzempliorių (1 originalo) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf ir .dwg formatu). |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai | Nėra. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 20. | Kita | Projektas rengiamas įgyvendinant projektą arba finansavimo šaltinį Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija |

TREČIA PIRKIMO DALIS

ŽĄSLIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FILIALO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Gydymo (visuomeninių pastatų paskirties grupė (8.3)) dalies patalpų Vilniaus g.1, Žąsliai, Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto aprašas |
| 2. | Statinių grupės paskirtis | 8.3 |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Patalpų bendras plotas – 246,66 m², 1 aukštas; Paskirtis gydymo; Unikalus Nr. 4993-0002-3019 Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-2094-7699 Kadastro Nr. 4970/0003:295 |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Sienos iš plytų mūro; stogas sutapdintas. |
| 7. | Projekto rengimo etapas | 1 etapas |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Remontuojamos patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad žmonės su negalia galėtų jomis tinkamai naudotis pagal paskirtį ir saugiai judėti, pritaikytos neįgaliųjų pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Remontuojamas plotas – 84,42 m². Rengiant Projektą būtina: - Pritaikyti suprojektuoti pirmame aukšte sanitarinį mazgą, neįgaliųjų poreikiams; - Numatyti remontuojamų patalpų elektros instaliacijos keitimą; - Numatyti remontuojamų patalpų gaisrinės signalizacijos įrengimą; - Numatyti remontuojamų patalpų durų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir sąramų keitimą pagal poreikį; - Numatyti esamos šildymo sistemos (tik remontuojamų patalpų jei reikia) (radiatorių, vamzdžių) modernizavimą apskaičiuojant reikiamus galingumus bei atsižvelgiant į galiojančias higienos normas bei galiojančių teisės aktų reikalavimus, |

|  |  | Ir ar įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos). Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojo ir statytojo (užsakovo) patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. |
| --- | --- | --- |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojui taip pat pavedama: Derinti Projekto pakeitimus su privalomomis institucijomis (Statybos įstatymo nustatyta tvarka jei privaloma). Ištaisyti Projektą po statytojo pastabų. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projekto parengimo pradžia - įsigaliojus paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčiai. Trukmė – 30-90 kalendorinių dienų. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos išrašas; Patalpų eksplikacija. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. |

|  |  | Suprojektuoti sanitarinį mazgą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti šildymo sistemos radiatorių keitimą jei jis reikalingas; - Numatyti remontuojamų patalpų durų keitimą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti priešgaisrinės signalizacijos modernizavimą remontuojamose patalpose; - Numatyti remontuojamose patalpose elektros instaliacijos keitimą; - Numatyti vidaus patalpų sienų, grindų, lubų (paliekant esamą grindų konstrukciją) remontą; - Panaikinti visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai); - Numatyti įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); Remontuojamų patalpų sąrašas: I aukštas: 1-1,1-2,1-3,1-4,1-10. - Turi būti parengtos tokios Projekto dalys: - bendroji; - elektrotechninė (vidaus); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus); - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys. - Projektuotojas privalo atlikti paslaugas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ ir kitu norminių teisės aktų reikalavimus. |
| --- | --- | --- |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš užbaigiant rengti Projektą, pateikti jį derinti Statytojui. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektas rengiamas vienu etapu. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas rengiamas valstybine Lietuvių kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektuotojas baigęs darbus perduoda Užsakovui 1 projekto egzempliorių (1 originalo) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf ir .dwg formatu). |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai | Nėra. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 20. | Kita | Projektas rengiamas įgyvendinant projektą arba finansavimo šaltinį Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. |

KETVIRTA PIRKIMO DALIS

KRUONIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FILIALO PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

4 lentelė.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | Projekto pavadinimas | Gydymo (visuomeninių pastatų paskirties grupė (8.3)) dalies patalpų Kalvių g.2-3, Kruonis, Kaišiadorių r. sav., paprastojo remonto aprašas |
| 2. | Statinių grupės paskirtis | 8.3 |
| 3. | Statinio ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai. | Patalpų bendras plotas – 502,20 m², 1, 2 aukštas; Paskirtis gydymo; Unikalus Nr. 4400-0621-5750:2148 Žemės sklypo unikalus Nr. 4928-0006-0001 Kadastro Nr. 4928/0006:1 |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Paprastasis remontas |
| 5. | Statinio kategorija | Neypatingas |
| 6. | Esamos statinio konstrukcijos, jų funkcinė paskirtis. | Sienos iš plytų mūro; stogas sutapdintas. |
| 7. | Projekto rengimo etapas | 1 etapas |
| II. Perkamų projektavimo paslaugų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų apimtis: |  |
| 8.1. | Projektavimo paslaugos | Remontuojamos patalpos turi būti suprojektuotos taip, kad žmonės su negalia galėtų jomis tinkamai naudotis pagal paskirtį ir saugiai judėti, pritaikytos neįgaliųjų pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms gauti. Remontuojamas plotas – 225,28 m². Rengiant Projektą būtina: - Pritaikyti suprojektuoti pirmame aukšte sanitarinį mazgą, platforminį keltuvą neįgaliųjų poreikiams; - Numatyti remontuojamų patalpų durų pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ir sąramų keitimą pagal poreikį; - Numatyti esamos šildymo sistemos (tik remontuojamų patalpų jei reikia) (radiatorių, vamzdžių) modernizavimą apskaičiuojant reikiamus galingumus bei atsižvelgiant į galiojančias higienos normas bei galiojančių teisės aktų reikalavimus, Ir ar įrengiamos, pertvarkomos, išmontuojamos pastato šildymo ar elektros bendrosios inžinerinės sistemos). Projektas keičiamas papildomos sutarties su projektuotojo ir statytojo (užsakovo) patvirtintos papildomos techninės užduoties pagrindu. Projekto keitimus ir papildymus atlieka Projektą parengęs projektuotojas. |
| 8.2. | Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | Projektuotojui taip pat pavedama: Derinti Projekto pakeitimus su privalomomis institucijomis (Statybos įstatymo nustatyta tvarka jei privaloma). Ištaisyti Projektą po statytojo pastabų. |
| 9. | Projektavimo paslaugų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projekto parengimo pradžia - įsigaliojus paslaugų pirkimo - pardavimo sutarčiai. Trukmė – 30-90 kalendorinių dienų. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio ar statinių grupės projekto dokumentams parengti, kopijos | Projektavimo užduotis; Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos išrašas; Patalpų eksplikacija. |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai. | Projektas turi atitikti žmonių su negalia poreikius (STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Nepažeisti trečiųjų asmenų interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis: | Projekto sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Suprojektuoti sanitarinį mazgą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti šildymo sistemos radiatorių keitimą jei jis reikalingas; - Numatyti remontuojamų patalpų durų keitimą pritaikytą žmonėms su negalia; - Numatyti priešgaisrinės signalizacijos modernizavimą remontuojamose patalpose; - Numatyti remontuojamose patalpose elektros instaliacijos keitimą; - Numatyti vidaus patalpų sienų, grindų, lubų (paliekant esamą grindų konstrukciją) remontą; - Panaikinti visas esančias kliūtis judėjimui dėl grindų aukščių skirtumų (slenksčiai, laipteliai, aukščių perkritimai); - Numatyti įrengti žymėjimus regos negalią turintiems asmenims (taktiliniai kabinetų numeriai ir pavadinimai, aukštų planai ir pan.); - Numatyti platforminį keltuvą; Remontuojamų patalpų sąrašas: I aukštas: 4-1,4-4,4-5,4-6,4-7,4-8,4-9,4-10,4-12,4-14. Laiptinė II aukštas:4-29,4-30,4-31,4-32,4-36,4-35,4-38. - Turi būti parengtos tokios Projekto dalys: - bendroji; - elektrotechninė (vidaus); - vandentiekio ir nuotekų šalinimo (vidaus); - šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (vidaus); - gaisro aptikimo ir signalizavimo; - statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; - ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka reikalingos dalys. - Projektuotojas privalo atlikti paslaugas pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, „Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės“ ir kitu norminių teisės aktų reikalavimus. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Prieš užbaigiant rengti Projektą, pateikti jį derinti Statytojui. |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Projektas rengiamas vienu etapu. |
| 16. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai | Projektas rengiamas valstybine Lietuvių kalba. |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Projektuotojas baigęs darbus perduoda Užsakovui 1 projekto egzempliorių (1 originalo) spausdintine forma ir 1 egz. skaitmenine forma (.pdf ir .dwg formatu). |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai | Nėra. |
| 19. | Ekspertizės atlikimas | Projekto ekspertizė privaloma. Projekto ekspertizę organizuoja Statytojas, o Projektuotojas privalo pataisyti Projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pagrįstas privalomas pastabas. |
| 20. | Kita | Projektas rengiamas įgyvendinant projektą arba finansavimo šaltinį Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija |