Pirkimo sąlygų 2 priedo 3 dali ,,Techninė specifikacija“

3 pirkimo dalis. Didelės galios magnetoterapijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę. Tiekėjas, pildydamas šią grafą, turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti siūlomos įrangos parametrą/us, o ne pažymėti "taip" ar "atitinka“. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Šlapimo nelaikymo gydymui, dubens dugno raumenų stiprinimui |  |
|  | Valdymas | Jutiminiu ekranu. |  |
|  | Užprogramuoti gydymo protokolai | Ne mažiau kaip 4. |  |
|  | Aplikatoriai | Privalomas aplikatorius- kėdė su atlošu-šlapimo nelaikymo gydymui. Pasiūlius prietaisą su papildomu aplikatoriumi sąnarių, skeleto raumenų ir neurologinių ligų gydymui ir artikuliuojamu laikikliu aplikatoriui laikyti terapijos metu, bus skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Magnetinio lauko intensyvumas | Ne mažiau kaip 1 Tesla. Jei magnetinio lauko intensyvumas >1 Tesla, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Elektros tinklas 230V±10%, 50Hz |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Jei suteikiamas 36 mėn. ar ilgesnis garantinis terminas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |  |

_______________________