Kvietimo dalyvauti rinkos konsultacijoje dėl fizinės medicinos ir reabilitacijos įrangos pirkimo

2 priedo 4 dalis

Didelės galios lazerio terapijos prietaiso techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų prekių konkretūs techniniai parametrai, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę. Tiekėjas, pildydamas šią grafą, turi aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti siūlomos įrangos parametrą/us, o ne pažymėti "taip" ar "atitinka“. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Skausmo mažinimui, uždegimų slopinimui, audinių regeneracijai, raumenų atpalaidavimui |  |
|  | Valdymas | Liečiamas ekranas. |  |
|  | Robotinė skenavimo sistema | Būtina |  |
|  | Aplikatoriaus laikiklis/stovas | Būtina. |  |
|  | Galingumas | Ne mažiau 10W. Jei siūlomas įrenginys galingesnis nei 10W, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Pasikartojimo dažnis | Ne siauresniame intervale kaip 1Hz-10kHz |  |
|  | Bangos ilgis | 1064nm privaloma. Jei siūlomas prietaisas, galintis generuoti ir kito ilgio bangas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų. |  |
|  | Apsauginiai akiniai (2 vnt.) | Būtina. |  |
|  | Lazerio klasė | Ne žemesnė kaip 4 (ketvirta). |  |
|  | Procedūros atlikimas | Naudojama automatinė sistema. Jei tuo pačiu aparatu galima dirbti ir ne automatiniu režimu, skiriama papildomo ekonominio naudingumo balų |  |
|  | Personalo apmokymas | Būtina |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Įrenginys privalo būti paženklintas CE ženklu pagal (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. Pateikiamas CE atitikties sertifikatas | Būtina |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Jei suteikiamas 36 mėn. ar ilgesnis garantinis terminas, skiriama papildomų ekonominio naudingumo balų |  |

______________________