Pirkimo sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – oro kondicionavimo įrengimas.

Užsakovas – Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

Rangovas – įmonė, organizacija, įsipareigojusi vykdyti statybos darbus pagal užsakovo pateiktus projektus/aprašus ir reikalavimus.

- Bendrieji reikalavimai:

  - Rangovas turi atlikti oro kondicionavimo įrengimą (toliau - Darbai) vadovaudamasis MB „Ayras“ 2022 m. parengtu paprastojo remonto aprašu: „Administracinės paskirties pastato Stoties g. 18, Mažeikiai paprastojo remonto aprašas kondicionavimo sistemos įrengimui“ Nr. AY-2022/05-PRA (toliau - Paprastojo remonto aprašas).

  - Darbų atlikimo vieta: Stoties g. 18, Mažeikiai.

  - Darbų atlikimo terminas: darbai turi būti atlikti per 4 mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi sutartyje ir jos prieduose numatyti darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas darbų perdavimo priėmimo aktas.

  - Darbai perkami pagal fiksuotos kainos kainodarą: rangovas privalo įvertinti visus Paprastojo remonto aprašo sprendinius, visas darbų, įrenginių apimtis ir prisiimant riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo, pateikti savo pasiūlymo kainą. Rangovas atsako už visų pirkimo dokumentų išnagrinėjimą. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

  - Kiekiai ir apimtys nurodyti Paprastojo remonto apraše. Rangovas prieš pateikiant pasiūlymą, turi teisę savo lėšomis atvykti ir apžiūrėti objekto (Stoties g. 18 Mažeikiai).

- Techniniai reikalavimai:

  - Paprastojo remonto aprašo specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose ar darbų kiekių žiniaraščiuose nurodyti medžiagų/įrangų gamintojai ar prekės ženklai, tikslios reikšmės, būdingos tik konkrečiam gamintojui (kaip TCL ir/ar panašiai) yra tik informacinio pobūdžio – rangovas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti šių gamintojų produkciją.

Pasiūlytas lygiavertis gamintojas turi atitikti žemiau pateiktas parametrų ribas (darbų kiekius ir jų eigą, nepaisant nuo pasiūlyto gamintojo, apibrėžia Paprastojo remonto aprašas).

Išorinių blokų techniniai parametrai

| Tipas | 1-2 jungtys | 1-3 jungtys | 1-4 jungtys |
| --- | --- | --- | --- |
| Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau kaip 5 kW | Ne mažiau kaip 7 kW | Ne mažiau kaip 8 kW |
| Nominali šildymo galia | Ne mažiau kaip 5 kW | Ne mažiau kaip 7 kW | Ne mažiau kaip 9 kW |
| SEER | Ne mažiau kaip 6 |  |  |
| SCOP | Ne mažiau kaip 4 |  |  |
| Šaltnešis R32 | R32 |  |  |
| Energetinė klasė | Ne prastesnė nei A++ / A+ |  |  |

Vidinių blokų techniniai parametrai

| Tipas | sieniniai |
| --- | --- |
| Nominali vėsinimo galia | Ne mažiau kaip 2,5 kW |
| Nominali šildymo galia | Ne mažiau kaip 2,5 kW |
| Šaltnešis R32 | R32 |
| Energetinė klasė | Ne prastesnė nei A++ / A+ |

  - Kartu su pasiūlymu lokalinių sąmatų pateikti nereikia. Lokalines sąmatas turės pateikti tik tas rangovas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu viešąjį pirkimą.

  - Montuojamiems kondicionierių įrenginiams rangovas privalo taikyti prekių gamintojų nustatytus garantinius, ne trumpesnius nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, laikotarpius.

- Žalieji reikalavimai:

  - . Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais) 4.1 papunkčiu, kuriame teigiama, jog įsigyjamos prekės turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos (EK) reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti EK reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai pateikiami kartu su pasiūlymu: techniniai prekės gamintojo dokumentai, arba kitas lygiavertis įrodymas, nurodantis energijos klasę.