Pirkimo sąlygų 1 priedas

LABORATORIJOS INFORMACINĖS SISTEMOS (LIS)

PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKETAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendrieji reikalavimai:

| Eil. Nr. | Būtinų savybių ir reikalavimų pavadinimas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 12 (dvylika) mėnesių, o atsiskaitymuose iki visiško atsiskaitymo tarp šalių. Nei vienai iš Sutarties Šalių prieš 30 (trsidešimt) dienų iki Sutarties galiojimo termino pabaigos nepareiškus raštu pranešimo kitai Šaliai apie atsisakymą tęsti Sutartį, Sutarties galiojimo terminas, be atskiro rašytinio susitarimo, gali būti pratęsiamas dar du kartus 12 (dvylikai) mėnesių. |  |  |  |  |
| 2. | Prekių pristatymo adresas – M.K. Čiurlionio g. 61, LT-65219, Varėna, prekių pristatymo ir personalo apmokymo terminas – ne daugiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |  |  |  |
| 3. | Prekių tiekėjas PVM sąskaitą-faktūrą turi pateikti naudojantis sąskaitų administravimo bendrąja informacine sistema „SABIS“ , jas tiekėjas pateikia tik šiuo nurodytu elektroniniu paštu: info@vivsc.lt. |  |  |  |  |
| 4. | Šis pirkimas į dalis neskaidomas, pasiūlymas turi būti pateiktas visai techninėje specifikacijoje nurodytai apimčiai. |  |  |  |  |
| 5. | Tiekėjas pasiūlyme nurodo kokia informacija pasiūlyme laikoma konfidencialia. |  |  |  |  |
| 6. | Į sutarties kainą/prekių vienetų kainas (įkainius) įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos, prekių pristatymo, sumontavimo, personalo apmokymo, 5 (penkioms) darbo vietoms reikalingų licencijų bei kitos išlaidos, susijusios su tinkamu sutarties vykdymu (įskaitant ir PVM sąskaitų faktūrų teikimo elektroniniu būdu išlaidos). |  |  |  |  |
| 7. | Pristatytoms prekėms privalo būti suteikta ne trumpesnė nei 12 mėn. garantija. Tiekėjas nuo Laboratorinės informacinės sistemos (toliau-LIS) perdavimo naudojimui sutarties galiojimo metu turės užtikrinti priežiūrą, garantinį aptarnavimą. |  |  |  |  |
| 8. | Pirkimo objektas asmens duomenų apsaugos srityje turi atitikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), nustatytus reikalavimus. |  |  |  |  |
| 9. | Pirkimo objektas kibernetinio saugumo srityje turi atitikti Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo ir 2022-12-14 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2022/2555 dėl priemonių aukštam bendram kibernetinio saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti, kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 910/2014 ir Direktyva (ES) 2018/1972 ir panaikinama Direktyva (ES) 2016/1148 (TIS 2 direktyva), nustatytus reikalavimus. |  |  |  |  |
| 10. | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.3 punktu perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos). |  |  |  |  |
| 11. | Perkančioji organizacija (toliau - PO) siekia įsigyti universalios LIS programinės įrangos paketą, kuris leistų sistemos diegimo etape į tiekėjo siūlomą sistemą integruoti šiuo metu PO naudojamus analizatorius ir tuos analizatorius, kurie po 2025 m. II ketvirtyje planuojamų reagentų viešojo pirkimo procedūrų galėtų pakeisti dalį ar visus šiuo metu naudojamus analizatorius, keičiantis analizatorių gamintojams ir modeliams. Šiuo metu laboratorijoje naudojamų analizatorių sąrašas (analizatorių pavadinimai ir modeliai gali keistis po reagentų viešojo pirkimo procedūrų): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas)* |
|  | Analizatoriaus paskirtis | Analizatoriaus pavadinimas, modelis | Gamintojas | Kiekis |  |
|  | Hematologinis analizatorius | XN-550 serija | Sysmex | 1 |  |
|  | Biocheminis analizatorius | Cobas Integra 400 | Roche | 1 |  |
|  | Imunocheminis analizatorius | Cobas e411 | Roche | 1 |  |
|  | Krešėjimo analizatorius | Cobas t411 | Roche | 1 |  |
|  | Šlapimo analizatorius | Cobas u411 | Roche | 1 |  |
|  | POCT analizatorius C reaktyviniam baltymui matuoti | FIA 8000 | Getein Biotech | 1 |  |
|  | pH ir dujų analizatorius | Pavadinimas ir modelis po po viešojo pirkimo procedūrų |  | 1 |  |
|  | Eritrocitų greičio nusėdimo analizatorius | Pavadinimas ir modelis po po viešojo pirkimo procedūrų |  | 1 |  |

- Funkciniai reikalavimai pirkimo objektui:

| Eil. Nr. | Laboratorijos informacinės sistemos (LIS) funkcionalumas | ## Reikalavimai (parametrai) | ## Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BAZINĖ LIS PLATFORMA |  |  |
| 1.1. | Tyrimų užsakymas | - Galimybė suformuoti tyrimų užsakymą per ligoninės informacinę sistemą (ESIS), naudojant integracijos sąsają ir elektroninis užsakymas turi būti automatiškai perkeliamas į LIS sistemą. - Galimybė suformuoti tyrimų užsakymą per LIS rankiniu būdu. - Tyrimų užsakyme turi būti galimybė registruoti daugiau nei vieną mėginį (kaip pvz. atlikus užsakymą, prireikus paimti 5 ėminius, visi ėminiai registruojami viename užsakyme), kiekvienas ėminys turi turėti savo unikalų kodą. - Tyrimų užsakyme turi būti matoma ši informacija (neapsiribojant): - paciento unikalus numeris, vardas, pavardė, lytis, gimimo data, ligos istorijos numeris; - gydytojo (tyrimų užsakovo) vardas, pavardė, skyrius; - pirminio mėginio tipas (pvz.: smegenų skystis; šlapimas; kraujas su EDTA ir kt.); - užsakomi tyrimai ir analitės; - ėminio paėmimo laikas ir data; - ėminio gavimo laikas ir data; - ėminio unikalus identifikacinis kodas; - ankstesni tyrimų analičių rezultatai; - užsakymo skubos statusas; - analičių pamatinės biologinės verčių intervalai priklausomai nuo lyties, amžiaus arba klinikinių sprendimų vertės, analičių matavimo vienetai, metodai. - Netinkamo mėginio/nekokybiško užsakymo registravimo galimybė, kurios metu fiksuojama atmetimo priežastis. Galimybė fiksuojamam defektui priskirti žymą, kuri neleistų atlikti mėginio ištyrimo net jeigu mėginys ir patenka į automatinį analizatorių, jei analizatorius veikia užklausos arba dvikrypčio duomenų perdavimo režimu (ang. query, bidirectional). - Papildomą tyrimo ar analitės užsakymą (kol nepaimtas ėminys) gali pridėti gydytojas (per ligoninės informacinę sistemą) arba laboratorijos darbuotojas (kai ėminys jau yra paimtas). |  |
| 1.2. | Ėminių paėmimas | - Galimybė ėminių paėmimo laiko ir datos registravimą atlikti LIS laboratorijoje. - Vieno brūkšninio ėminio kodo naudojimas: Ėminių registravimo vietose suteikti unikalūs ėminių brūkšniniai kodai iš ligoninės informacinės sistemos turi būti nuskaitomi LIS. |  |
| 1.3. | Mėginių pristatymas į laboratoriją | - Ėminių pristatymas į laboratoriją fiksuojamas nuskaitant ėminių brūkšninį kodą su brūkšninių kodų skaitytuvu. Nuskaičius ėminio brūkšninį kodą, registruojama ėminių pristatymo į laboratoriją data, laikas, ėminį priėmęs darbuotojas. - Nuskenavus ėminį, skenavimo lange, vartotojui turi būti atvaizduojama: - Skenavimo statusas: Skenavimas atliktas, sėkmingai, brūkšninis kodas neteisingas, skenavimas atliktas pakartotinai; - Skenuoto ėminio užsakymo paciento vardas, pavardė, užsakymo numeris, užsakymo data; - Skenuoto ėminio tyrimų sąrašas; - Užsakymo tyrimų sąrašas, kuriems ėminio skenavimas dar nebuvo atliktas. |  |
| 1.4. | Tyrimų atlikimas | - Prie sistemos turi būti galima pajungti analizatorius per TCP/IP, RS232 arba lygiavertes jungtis. - Sistema turi būti suderinama su visais laboratorijoje naudojamais analizatoriais, kurie turi duomenų perdavimo sąsają. Pridedamas analizatorių sąrašas. - Visi analizatoriai turi būti prijungti į sistemą ir neriboti vienu metu dirbančių analizatorių skaičiaus. - Sistemoje turi būti galimybė komunikuoti su analizatoriais vienkrypčiu, dvikrypčiu, užklausos režimais (angl. unidirectional, bidirectional, query). - Sistema iš analizatoriaus turi priimti pakartotinai atliktus tyrimų rezultatus, jeigu rezultatai nebuvo patvirtinti. Iš analizatoriaus turi būti priimami ir su rezultatais perduodami informaciniai pranešimai ar vėliavėlės. - Tyrimų rezultatai turi būti priimami skaitine bei raidine forma taip pat turi būti priimami ir tyrimui įvertinti reikalingi vaizdai (histogramas, skaterogramas ir t. t.). - LIS sistema turi turėti galimybę registruoti analizatoriaus mėginio skenavimo įvykio datą, laiką. - LIS sistema turi turėti galimybę registruoti mėginio tyrimų užsakymo išsiuntimo datą, laiką. - Rankiniu būdu atliekamų tyrimų atsakymai į LIS registruojami rankiniu būdu. - LIS sistemoje turi būti galimybė susikurti norimus skaičiavimus ir formulių nurodymus tarp tyrimo analičių bei atskirų tyrimų; Sukuriamos formulės turi apimti sąryšius tarp skirtingų tyrimų, jų analičių, paciento demografinių duomenų (amžiaus, lyties). Turi būti galimybė išskaičiuoti tyrimų vertes tik tam tikrai tiksliniai pacientų grupei (pvz. tik vyrams/moterims, tik pilnamečiams asmenis ir pan.). - LIS turi matytis tyrimą atlikęs vartotojas/prietaisas: - jeigu laboratorijos darbuotojas įvedė tyrimo rezultatą rankiniu būdu – LIS registruojamas darbuotojo vardas, pavardė; - jeigu tyrimo rezultatas gautas iš analizatoriaus – LIS registruojamas analizatoriaus pavadinimas. - 12. Jei tyrimo rezultatas iš to paties ėminio buvo keistas arba turėjo daugiau nei vieną atsakymą, LIS sistemoje matoma rezultatų istorija, su data, laiku, darbuotoju/prietaisu, ir rezultatu. - 13.Sistemoje turi būti galimybė užpildyti viso užsakymo tyrimų analičių rezultatus automatiškai, užpildymas – pagal analitėms priskirtas numatytojo rezultato vertes. |  |
| 1.5. | Tyrimų patvirtinimas | - LIS turi galėti patvirtinti: - Pavienį tyrimą; - Visą mėginį; - Visą užsakymą. - Turi būti registruojama, kuris laboratorijos darbuotojas kurį mėginį ar visą užsakymą patvirtino. - Pagal vartotojų grupes LIS turi sugebėti nustatyti kuri vartotojų grupė turi galimybę tvirtinti mėginius ar užsakymą. - Būtina dviejų lygių rezultatų patvirtinimo galimybė: biomedicinos technologo ir medicinos biologo/laboratorijos gydytojo patvirtinimas. - Patvirtinus tyrimo rezultatus, rezultatai automatiškai perduodami į ligoninės informacinę sistemą. Galimybė siųsti tyrimų rezultatus į ligoninės informacinę sistemą (ESIS) tiek po biomedicinos technologo, tiek po medicinos biologo/laboratorijos gydytojo patvirtinimo. |  |
| 1.6. | Tyrimų protokolo sukūrimas | - LIS turi turėti galimybę kurti ir generuoti tyrimų preliminarų, galutinį ir patikslintą protokolą automatiškai. Preliminarus tyrimų atsakymų protokolas laikomas tyrimų atsakymų protokolu, kuris yra kuriamas ir generuojamas, kai bent vienas tyrimas užsakyme yra patvirtintas pirmu lygiu (biomedicinos technologo), galutinis tyrimų atsakymų protokolas, kai yra patvirtinti visi užsakyti tyrimai antru lygiu (medicinos biologo/laboratorijos gydytojo), patikslintas tyrimų atsakymų protokolas yra laikomas tyrimų atsakymų protokolu, kuriame bent viena bet kurio tyrimo analitė buvo koreguota po visų užsakytų tyrimų patvirtinimo antru lygiu. - Turi būti užtikrinami skirtingi tyrimų protokolų pateikimo būdai: - tyrimų protokolai atspausdinami popieriniame variante; - tyrimų rezultatai perkeliami į ligoninės informacinę sistemą (struktūriniais duomenimis bei .pdf failo formatu). - Galimybė papildyti tyrimo protokolą pastabomis dėl tyrimo rezultato, mėginio kokybės ir kt. - Protokolo sudedamosios dalys (privaloma bet neapsiribojant): - protokolą išdavusios laboratorijos identifikavimas (pavadinimas, el. paštas, adresas, telefono Nr.); - protokolo statusas (preliminarus, galutinis, patikslintas); - išorės laboratorijose atliktų tyrimų identifikavimas; - paciento identifikavimas (unikalus numeris, ligos istorijos ir užsakymo numeris; - užsakovo identifikavimas; - ėminio paėmimo data ir laikas; - ėminio tipas; - tyrimo ir ar analitės pavadinimas; - tyrimų rezultatai, tyrimų matavimo vienetai; - tyrimo rezultato neapibrėžtis (kur taikoma); - biologinių pamatinių verčių intervalai ar klinikinių sprendimų vertės, kai tikslinga – kritinės reikšmės; - įspėjamosios arba aiškinamosios pastabos; - rezultatų interpretuojančios pastabos (kai taikoma), kurios gali apimti automatiškai parinktų ir pateiktų rezultatų aiškinimo patikrinimą galutiniame protokole; - pastabos apie ėminio/mėginio kokybę; - pastabos dėl mėginių tinkamumo, atsižvelgiant į priėmimo/atmetimo kriterijus; - tyrimo pirmo lygio patvirtinimą atlikusio laboratorijos darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, darbuotojo spaudo Nr.; - tyrimo antro lygio patvirtinimą atlikusio laboratorijos darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, darbuotojo spaudo Nr.; - protokolo spausdinimo/generavimo data ir laikas; - puslapio numeris ir bendras puslapių skaičius. - Reikalavimai patikslintam protokolui: - Patikslintas protokolas yra aiškiai identifikuotas kaip patikslintas; - Patikslintas įrašas nurodo pakeitimų laiką ir datą, už pakeitimus atsakingą asmenį; - Kai atliekami pakeitimai, originalaus protokolo įrašai išlieka. |  |
| 1.7. | Užsakymų ir mėginių filtravimas ir paieška | - Turi būti galimybė užsakymų sąraše filtruoti užsakymus, pagal užsakymo datą, pagal tyrimų grupę, tyrimą, pacientą, įvykdymo statusą (pvz.: atlikti užsakymai, vykdomi užsakymai, laukiama mėginio). - Turi būti galimybė vykdyti paiešką pagal užsakymo numerį, mėginio numerį, užsakymo datą, paciento vardą, pavardę, asmens kodą, ligoninės informacinės sistemos užsakymo numerį. |  |
| 1.8. | Tyrimų rinkiniai | - Turi būti galimybė sukurti neribotą tyrimų rinkinių skaičių. - Turi būti galimybė koreguoti tyrimų rinkinių pavadinimą. |  |
| 1.9. | Tyrimai | - Turi būti galimybė sukurti neribotą tyrimų kiekį. - Turi būti suteikti įgaliojimai ir galimybė atsakingiems laboratorijos darbuotojams koreguoti tyrimų informaciją: tyrimo kodą, tyrimo pavadinimą, koks tyrimo ėminys, kokiai tyrimo grupei priklauso, tyrimo savikainą, tyrimo kainą, eilės tvarką; - Tyrimui turi leisti sukonfigūruoti neribotą kiekį analičių, taip pat leisti nustatyti bei koreguoti analitės informaciją: analitės kodą, analitės pavadinimą, matavimo vienetą, prietaisą su kuriuo atliekama, kokia eilės tvarka; - Analitėms turi būti galimybė nustatyti biologinių pamatinių verčių intervalus (normas), kai tikslinga – kritines reikšmes pagal lytį, amžių, klinikinius sprendimus. - Tyrimų ir analičių pavadinimai turi būti teikiami pagal Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūrą (KLTN) |  |
| 1.10. | Ėminių tipai | - Galimybė sukurti ėminių tipus. - Nurodyti ėminio pavadinimą. |  |
| 1.11. | Gydytojai (užsakovai) | - Galimybė sukurti gydytojus. - Galimybė sistemoje gydytojui priskirti informaciją: specialybė, tel. Nr., el. paštas. |  |
| 1.12. | Pacientai | - Galimybė sukurti pacientus. - Galimybė koreguoti informaciją apie paciento vardą, pavardę, asmens kodą, lytį, gimimo datą, tel. Nr., adresą, gyvybės būklę, el. paštą. |  |
| 1.13. | Laboratorinių tyrimų užsakymo ir atsakymų valdymas | - Galimybė sukurti laboratorinių tyrimų užsakymus. - Galimybė suvesti ir koreguoti informaciją apie laboratorinį tyrimą: ar tai yra skubus užsakymas, skyrių, gydytoją, pacientą, paciento diagnozę, užsakymo pastabas, mėginį(-ius). - Galimybė suvesti tyrimo rezultatus (rankiniu būdu atliekamiems tyrimams). - Galimybė matyti kas suvedė tyrimo rezultatus. - Galimybė matyti kas suvedė tyrimo rezultatų istoriją. - Galimybė įrašyti pastabas prie tyrimo rezultato. - Galimybė keičiant tyrimo rezultatą privalomai nurodyti rezultato keitimo priežastį. - Galimybė patvirtinti pavienį tyrimą. - Galimybė patvirtinti pavienį mėginį. - Galimybė patvirtinti visą užsakymą. - Galimybė atspausdinti ėminio brūkšninius kodus. - Galimybė matyti paciento tyrimo rezultatų istoriją (skaitine ir grafine forma). - Galimybė matyti paciento tyrimų rezultatų pastabų istoriją. - Galimybė atspausdinti tyrimo protokolą. - Galimybė išsaugoti tyrimo protokolą elektroniniu formatu. - Galimybė atsekti kada buvo suformuotas bei atspausdintas tyrimo protokolas. - Galimybę prisegtus PDF failus įtraukti į tą patį rezultatų protokolą, kaip papildomus lapus. |  |
| 1.14. | Integracija su ligoninės IS | 1. Duomenys iš LIS į ligoninės IS turi būti gaunami struktūrizuotu formatu (XML, HL7). 2. Galimybė perduoti į LIS tyrimo užsakymą, pateikiant paciento duomenis, Tyrimo pastabas, tyrimų kodus, gaunant tyrimo ID, brūkšninį kodą, kitus duomenis. 3. Galimybė gauti iš LIS paciento tyrimų atsakymus, pateikiant paciento identifikatorių arba asmens kodą ir gaunant visų užsakymo tyrimų sąrašą ir visus rezultatus kaip struktūrizuotus duomenis. 4. Galimybė gauti iš LIS paciento tyrimų atsakymo protokolą kaip komponentę struktūrizuotų duomenų Base64 formatu. |  |
| 1.15. | Vartotojai ir kibernetinis saugumas | - Galimybė sukurti vartotojų grupes (neribotas grupių skaičius); - Galimybė sukurti vartotojus; - Galimybė suvesti ir koreguoti informaciją vartotojo vardą, pavardę, kuriai vartotojų grupei priklauso, slaptažodį, el. paštą, pareigas. - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti vartotojo slaptažodžio sudėtingumo kriterijus. - Sistemoje turi būti galimybė nustatyti laikotarpį po kurio vartotojai privalo pasikeisti slaptažodį. - Sistema turi palaikyti 2FA (angl. two factor authentication) prisijungimą. - Galimybė nustatyti teises vartotojų grupėms. - LIS užtikrina galimybę nustatyti skirtingus LIS vartotojų įgaliojimus ir atsakomybes. Skirtingi įgaliojimai ir atsakomybės tiems, kas: 8.1. turi prieigą prie pacientų duomenų ir informacijos; 8.2. įveda paciento duomenis ir tyrimų rezultatus; 8.3.keičia paciento duomenis arba tyrimų rezultatus ir standartines pastabas; 8.4 patvirtina tyrimų rezultatus ir pateikia protokolus pagal nustatytus kriterijus; papildo tyrimų užsakymus. 9. Turi būti galimybė nustatyti laiką po kurio naudotojui nesinaudojant sistema, jis yra automatiškai atjungiamas nuo sistemos. |  |
| 1.16. | Laboratorinių duomenų analizė ir ataskaitų generavimas | - Diegimo metu turi būti sukurtos šios ataskaitos: - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (suvestinė); - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (pagal tyrimų grupes ir tyrimą); - Tyrimų kiekis ir kainos pagal skyrius pasirinktame laiko intervale (detali iki pacientų užsakymų); - Tyrimų kiekis ir kainos pagal gydytojus pasirinktame laiko intervale (suvestinė); - Tyrimų kiekis ir kainos pagal gydytojus pasirinktame laiko intervale (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus); - Netinkamų ėminių skaičius pagal skyrius, gydytojus, bendrosios praktikos slaugytojas (suvestinė); - Netinkamų ėminių skaičius pagal skyrius, gydytojus (pagal atmetimo kriterijus); - Atliktų tyrimų skaičius pagal darbuotoją, atlikusį tyrimą; - Atliktų tyrimų skaičius pagal darbuotoją, patvirtinusį tyrimą; - Atliktų tyrimų skaičius pagal prietaisą; - Gautų ėminių skaičius pasirinktame laiko intervale; - Ištirtų pacientų skaičius pasirinktame laiko intervale; - Vidutinis tyrimo atlikimo laikas nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato suvedimo į sistemą (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus); - Tyrimo atlikimo laiko 90-asis procentilis nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal tyrimų grupes ir atskirus tyrimus); - Tyrimo atlikimo laiko 90-asis procentilis nuo ėminio gavimo į laboratoriją iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal tyrimų grupes, atskirus tyrimus ir laboratorijos darbuotojus); - Tyrimo ėminių pristatymo laikas 90-asis procentilis nuo ėminio registravimo sistemoje iki gavimo į laboratoriją (pagal skyrius, ėminių paėmimo vietas); - Tyrimo ėminių pristatymo atlikimo laikas nuo ėminio registravimo sistemoje iki tyrimo rezultato patvirtinimo (pagal skyrius, ėminių paėmimo vietas); - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal gydytojus); - Palyginamoji tyrimų lentelė (pagal skyrius); - Tyrimų sąrašas ir kainos; - Neįvykdytų užsakymų, neatliktų tyrimų sąrašas; - Nepristatytų ėminių sąrašas; - Pagal pasirinktą laiko intervalą generuojamas atliktų tyrimų žurnalas (pagal tyrimų grupes arba laboratorijas), kuris apima informaciją: paciento vardas, pavardė, gimimo data, ėminio unikalus numeris, skyrius, analitės pavadinimas, matavimo vienetai, tyrimo rezultatas, atlikimo laikas; - Pagal pasirinktą laiko intervalą generuojamas gautų ėminių žurnalas (atskirai mokamiems tyrimams, kuris apima informaciją: paciento vardas, pavardė, ėminio tipas, skyrius, pristatymo į laboratoriją laikas. |  |
| 1.17. | Ataskaitų kūrimas | 1. Programa turi turėti galimybę, leisti kurti ir redaguoti ataskaitų šablonus bei rezultatų protokolą sistemos vartotojui (administratoriui) panaudojant bet kuriais sistemoje saugomais duomenų elementais leidžiant vartotojui rašyti SQL užklausas (arba lygiavertes). Ši funkcija negali būti patenkinta atskira sub-sistema, atskira nuo visos vientisos laboratorinės informacinės sistemos. |  |
| 1.18. | Validacija | 1.Siūloma laboratorinė informacinė sistema turi būti validuota įskaitant sąsaja su ligoninės informacine sistema, kaip numatoma LST EN ISO 15189:2023 7.6.3. punkte. |  |
| 1.19. | Programos naudojimo instrukcijos | 1.Turi būti pateiktos programos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |
| 1.20. | Personalo mokymas | 1.Turi būti pravestas pilnas ir detalus personalo mokymas programos naudojimo klausimais. |  |
| 1.21. | Reikalavimai laboratorijos informacinės sistemos atitikties standartams | 1.Sistema turi atitikti šiuos standartus: 1.1. LST EN ISO 9001:2015/P:2017 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015) arba lygiavertis. 1.2. LST EN ISO/IEC 27001:2021 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. 1.3. LST EN ISO 13485:2016 Medicinos priemonės. Kokybės vadybos sistemos. 1.4. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas ES 2016/679 |  |
| 2. | KOKYBĖS KONTROLĖS VADYMO MODULIS |  |  |  |
| 2.1. | Kokybės kontrolės nustatymai ir rezultatai | - Galimybė apsirašyti kokybės kontroles kiekvienam prietaisui; - Kiekvienai kokybės kontrolei turi būti galimybė nustatyti pavadinimą, serijos numerį, kontrolės lygį, galiojimo datą, naudojimo pradžios datą, tyrimą, tyrimo tikslinę vertę, tyrimo tikslinės vertės nuokrypį, priskirti kokias norima naudoti kokybės kontrolės “Westgard” taisykles. - Galimybė kokybės kontrolės rezultatus gauti automatiniu būdu iš analizatoriaus, taip pat galimybė suvesti ir rankiniu būdu. - Galimybė peržiūrėti gautus kokybės kontrolės rezultatus, juos patvirtinti, atšaukti arba kartoti. - Galimybė įrašyti pastabą prie kokybės kontrolės rezultato ir pasirinkto kontrolių naudojimo intervalo; - Galimybė atspausdinti arba išsaugoti pdf formatu Levey-Jennings kreives. - Galimybė įvertinti analizės veiksmingumo charakteristikas (CV, Bias) pagal biologinės variacijos koncepciją |  |
| 2.2. | Kokybės kontrolės valdymas | ## 1. Turi būti galimybė sistemoje visus kokybės kontroles rezultatus iš visų prietaisų peržiūrėti viename lange. ## 2. Kokybės kontrolės rezultatų peržiūroje turi būti galimybė filtruoti įrašus pagal rezultato gavimo datą, prietaisą, tyrimą, kokybės kontrolės patikrą (sėkminga kontrolė, nesėkminga kontrolė). ## 3. Kokybės kontrolę turi būti galima atsiųsti iš prietaiso automatiškai arba įrašyti ranka (rankiniu būdu atliekamiems tyrimams). ## 4. Galimybė įrašyti komentarą prie atliktos kontrolės rezultato ir bendro kontrolinio grafiko. ## 5. Užtikrinamas pilnas naudotų kontrolinių medžiagų atsekamumas. Mažiausiai turi būti fiksuojama: kontrolinės medžiagos pavadinimas, pagaminimo data, darbo su kontroline medžiaga pradžios data, partijos numeris (LOT). ## 6. Turi būti suteikti įgaliojimai ir galimybė atsakingiems laboratorijos darbuotojams koreguoti informaciją apie naudojamą kontrolinę medžiagą (pvz.: kontrolinės medžiagos pavadinimą, galiojimo datą, ribas, priimtinumo kriterijus, partijos numerį ir kt.). ## 7. Peržiūrint kokybės kontrolės rezultatą turi matytis: partijos numeris, tyrimas ir analitė, kontrolės ribos, kontrolės nuokrypis (ar į teigiamą, ar į neigiamą pusę), rezultatas, kontrolės atlikimo data ir laikas, ar kontrolės rezultatas gautas iš prietaiso ar įvestas ranka, kontrolės lygis, komentaras. ## 8. Kokybės kontrolėms turi būti galima taikyti „Westgard“ kokybės kontrolės taisykles. Turi būti įdiegta galimybė kiekybiniams tyrimams skaičiuoti neapibrėžtis pagal suminius vidaus kokybės kontrolės rezultatus reikiamos parinkties (savaitės, mėnesio, metų ar kt.). |  |
| 3. | REAGENTŲ IR VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ VALDYMO MODULIS |  |  |  |
| 3.1. | Sutartys | 1. Sistemoje registruojama informacija apie sutartis: sutarties kodas, tiekėjas, sutarties pradžia, sutarties pabaiga, sutarties suma su PVM, sutarties suma be PVM. 2. Sistemoje turi būti galimybė priskirti prekių tipą tam tikrai sutarčiai. 3. Sistemoje turi būti galimybė ištrinti/paslėpti pasibaigusias sutartis. 4. Sistemoje turi būti galimybė kopijuoti sutartį, kartu su visomis sutarčiai priskirtomis prekėmis. |  |
| 3.2. | Kaupiama informacija apie atsargas | ## 1. Sistemoje registruojama informacija: reagento ar vienkartinės priemonės pavadinimas, likutis, gamintojo pavadinimas, partijos numeris, gavimo data, galiojimo data, naudojimo pradžios ir pabaigos data, paruošto (atidaryto) reagento galiojimo data, įrašai, duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti visus įrašus atlikusius asmenis. |  |
| 3.3. | Unikali identifikacija | 1. Galimybė sukurti unikalų atsargos identifikavimą (toliau – ID kodas) bei brūkšninį kodą, jį atspausdinti. 2. Galimybė spausdinti brūkšninius kodus skirtingoms prekėms vienu metu. 3. Galimybė pakartotinai atspausdinti brūkšninius kodus. |  |
| 3.4. | Duomenų paieška | 1.Galimybė atlikti atsargų paiešką sistemoje apimant, bet neapsiribojant parinktimis: ID kodas, atsargos pavadinimas. |  |
| 3.5. | Įspėjimas apie pasibaigusį galiojimą laiką | 1. Sistema automatiškai pažymi atsargą su pasibaigusiu galiojimo laiku. 2. Galimybė nustatyti laiko terminą, galiojimo laikų sekimui. |  |
| 3.6. | Sutarčių išlaidų sekimas | 1. Pridedant prekę į sistemą, prekės kaina turi būti automatiškai nuskaičiuojama nuo sutarties sumos likučio. |  |
| 3.7. | Automatinis datos ir laiko užpildymas atliekant veiksmus | 1. Atliekant prekių priėmimą, išdavimą, atidarymą, sunaudojimą, sistema turi automatiškai registruoti veiksmą, datą, laiką ir vartotoją. |  |
| 3.8. | Ataskaitų sukūrimas pagal poreikį | 1. Galimybė sukurti ataskaitas pagal poreikį per sutarties laikotarpį. (pvz. Sunaudotų medžiagų ataskaita per laikotarpį ir pan.). Ataskaitų formatas ir kriterijai turi būti sukurti tuomet, kai atsiras poreikis, valdant procesus laboratorijoje ir Varėnos sveikatos centre. |  |
| 3.9. | Programos naudojimo instrukcijos | 1.Turi būti pateiktos programos naudojimo instrukcijos lietuvių kalba. |  |
| 3.10. | Personalo mokymas | 1.Turi būti pravestas detalus personalo mokymas programos naudojimo klausimais. |  |
| 3.11. | Veiksmų registravimas | 1.Galimybė registruoti prekių priėmimo, išdavimo į laboratoriją iš sandėlio, atidarymo, sunaudojimo veiksmus skenuojant iš sistemos atspausdintą ir prekei priskirtą unikalų brūkšninį kodą. |  |

- Reikalavimai techninio palaikymo ir administravimo paslaugoms:

  - Darbo laikas nuo 0:00 iki 24:00 kiekvieną dieną.

  - Tiekėjas turi pateikti savo kvalifikaciją reikalingoms paslaugoms teikti įrodančius dokumentus (programinės įrangos gamintojo įgaliojimus, sertifikatus, pažymėjimus ar kt.).

  - Incidentų klasifikavimas:

|  | Reakcijos laikas |  | Sprendimo laikas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbo valandomis | Nedarbo valandomis ir švenčių dienomis | Darbo valandomis | Nedarbo valandomis ir švenčių dienomis |
| - Blokuojantis incidentas – Incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą, duomenys, saugomi Sistemoje tampa nepasiekiami. Programinės įrangos veikimo sutrikimai turi būti pašalinti per tokį laiką, kad darbas informacinės sistemos naudotojams nesutriktų ilgiau negu 1 (vieną) valandą; | 1 val. | 2 val. | Problema pradedama spręsti per 30 min. nuo sureagavimo ir problema išsprendžiama per kiek įmanoma trumpesnį laiką, informuojant atsakingus Ligoninės asmenis problemos išsprendimą | Problema pradedama spręsti per 1 val. nuo sureagavimo ir problema išsprendžiama per kiek įmanoma trumpesnį laiką, informuojant atsakingus Ligoninės asmenis problemos išsprendimą |
| - Kritinis incidentas – Incidentai, kurie kritiškai sutrikdo visos sistemos darbą ir nėra priemonių atlikti norimus veiksmus alternatyviomis priemonėmis. Sprendimo trukmė – ne ilgiau kaip 1 (viena) darbo laiko valanda nuo pranešimo gavimo sutartu būdu; | 1 val. | 2 val. | Problema pradedama spręsti per 1 val. nuo sureagavimo ir problema išsprendžiama per kiek įmanoma trumpesnį laiką, informuojant atsakingus Ligoninės asmenis problemos išsprendimą | Problema pradedama spręsti per 1 val. nuo sureagavimo ir problema išsprendžiama per kiek įmanoma trumpesnį laiką, informuojant atsakingus Ligoninės asmenis problemos išsprendimą |
| - Vidutinis incidentas – Incidentai, kurie sutrikdo atskirų Sistemos funkcijų darbą, tačiau sistema funkcionuoja ir egzistuoja alternatyvus būdas veiksmams atlikti. | 24 val. | Ne darbo metu paslauga neteikiama | Šalių sutarimu | Ne darbo metu paslauga neteikiama |
| - Neesminių incidentų ir neatitikimų šalinimas – Incidentai, kurie nesutrikdo Sistemos funkcijų darbą, tačiau galėtų veikti patogiau ir egzistuoja aiškus būdas veiksmams atlikti. | Šalių sutarimu | Ne darbo metu paslauga neteikiama | Šalių sutarimu | Ne darbo metu paslauga neteikiama |

  - Jei incidento išspręsti neįmanoma per numatytą incidento išsprendimo terminą, su Tiekėju gali būti susitarta dėl kitos incidento išsprendimo trermino.

  - Turi būti užtikrintas informacinės sistemos veiklos atkūrimas – ne ilgiau kaip per 8 darbo laiko valandas.

  - Priežiūros ir incidentų registravimo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, paslaugos turi būti teikiamos 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę (24x7). Registruojant užklausos tipą „Blokuojantis incidentas" ar „Kritinis incidentas" papildomai informuojamas Tiekėjas telefonu.

  - Bendrieji reikalavimai priežiūros ir palaikymo paslaugoms:

| Eil. Nr. | Laboratorinės informacinės sistemos LIS techninės priežiūros administravimo paslaugos | Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas)* |
| --- | --- | --- |
| 3.7.1. | Programinės įrangos perinstaliavimas (esant būtinybei). |  |
| 3.7.2. | LIS įvykių žurnalų tikrinimas, jų pateikimas ir priežiūra. |  |
| 3.7.3. | LIS duomenų bazių valdymas bei sistemos procesų optimizavimas. |  |
| 3.7.4. | LIS turi būti nuolat atnaujinama naujausią oficialiai gamintojo publikuojamą versiją. Naujų versijų diegimo darbai atliekami suderintu su atsakingu įstaigos darbuotoju laiku. |  |
| 3.7.5. | Teikimas LIS planinio techninio palaikymo paslaugų į kurias įeina, bet neapsiriboja: LIS kritinių problemų/klaidų šalinimas, parametrų modifikavimas, tyrimų parametrų keitimas, naujų tyrimų sukūrimas, analizatorių tvarkyklių parametrų modifikavimo darbai. |  |
| 3.7.6. | Naudojamų programinės įrangos modulių konfigūravimas, keičiantis veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, klasifikatoriams, įrangai, sistemoms ir kt. |  |
| 3.7.7. | Vartotojų konsultacijos/apmokymai dirbti su atnaujinta LIS programine įranga. |  |
| 3.7.8. | Vartotojų konsultacija dėl iškilusių problemų ir jų šalinimas. Turi būti užtikrinta galimybė įstaigos darbuotojams registruoti LIS klaidas/problemas telefonu, SMS žinutėmis ir elektroniniu paštu |  |
| 3.7.9. | Vartotojų teisių nustatymai ir valdymas: vartotojų prisijungimo slaptažodžių valdymas, naujų vartotojų sukūrimas ir administravimas, senų vartotojų ištrynimas. |  |
| 3.7.10. | Tyrimų klasifikatoriaus administravimas: Naujų tyrimų kategorijų kūrimas ir priskyrimas prie tyrimų. Naujų tyrimų kūrimas ir jiems reikalingų analičių, mėginių, ėminių ir kitų duomenų redagavimas. Analičių aprašymų, kodų, pavadinimų, trumpinių, gydymo įstaigos informacinės sistemos kodų, matavimų vienetų, normaliųjų verčių ir kitų duomenų redagavimas. |  |
| 3.7.11. | Duomenų mainų tarp LIS sistemos ir gydymo įstaigos informacinės sistemos administravimas. |  |
| 3.7.12. | Į LIS integruotų analizatorių tvarkyklių palaikymas ir administravimas. Įsigijus naują analizatorių su tvarkykle (ar pačiai įstaigai, ar įrangos tiekėjui) diegimo darbai atliekami vadovaujantis sutartimi. |  |
| 3.7.13. | Pagalba formuojant reikalingas ataskaitas iš LIS. |  |
| 3.7.14. | Tiekėjas įsipareigoja teikti papildomus LIS priežiūros, tobulinimo ir vystymo darbus, esant konkrečiam Įstaigos poreikiui. Teikti konsultacijas ir bendradarbiauti techninės įrangos, kuri reikalinga sklandžiam LIS sistemos veikimui užtikrinti (serverių, darbo vietos kompiuterių, spausdintuvų ir pan.) diegimo, konfigūravimo ir suderinamumo klausimais. Naujų modulių diegimas (pvz.: ataskaitų, sandėlio, mėginių archyvavimo, pacientų informavimo), naujų programinės įrangos versijų diegimas. |  |
| 3.7.15. | Dalyvavimas ir konsultavimas jungiant prie LIS kitas naudotojo naudojamas programinės įrangos sąsajas ir modulius. |  |
| 3.7.16. | Paslaugų Teikėjas vykdydamas Užsakovo laboratorinės informacinės sistemos palaikymą ir priežiūrą užtikrina 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo laikymąsi. |  |

* -Techninių reikalavimų eilutėje „Atitikimas reikalavimams (pildo tiekėjas)“ rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama, tiekėjas nurodo siūlomos įrangos reikalavimo (parametro) atitikimą, konkrečią parametro reikšmę ir atitikimo patvirtinimą (failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, (techninis aprašas/ katalogas/ bukletas, sistemos ekrano  nuotraukos, kita techninė dokumentacija ar pan.), nurodo į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę). Teikiant atitikimus reikalavimams (parametrams), būtina nurodyti kokios eilutės, kokiam reikalavimui (pagal reikalavimo numerį)  nurodomas atitikimas yra taikomas.

Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti tiekėją patikslinti, paaiškinti ar papildyti tiekėjo pateiktus neaiškius, neišsamius duomenis.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymo 22 str. 3 d.2