Tiekėjams                                                                                                        2025-04-15

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ

Pateikiame atsakymą  į  tiekėjo  klausimą:

KLAUSIMAS.   Prašome patikslinti ar kertant Birutės g. ir Marijampolės g. reikia įsivertinti apsauginius plastikinius arba plieninius dėklus? Jei reikia, prašome patikslinti ar darbus bus galima vykdyti atviru būdu?

ATSAKYMAS

Kertant Birutės ir Marijampolės gatves  reikalinga  įsivertinti apsauginius plastikinius arba plieninius dėklus.  Techninės specifikacijos 1.3 skyriuje „REIKALAVIMAI REKONSTRAVIMO DARBAMS“  yra pateikta informacija apie darbų vykdymą Birutės gatvėje:   „<...> Birutės g. statinyje tranšėjų kasimo vietose asfalto dangos atstatymas vykdomas visu tranšėjos kasimo plotu, nuo gatvės vienos pusės bordiūrų iki kitos pusės bordiūrų (pilnu gatvės plotu) su asfalto viršutinio dangos sluoksnio užvedimu po 1,00 metrą ant esamos Birutės g. statinio asfalto dangos <...>“. Marijampolės gatvėje darbus bus galima vykdyti atviru būdu, o gerbūvis bus atstatomas pagal suprojektuotus projekto sprendinius.