Klausimas. Laba diena, norėtume sužinoti Pirkimo sąlygų 3 priedas "Techninės specifikacijos" 9 eilutė - Grindų betonavimas 50 mm sluoksniu yra 20 m3, kas sudaro 400 m2, o 10 eilutė - Grindų pagrindų išlyginamasis savaime išsilyginančiu skiediniu iki 3 mm storio sluoksniu - 200 m2, prašome atsakyti, koks ištikrųjų tikslus kiekis yra grindų betonavimui ir išlyginimui skiediniu?

Atsakymas. Grindų betonavimas 20 m2 , o grindų išlyginimas skiediniu 200 m2