Pirkimo sąlygų

5 priedas Aktuali redakcija, 2025-04-15

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO II-AI DALIAI

„MOKYKLINIAI BALDAI GAMTOS MOKSLŲ KABINETUI“

Pirkimo objektas – mokykliniai baldai gamtos mokslų (su paruošiamuoju) kabinetui (įskaitant jų pristatymą, sumontavimą ir paruošimą naudojimui (pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros)) (toliau – baldai).

Baldų pristatymo, sumontavimo ir paruošimo naudojimui vieta – Panevėžio „Žemynos“ progimnazija (Ramygalos g. 99, Panevėžys) (toliau – mokykla).

- Bendrieji reikalavimai baldams

  - Visi baldai ir komplektuojančiosios dalys turi būti nauji, nenaudoti, pristatomi supakuoti (baldų surinkimas, montavimas ir jų paruošimas tinkamam jų naudojimui atliekamas baldų pristatymo vietoje – mokykloje). Į baldų kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas, sumontavimas, pastatymas ir paruošimas tinkamam jų naudojimui (įskaitant ir pajungimą prie atvestos infrastruktūros: vandentiekio, nuotekų, elektros).

  - Į baldų komplektus turi įeiti visi varžtai bei kitos dalys, reikalingos tinkamai eksploatuoti baldus. Turi būti užtikrinamas stacionarių baldų stabilumas, esant reikalui (suderinus tai su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu)) pritvirtinant baldus prie grindų ar sienų.

  - Baldų spalvos turi būti derinamos su Perkančiąja organizacija (atitinkamai – su mokyklos vadovu, ar kitu jo paskirtu asmeniu) prieš tiekėjui baldus užsakant ar juos gaminant, atsižvelgiant į patalpos (-ų) interjerą.

  - Visiems baldams turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 2 (dvejų) metų gamintojo garantija.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai baldams

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus:

    - ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

    - visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

    - jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

    - paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

      - neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

      - neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

      - neturi būti chromo (VI) junginių;

      - formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

  - Dokumentai, įrodantys baldų atitiktį aukščiau minėtiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, gali būti, pavyzdžiui, FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba saugos duomenų lapas, gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

  - Tiekėjas dokumentus, įrodančius baldų atitiktį šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos reikalavimams, turės pateikti sutarties vykdymo metu. Jeigu dokumentai parengti ne lietuvių kalba, turės būti pateiktas tikslus vertimas į lietuvių kalbą.

  - Jeigu baldai bus supakuojami į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Dokumentus, įrodančius atitikį minėtai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

- Techniniai reikalavimai baldams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninių charakteristikų (parametrų) reikšmės |  | Brėžinys / pavyzdys* |  |  | Tiekėjas siūlo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Siūlomo baldo techninės charakteristikos (parametrai)** |  | Siūlomo baldo brėžinys / vaizdas |  |
| 1. Kabinetas Nr. 2.25 „Gamtos mokslų kabinetas (teorija)“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST01) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Kojų (kojų forma U tipo) vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 35 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Tarp kojų sujungimų laikančioji konstrukcija su ne mažiau kaip 3 (trys) skersiniai, kurių diametras 25 (± 5) mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės storis ne plonesnis kaip 12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė su užapvalintais kampais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Metalinė stalo struktūra turi būti padengta epoksidinių dažų paviršiumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Integruotas metalinis stalčiaus blokas padengtas epoksidinių dažų paviršiumi. Stalčiaus blokas turi tūrėti ne mažiau kaip 3 (tris) vnt. stalčių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Galinės stalo kojos su poliamido arba lygiavertės medžiagos galais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Stalviršio išmatavimai 1280 (+ 50 mm) x 550 (+ 50 mm) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. |  | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.2. |  | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.3. |  | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.4. |  | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.5. |  | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.6. |  | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.7. |  | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.8. |  | Integruoti ne mažiau kaip 4 (keturi) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.9. |  | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.10. |  | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Ratukai gumuota |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Spintelė su kriaukle – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintelės modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 600 x 600 x 1000 mm (plotis x gylis x storis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Metalinė konstrukcija su ne mažesnio kaip 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne mažesniu kaip 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Viršutinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė 20 – 25 mm storio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Apatinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė, kurios storis ribose nuo 75 iki 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 2 (du) vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Integruotos kriauklės dydis 350 (+ 50 mm) x 350 (+ 50 mm) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga turi būti polipropilenas arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Sistema atitinkanti standartus: Ne mažiau kaip EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ Ne mažiau kaip EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Spinta (brėžinyje SP05) – 5 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, viduje ne mažiau kaip 1 (viena) reguliuojamo aukščio lentyna ir ne mažiau kaip 3 (trys) atviro tipo lentynomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1825 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD04) – 28 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Kėdės sėdynės išmatavimai konstrukcijos (sėdynės ir metalinių konstrukcijų)išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15 mm) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Spinta (brėžinyje SP04) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Spintos išmatavimai 600 (±50) x 400 (±50) x 1825 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Spinta turi būti su vienomis varstomomis durimis, taip pat 1 (viena) lentyna ir 1 (viena) ištraukiama pakaba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6. | Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, juodos spalvos, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Dvivietis mokinio stalas (brėžinyje ST05) – 14 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Stalviršio (ST) storis ne mažesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | ST su polipropileno užapvalintais kraštais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Reguliuojamo aukščio metalinės kojos pagamintos iš ne mažesnio kaip 35 mm diametro metalo konstrukcijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Turi būti kojų paminkštinimai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Stalviršio išmatavimai 1200 (±30) x 600 (±30) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Stalo aukščio reguliavimas nuo 650 (±10) mm iki 750 (±10) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.7. | Aukščio reguliavimui turi būti naudojamos apvalios kojos su varžto prisukimu pasirinktame aukštyje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.8. | Atitinkantys standartą EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.9. | Atitinkantys standartą EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.10. | Svoris ne didesnis kaip 45 kg., kad mokiniai lengvai galėtų pernešti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.11. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Vizualizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 2.25 „Gamtos mokslų kabinetas (teorija)“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kabinetas Nr. 2.26 + 2.27 „Gamtos mokslų kabinetas (praktika) su mokytojo pasiruošimo kambariu“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Mokytojo darbo stalas (brėžinyje ST01) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Kojų (kojų forma U tipo) vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 35 mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Tarp kojų sujungimų laikančioji konstrukcija su ne mažiau kaip 3 (trys) skersiniai, kurių diametras 25 (± 5) mm, o sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės storis ne plonesnis kaip 12,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Stalviršio ir priekinės apsauginės sienelės medžiaga kompaktinis melaminas arba lygiavertė su užapvalintais kampais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Metalinė stalo struktūra turi būti padengta epoksidinių dažų paviršiumi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Integruotas metalinis stalčiaus blokas padengtas epoksidinių dažų paviršiumi. Stalčiaus blokas turi tūrėti ne mažiau kaip 3 (tris) vnt. stalčių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Galinės stalo kojos su poliamido arba lygiavertės medžiagos galais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Stalviršio išmatavimai 1280 (+ 50 mm) x 550 (+ 50 mm) mm (ilgis x plotis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Mokytojo stale turi būti integruotas elektros stovas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trys) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.8. | Integruoti ne mažiau kaip 4 (keturi) vnt. elektros lizdų 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.9. | Integruota nuotolinė valdymo sistema, valdoma iš Android ir iOS programinės įrangos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.10. | Integruota galimybė nuotoliniu būdu išjungti ir įjungti maitinimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10.11. | Ne mažiau kaip 4 (ketuti) programuojami kanalai, skirti skirtingų prietaisų arba mokinių stalų grupių su elektros stovais pajungimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Mokytojo kėdė (brėžinyje KD01) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos kėdės modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Turi būti besisukanti aplink savo ašį sėdynė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Kojos sudarytos iš ne mažiau kaip 5 (penkių) nailoninio plastiko kojų/strypų arba lygiavertės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Ratukai gumuoti |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Audinys atsparus ugniai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5. | Turi būti integruotas sinchroninis mechanizmas, kurio pagalba nugarėlė ir sėdynė juda sinchroniškai kartu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Spintelė su kriaukle – 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų spintelių gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų spintelių modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Išmatavimai ne mažesni kaip 600 x 600 x 1000 mm (plotis x gylis x storis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Metalinė konstrukcija su ne mažesnio kaip 30 x 30 mm storio vamzdžiu su sienelės storiu ne mažesniu kaip 1,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Šoninė konstrukcija turi būti vandeniui atsparus melaminas arba lygiavertė ne plonesnė kaip 18 mm su ne plonesniais kaip 2 mm PVC šonais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Viršutinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė 20 – 25 mm storio. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Apatinė dalis fenolio kompakto arba lygiavertė, kurios storis ribose nuo 75 iki 80 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Integruoti elektros lizdai ne mažiau kaip 2 (du) vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Integruotos kriauklės dydis 350 (± 50 mm) x 350 (± 50 mm) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Integruoto vandens krano snapelio medžiaga turi būti polipropilenas arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Sistema atitinkanti standartus: Ne mažiau kaip EN 14056 „Laboratoriniai baldai. Projektavimo ir įrengimo rekomendacijos“ Ne mažiau kaip EN 14727 „Laboratoriniai baldai. Saugojimo vienetai laboratorijoms“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Spinta (brėžinyje SP05) – 7 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Spinta turi būti su varstomomis durimis, viduje ne mažiau kaip 1 (viena) reguliuojamo aukščio lentyna ir ne mažiau kaip 3 (trys) atviro tipo lentynomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1825 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Mokinio kėdė (brėžinyje KD05) – 30 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų kėdžių modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. | Kėdės aukščio reguliavimo diapazonas nuo ne daugiau kaip 385 mm iki ne mažiau kaip 455 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Kėdės sėdynės konstrukcijos (sėdynės kartu su metaline konstrukcija) išmatavimai 520 (±15 mm) x 520 (±15mm) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Konstrukcija turi būti pagaminta iš plieninių vamzdžių padengtų epoksidiniais dažais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Polipropileno sėdynės ir atlošo konstrukcija turi būti pastiprinta su dujų įpurškimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5. | Kėdės aukščio reguliavimas su ne mažiau kaip 3 (trimis) pakopomis ir su spyruokliniu kaišiu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6. | Kojų atrama turi būti su poliamido blokeliais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Spinta (brėžinyje SP04) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. | Spintos išmatavimai 600 (±50) x 400 (±50) x 1825 (±50) mm (plotis x gylis x aukštis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | Spinta turi būti su vienomis varstomomis durimis, taip pat 1 (viena) lentyna ir 1 (viena) ištraukiama pakaba |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.4. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.5. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.6. | Spintos rankenos montuojamos ant durų kraštinės, juodos spalvos, ilgis ne mažesnis kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Spinta (brėžinyje SP06) – 8 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1. | Spinta su varstomomis durimis, viduje ne mažiau kaip 1 reguliuojamo aukščio lentyna ir ne mažiau kaip 1 atvira lentyna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | Korpuso briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 0,4 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.3. | Fasadų briauna ABS arba lygiavertė ne plonesnė kaip 2 mm storio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.4. | Spintos korpusas ir fasadai turi būti pagaminti iš LMDP ne plonesnės kaip 18 mm storio medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.5. | Išmatavimai: 800 (±25) x 400 (±25) x 1125 (±50) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.6. | Spintos juodos spalvos rankenėlės ne trumpesnės kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.7. | Korpusas ir vidinės lentynos turi būti LMDP medžiagos, paviršius lygus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.8. | Durelės turi būti LMDP medžiagos, paviršius lygus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.9. | Pasirinkimas iš mažiausiai 4 (keturių) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Laboratorinis stalas (brėžinyje ST06 / ST07) – 15 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomo stalo modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1. | Metalo konstrukcija C formos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Visos metalinės dalys nudažytos milteliniu būdu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Vamzdžių galai uždaryti apsauginiais plastikiniais padeliais |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Stalviršio išmatavimai 1300 (±100 mm) x 600 (±50 mm) x ne mažiau kaip 25 mm (plotis x storis) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.5. | Stalo aukštis nuo grindų iki stalviršio viršaus ribose nuo 725 mm x 900 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.6. | Stalviršio medžiaga LMDP arba lygiavertė, kurios storis 25 mm – 38 mm, kuri turi būti atspari mechaniniams ir cheminiams pažeidimams. Turi būti pritaikytas atlikti užduotis fizikos, chemijos, biologijos pamokoms. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.7. | Stale integruotos kojytės turi būti su aukščio reguliavimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.8. | Stale integruoti 2 (du) kabliukai kuprinėms |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.9. | Stale integruota polipropileno arba lygiavertės medžiagos kriauklė, kurios dydis 150 (±50 mm) x 250 (±100 mm) mm ir čiaupas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.10. | Integruota lentynėlė, skirta sudėti priemones, kurios aukštis nuo stalviršio būtų ne mažesnis kaip 375 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.11. | Inžinerinei daliai (vanduo, elektra, nuotekos) turi būti sumontuotas baldinis pastorinimas, kad nesimatytų komunikacijos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.12. | Gaminys turi būti stabilus ir užtikrinantis ilgalaikį naudojimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.13. | Pasirinkimas iš mažiausiai 2 (dviejų) spalvų baldų paletės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14. | Turi būti stale integruotas elektros stovas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomų elektros stovų modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.1. | Elektros stovo konstrukcija (ESK) turi būti stabili ir patikima, nes bus naudojama mokymui, todėl konstrukcijos tempimo stiprumas turi būti ne mažesnis kaip 240 N/mm² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.2. | ESK elastiškumo modulis turi būti ne mažesnis kaip 50 000 N/mm², o kietumas pagal Brinelio skalę – ne mažesnis kaip 50 HB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.3. | Integruotas vienfazis automatas ne mažesnis kaip 15 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.4. | Integruota srovės nuotėkio relė |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.5. | Integruotas avarinio išjungimo mygtukas su raktuku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.6. | Integruotas mokytojo elektros įjungimo ir išjungimo mygtukas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.7. | Integruotos ne mažiau kaip 3 (trijų) vnt. saugių 4 mm jungčių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.14.8. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) vnt. elektros lizdai 230 V su įžeminimu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Traukos spinta (brėžinyje ĮR01) – 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos gamintojas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siūlomos traukos spintos modelis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nuoroda į patvirtinantį dokumentą***: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šių baldų išmatavimai tikslinami su Perkančiąja organizacija tiekėjui prieš juos užsakant ar gaminant (atsižvelgiama į Perkančiosios organizacijos (mokyklos, kurioje bus statomi baldai) poreikius ir patalpų, kuriose jie bus statomi, matmenis) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.1. | Traukos spintos išoriniai matmenys 2100 (± 100 mm) x 1200 (± 100 mm) x 900 (± 100 mm) mm (aukštis x plotis x gylis). PASTABA. Angos, į kurią bus įstatoma traukos spinta, išmatavimai yra 2100 x 1200 x 900 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.2. | Traukos spintoje integruota keramikinė kriauklė (TSIKK) 250 (± 50 mm) x 500 (± 50) mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.3. | TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.4. | Darbo zonos apšvietimas (DZA) šviesos diodų su apšvieta ne mažesne kaip 950 lx |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.5. | DZA spalvos atkūrimo indeksas CRI ne mažesnis kaip 88 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.6. | Integruoti ne mažiau kaip 2 (du) elektros lizdai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.7. | Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesni kaip 800 m³/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.8. | Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m³/val.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.9. | Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.10. | Traukos spintoje turi būti integruotas lietimui jautrus valdymo/informacinis ekranas (LJVIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.11. | LJVIE atminties kiekis ne mažesnis kaip 100 Mb |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.12. | LJVIE turi būti garsiakalbis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.13. | LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m³/val.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.14. | LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas Face velocity (m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.15. | LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) (Face velocity <0,3 m/s arba yra gedimas ir oro ištraukimas nepakankamas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.16. | LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.17. | LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.18. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės signalų apdorojimas su ne mažiau kaip 10 (dešimt) skaitmeninių I/O jungčių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.19. | LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.20. | Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.21. | TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.22. | TSPL pakėlimo mechanizmui turi būti naudojamas plieninis trosas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.23. | TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje nuo 0 iki darbinės pozicijos (500 mm virš darbastalio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.24. | TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.25. | TSPL esant uždarytoje padėtyje, traukos spinta turi perjungti ventiliatorių į minimalų ištraukiamo oro kiekį ne didesnį kaip 40 % nuo ištraukiamo oro srauto esant darbinėje padėtyje (500 mm virš stalviršio) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.26. | Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.27. | DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.28. | Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.29. | TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.30. | TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.31. | TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.32. | TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.33. | TSKS turi būti metalinė dažyta milteliniu būdu, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.34. | Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.35. | TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 (keturiomis) reguliuojamo aukščio kojelėmis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.36. | TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 (dvejomis) lentynomis šalia spintelės |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.37. | Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti TS spalvą iš ne mažiau kaip 2 (dviejų) spalvų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Vizualizacija |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kabinetas Nr. 2.26 + 2.27 „Gamtos mokslų kabinetas (praktika) su mokytojo pasiruošimo kambariu“ Sutarties vykdymo metu, t. y. nuo Sutarties pasirašymo per 10 (dešimt) darbo dienų, tiekėjas pagal žemiau pateiktą 2D maketą turės pateikti 3D modelį su savo siūlomais baldais ir jų išdėstymu mokymo klasėje. Sutarties vykdymo metu turi būti pateikiamas PDF formatas su klasės išdėstymu ir internetinė nuoroda, kurią atsidariusi perkančioji organizacija galėtų virtualiai pasivaikščioti po sukurtą klasės erdvę. Perkančioji organizacija pasilieka sau teisę keisti baldų išdėstymą ir pagal pakeitimus tiekėjas privalės padaryti baldų išdėstymo atnaujinimus. Žemiau pateikiamas baldų išdėstymas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 	Visi baldų paveikslėliai yra orientacinio pobūdžio, t. y. tiekėjui vizualiai įsivertinti pirkimo objektą ruošiant pasiūlymą. Tiekėjas turi vadovautis reikalaujamomis techninėmis baldų charakteristikomis (parametrais) ir kitomis šios techninės specifikacijos nuostatomis.

** Tiekėjo siūlomų baldų tikslūs parametrai, t. y. specifikacija, pagal pateiktą nuorodą į gamintojo informaciją, o kur reikalaujama – ir / ar trumpas aprašymas. Įrašai „Taip“ ar „Atitinka“, ar „Tenkina“, ar „+“, ar pan., yra neleistini.

*** Jeigu tiekėjo siūlomi baldai:

- yra pagaminti (sukurti), įrodant siūlomų baldų atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami baldų gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į baldų gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš baldų gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje baldų gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos baldų charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti baldų gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., baldų gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų baldų atitiktimi nustatytiems reikalavimams;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats bus siūlomų baldų gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama;

- nėra pagaminti (sukurti) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų baldų gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl baldų atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

PASTABOS

- Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

- Tiekėjo pateikiamoje techninėje dokumentacijoje numeriais turi būti sužymėti visi šios techninės specifikacijos punktai / papunkčiai, t. y. tiekėjo siūlomų baldų charakteristikų atitiktis keliamiems reikalavimams.

_______________________________________________