KLAUSIMAS. Siūlome atlikti TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IV pirkimo objekto dalies Elektrokardiografo, reikalavimo "Prietaiso dydis 28x72x115 mm paklaida +- 3 mm" pakeitimus į Prietaiso dydis ne didesnis kaip 31x75x118 mm. Dabartinis reikalavimas dėl elektrokardiografo dydžio (28x72x115 mm su ±3 mm paklaida) yra ribojantis konkurencingumą, kadangi dauguma gamintojų siūlo dar kompaktiškesnius prietaisus, kurie užtikrina aukštą funkcionalumą ir kokybę, tačiau jų matmenys gali būti šiek tiek mažesni nei nurodyta specifikacijoje su leistina paklaida Tokiu atveju labai griežti dydžio reikalavimai gali ne tik sumažinti tiekėjų galimybes, bet ir neleisti pasiūlyti įrenginių, kurie iš esmės būtų mažesni ir kompaktiškesni už dabartinius reikalavimus, tačiau visiškai atitinka funkcionalumo, kokybės ir tikslumo reikalavimus. Pavyzdžiui, yra prietaisų, kurie gali būti šiek tiek mažesni už reikalaujamas ribas, tačiau dėl pažangių technologijų jie yra itin kompaktiški ir lengvai transportuojami, tuo pačiu užtikrinantys aukštą veikimo efektyvumą ir tikslumą. Pakeitus dydžio reikalavimus į „ne didesnis kaip 31x75x118 mm“, būtų sudarytos galimybės pateikti dar kompaktiškesnius prietaisus, taip prisidedant prie techninių inovacijų ir galutinio produkto patogumo. Tai ne tik išplėstų pasirinkimą, bet ir užtikrintų, kad perkančioji organizacija gautų patį geriausią galimą prietaisą, atitinkantį techninę specifikaciją.

ATSAKYMAS. Viešojo pirkimo komisija sutinka atsižvelgti į Jūsų pateiktą siūlymą ir patikslinti TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS IV pirkimo objekto dalies Elektrokardiografo, reikalavimą :  vietoj „Prietaiso dydis 28x72x115 mm paklaida +- 3 mm“ įrašant „Prietaiso dydis ne didesnis kaip 31x75x118 mm.“

Informuojame, kad  bus nukeliamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2025-04-22 d. 9:00 val.