PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

III pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Visos Prekės turės būti pristatytos Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Eil. Nr. | Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrosios apžiūros kušetė (7 vnt) | Gamintojas |  |  |
|  |  | Modelis |  |  |
|  |  | Medicininė kušetė |  |  |
|  |  | Plieninių (arba lygiaverčių) vamzdžių konstrukcija dažyta milteliniu būdu. |  |  |
|  |  | Kušetė dviejų dalių su mechaniniu būdu reguliuojama galvos sekcija ne mažesniame intervale nei nuo 0⁰ iki 45⁰. |  |  |
|  |  | Išmatavimai: ilgis ne mažiau 190 cm, plotis ne mažiau 70 cm, aukštis ne mažiau nei 55 cm |  |  |
|  |  | Maksimali saugi apkrova ne mažiau 200 kg |  |  |
|  |  | Su popieriaus rulono laikikliu |  |  |
|  |  | Prekės žymėjimą CE ženklu liudijantys dokumentai |  |  |