PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

IV pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Papildoma Prekių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą). Papildomo garantinio termino laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Visos Prekės turės būti pristatytos Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrokardiografas (7 vnt) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | 12 kanalų kompiuterinis elektrokardiografas |  |  |
|  | Prietaisas jungiamas per Bluetooth ryšį prie kompiuterio arba nešiojamo įrenginio. |  |  |
|  | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas |  |  |
|  | Prietaise integruota baterija leidžianti atlikti ne mažiau 2000 kardiogramų |  |  |
|  | Mėginių ėmimo dažnis ne mažiau nei 8000 per sekundę |  |  |
|  | Prietaiso dydis ne didesnis kaip 31x75x118 mm |  |  |
|  | Prietaiso svoris 125 g paklaida +/- 3 g. |  |  |
|  | CMRR ne daugiau nei 115dB |  |  |
|  | Su prietaisu yra komplektuojama: · 10 elektrodų laidas · 1 USB-microUSB laidas · 1 universalus USB maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovimui. · EKG elektrodai: Galūnių (4 vnt.) ir krūtininiai elektrodai (6 vnt.) |  |  |
|  | Prekės žymėjimą CE ženklu liudijantys dokumentai |  |  |