PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

V pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Papildoma Prekių garantinio termino trukmė, viršijanti minimalų reikalaujamą 24 mėnesių garantinį terminą, ............ (įrašyti tiekėjo pasiūlyme nurodytą papildomą garantinį terminą). Papildomo garantinio termino laikotarpiu remonto išlaidas turi padengti tiekėjas.

- Visos Prekės turės būti pristatytos Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tonometras akispūdžiui matuoti (5 vnt) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Rankose laikomas skaitmeninis akispūdžio matavimo prietaisas su ekranu. Matavimo eiga ir rezultatai rodomi integruotame spalvotame ekrane. Matavimas atliekamas naudojant vienkartinius matavimo zondus. |  |  |
|  | Matavimus galima atlikti sėdimoje ir gulimoje padėtyje |  |  |
|  | Matavimas nereikalauja akies nujautrinimo |  |  |
|  | Matavimo diapazonas ne mažesnis nei 7-50 mmHg intervale |  |  |
|  | Matavimų tikslumas nemažesnis nei ± 1,2 mm Hg (diapazone nuo 7 iki 20 mm Hg) |  |  |
|  | Vidurkis apskaičiuojamas ne mažiau po 3 matavimų iš eilės. |  |  |
|  | Prietaisas turi dvi atramas į veidą – į kaktą ir (arba) į skruostą. |  |  |
|  | Specialus lagaminas prietaiso nešiojimui |  |  |
|  | Komplekte matavimo zondų dėžutė ne mažiau 20 vnt. |  |  |
|  | Prekės žymėjimą CE ženklu liudijantys dokumentai |  |  |