PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

NR. 09-022-P-0013

PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS ir Specialistų darbo kėdė

TEChninėS specifikacijOS

VI pirkimo objekto dalis

Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

- Visos prekės turi būti naujos. Kartu su Preke Tiekėjas Pirkėjui  pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba, techninį pasą.

- Prekėms suteikiama privaloma 24 mėnesių garantija.

- Pėdų priežiūrai skirto krėslo ir specialisto darbo kėdės spalvos derinamos su Užsakovu.

- Visos Prekės turės būti pristatytos, sumontuotos ir vartotojai apmokyti dirbti su Prekėmis: Jonavos Pirminės Sveikatos Priežiūros Centras, Žeimių g. 19, Jonava.

- Ne mažiau nei 1 (vienas) specialistas turi būti apmokytas dirbti su Preke. Turi vykti kontaktiniai specialistų mokymai, kurie turi būti įforminti mokymo protokolu.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikaciją privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, matmenis, medžiagas, aprašymus ir t.t.,  kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, kiekiai ir t.t. su nuoroda į pridėtą katalogą, techninius duomenų lapus, kitus lygiaverčius gamintojų dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

| Įranga/kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas keliamiems parametrams ir parametrų reikšmėms (tikslias parametrų reikšmes įrašo tiekėjas) | Nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, pridedamą gamintojo dokumentą ir pan. (nurodant informacijos vietą tinklapyje, dokumento puslapį, numerį ir pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
| PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS (Podiatrinė kėdė)-(1 vnt.) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Elektromechaninis kėdės aukščio, atlošo, sėdynės valdymas: 3 vnt. elektromechaniniai keltuvai |  |  |
|  | Pakojų valdymas: Rankinis ir dujinis amortizatorius arba pavara |  |  |
|  | Bendras kėdės plotis su porankiais: ne mažiau 70 cm. |  |  |
|  | Sėdynės plotis: ne mažiau nei 52 cm; |  |  |
|  | Sėdynės gylis: ne mažiau nei 48 cm; |  |  |
|  | Kėdės darbinis aukštis: reguliuojasi intervale ne mažesniame nei 59-85 cm |  |  |
|  | Aukštis su ištiestais pakojais: ne mažiau nei 137 cm |  |  |
|  | Keliamoji galia: ne mažiau nei 180 kg; |  |  |
|  | Sėdynės polinkio kampas (Trendelenburgo kampas): nuo 2 0 ± 20 iki 250 ± 50 |  |  |
|  | Pailginami pakojai: ne mažiau nei 20cm |  |  |
|  | Pakojų pasukimo į šonus kampas: ne mažesnis 35° |  |  |
|  | Kėdės ištiesimas į gulimą padėtį. |  |  |
|  | Kėdės pasukimas aplink ašį: nuo 900 |  |  |
|  | Yra atlenkiami porankiai; |  |  |
|  | Yra kėdės grįžimo į pradinę padėtį funkcija; |  |  |
|  | Prekės žymėjimą CE ženklu liudijantys dokumentai |  |  |
| Specialistų darbo kėdė su nugarą saugančia ir sėdėjimo padėtį koreguojančia sistema,( 1 vnt.) | Gamintojas |  |  |
|  | Modelis |  |  |
|  | Reguliuojamas atlošo aukštis (nemažesnis už nurodytą): 21−29 cm; |  |  |
|  | Gumuoti, nebraižantys grindų paviršiaus ratukai: ≥ 5 vnt.; |  |  |
|  | Sėdynės plotis: ≥ 45 cm; |  |  |
|  | Reguliuojamas sėdėjimo aukštis ne mažesniame intervale nei nuo 46 iki 58 cm; |  |  |
|  | Prekės žymėjimą CE ženklu liudijantys dokumentai |  |  |
|  | Patentuotas spyruoklinis sėdynės mechanizmas, kuris koreguoja netaisyklingą sėdėseną ir apsaugo nugarą nuo dėl statinio krūvio ir ne judrumo atsirandančių problemų. (neprivalomas kokybinis kriterijus) | įrašyti siūloma/nesiūloma |  |