Pirkimo sąlygų 1 priedas
Plungės darželio – lopšelio „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius stogo remonto darbai 

PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Statinio pavadinimas: Plungės darželio – lopšelio „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius stogo remonto darbai – šlaitinio stogo asbestinių šiferio lapų nuardymas; silikatinių plytų kaminų išardymas; gegnių sutvirtinimas, keitimas; garo izoliacijos, difuzinės plėvelės padengimas, pritvirtinimas; grebėstavimas mediniais tašeliais, bruseliais; spalvotų be asbestinių šiferio lapų montavimas; kraigo, vėjalenčių, sujungimų su ventiliaciniais kaminėliais apskardinimas; lietaus nuvedimo sistemos įrengimas; pakalimų demontavimas, įrengimas, žaibosaugos demontavimas ir atstatymas (stogo remonto metu), sniego gaudyklių įrengimas pavojingiausiose vietose.  
Orientaciniai kiekiai: stogo danga – 840 m2, lietaus nuvedimo sistema – latakų 134 m, lietvamzdžių 30m, pakalimų ~150 m2 , sniego gaudyklių - ~30m.

Statybos adresas: Plungės r. sav., Babrungo sen., Didvyčių k., Ateities tako 1
Daikto unikalus numeris - 6898-7010-5011
Statinio savininkas: Plungės rajono savivaldybė.
Statinio statybos rūšis: Paprastasis remontas.

Numatoma remontuoti:
Šlaitinių stogų stogo dangą, lietaus nuvedimo sistemą, pakalimus.
II. ORIENTACINIAI KIEKIAI
Plungės darželio – lopšelio „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius stogo remonto darbai 

	Eil.Nr.
	Medžiaga
	Mato

 vnt.
	Orientacinis kiekis
	Atitinkami reikalavimai 

	Šlaitinio stogo šiferinės dangos remontas, įrengimas
	

	1.
	Šlaitinių stogų asbestinio šiferio dangos ardymas 
	vnt./ m2
	~840 m2
	

	2.
	Mūrinių, plytinių kaminų demontavimas, ventiliacinių kaminėlių įrengimas
	m3
	5,47 m3
	

	3.
	Grebėstų su tarpais išardymas
	m2
	~840 m2
	

	4.
	Pastoginių demontavimas: 3 komplektai 

( pavaizduota 1 nuotraukoje) 
	
	
	

	5.
	Gegnių sutvirtinimas, apkalant iš abiejų pusių lentomis
	m
	~100 m
	Reikalavimai medienai: stogo gaminiams naudojama I rūšies iki 18+/-3proc. drėgnumo spygliuočių mediena. Visa atvira mediena turi būti antiseptikuota. Medieną reikalinga padengti antiseptiku, prisilaikant jo gamintojo reikalavimų. 



	6.
	Žaibosaugos linijos demontavimas, atliekant stogo remonto darbus ir atstatymas įrengus naują be asbestinio šiferio dangą. 
	m
	~60 m
	

	7.
	Šlaitinių stogų pavienių gegnių įrengimas, kurių skerspjūvio plotas iki 75 cm2
	m
	~89 m
	Reikalavimai medienai: stogo gaminiams naudojama I rūšies iki 18+/-3proc. drėgnumo spygliuočių mediena. Visa atvira mediena turi būti antiseptikuota. Medieną reikalinga padengti antiseptiku, prisilaikant jo gamintojo reikalavimų

	8.
	Šlaitinių stogų garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant difuzinę plėvelę iš viršaus
	m2
	~840 m2
	Difuzinės  plėvelės 3 sluoksnių tankis turi būti ne mažesnis 120 g/m2, plėvelės atsparumas tempimui ne mažesnis (N/50mm ),  Sd koeficientas ne mažiau 0.1 m, turi atitikti CE reikalavimus.


	9.
	Šlaitinių stogų difuzinės plėvelės tvirtinimas tašeliais (vėdinimo tarpo įrengimas). Tašelio matmuo 25x50mm
	m
	~1680 m
	Reikalavimai medienai: stogo gaminiams naudojama I rūšies iki 18+/-3proc. drėgnumo spygliuočių mediena. Visa atvira mediena turi būti antiseptikuota. Medieną reikalinga padengti antiseptiku, prisilaikant jo gamintojo reikalavimų

	10.
	Šlaitinių stogų grebėstavimas tašeliais

Tašelio matmuo 50x50mm; 40x50mm
	m
	~2200 m
	Reikalavimai medienai: stogo gaminiams naudojama I rūšies iki 18+/-3proc. drėgnumo spygliuočių mediena. Visa atvira mediena turi būti antiseptikuota. Medieną reikalinga padengti antiseptiku, prisilaikant jo gamintojo reikalavimų

	11.
	Šlaitinių stogų dengimas be asbestinio šiferio lakštais
	m2
	~840 m2
	Šiferio lakštai  - „Eternit Baltic“ Klasika M 1,25x1,13m. Spalva ruda (derinti su užsakovu)

	12
	Sniego gaudyklių įrengimas pavojingiausioje statinio pusėje (prie įėjimų į pastatą). 
	m
	~30 m
	Sniego gaudyklės turi būti montuojamos apie 1m nuo karnizo linijos, 
 iš dviejų 22 mm skersmens vamzdžių, specialių laikiklių pagalba tvirtinamų prie stogo konstrukcijų. (tvirtinama šiaurinėje statinio pusėje prie įėjimų į pastatą)


	13.
	Stogų dangos kraigų aptaisymas lenktais skardos profiliais 
	m
	~134 m
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą, Ral 8019 
(derinti su užsakovu)

	14.
	Stogų dangos sąlajų aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile
	m
	~54 m
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą, Ral 8019 
(derinti su užsakovu)

	15.
	Stogų dangos laštakių (lietskardės) aptaisymas lenktais skardos profiliais
	m
	~134 m
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą, Ral 8019 
(derinti su užsakovu)

	16.
	Stogų dangos vėjaskardžių aptaisymas lenktais skardos profiliais, tvirtinant viena eile
	m
	~15 m
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą, Ral 8019 
(derinti su užsakovu)

	17.
	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų latakų ir fasoninių dalių montavimas
	m
	~134 m
	Lietaus nuvedimo sistemos spalva parenkama pagal stogo dangos spalvą. Ral 8019.

(derinti su užsakovu)

	18.
	Lietaus nuvedimo sistemos lietvamzdžių montavimas
	m
	~30 m
	Lietaus nuvedimo sistemos spalva parenkama pagal stogo dangos spalvą. Ral 8019.

(derinti su užsakovu)

	19.
	Stogelių ir ventiliacijos šachtų, kanalų pastoginių (pavaizduota 3 nuotraukoje) aptaisymas lenktais skardos profiliais
	Vnt
	4
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą, Ral 8019 
(derinti su užsakovu)

	20.
	Medinių pakalimų demontavimas ir įrengimas profiliuotos skardos profiliais, įvertinimus karkaso gegnių būklę ir lygumą
	m2
	~150 m2
	Skardos spalva parenkama pagal stogo dangą. Įrengiant pakalimus reikalinga įsivertinti vaizdo stebėjimo kamerų, kurios pritvirtintos prie esamų pakalimų, demontavimą ir atstatymą.

	21.
	Statybinių atliekų tvarkymas 

(Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas).
	t
	~11,2 t
	

	22.
	Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu, automobiliais – savivarčiais.
(Atliekos turinčios asbesto, metalas, medienos plaušas).
	t
	~11,2 t
	


Pridedamos nuotraukos

1.                                                                    2.                 
[image: image1.jpg]eSS0
OSSO S0000 o

0262595




   [image: image2.jpg]=1
S5

WRE TR T

=
-,

Tt
eHEIage

3

i

BE
==
BB

ol

5

=

=il

)

BEeE
S |
s

£

A Tk £ R0
R TRCRTE <D M,

TRSVRGET it B
DT W R oR R

e
-
.ss

-

0 BT L
S A0 218
BESAIEA LY

SRRERBAVTEN L 54
AR L UL

NN

] [~ [ |
T o |

e

=

~
N

\

N

=
N

NN

N
SN

\\\
AN

N

i\
\\\\
NS

S

N \s\\\\\\\\\&\\‘ =
N 3
X

NN
NS

a
N
NN

NN

5 2! Y e 2
i“rﬂi

S\
o
i

12

ha
.
i

N
N

P13 B
IR
GIaE

]

AN
NN

N\

N\

% / 5
T

<

<

\

\
AN

\\
\
\





3.                                                                    4.
[image: image3.jpg]&7

S e AN\ )
,,/ /V&\ %/ /‘
‘/%/Wy‘ru ﬁw.wwlﬂ;“nﬁ AN ,/.,/W\w
34 N\

2 BN o\ N\, D
. 4ok bW/HW\#W/lb

/.w/\y)/“rm.. Y T ——

RN 3 Sk —

z A\ W /;
1 \

NS

N =/

=

7T D\ e N, ¥

e e

anummww ‘v.\\\/\v..., /.
P

/]




   [image: image4.jpg]



III. REIKALAVIMAI

1. Prieš pradedant vykdyti  darbus teritorija turi būti aptverta, kad į ją nepatektų ir nenukentėtų pašaliniai asmenys, turi būti nustatomos pavojingos zonos ir apribojamas darbuotojų patekimas į pavojingas zonas. Aptvėrimas turi būti aiškiai matomas, tinkamai pažymėtas. Pastoliai turi turėti laikinas šonines apsaugas.
2. Atlikus stogo ardymo darbus reikalinga įvertinti laikančiųjų konstrukcijų (gegnių) būklę. Įvertinus esamų medinių laikančių konstrukcijų būklę, atliekamas gegnių remontas, pakeičiant esamas atskiras konstrukcijų dalis naujomis.
3. Difuzinės  plėvelės 3 sluoksnių tankis turi būti ne mažesnis 120 g/m2, plėvelės atsparumas tempimui ne mažesnis (N/50mm ),  Sd koeficientas ne mažiau 0.1 m, turi atitikti CE reikalavimus.  Difuzinės plėvelės montavimą reikia pradėti horizontaliai, nuo karnizo. Ji turi būti išlindusi už kraštų ne mažiau kaip 200 mm. Pradžioje ją reikia pritvirtinti prie gegnių kabėmis, tada tvirtinti kartu su 25x50 mm dydžio ventiliacinio tarpo lentjuostėmis gegnių kryptimi. Siekiant užtikrinti plėvelės hermetiškumą ir apsaugoti gegnes nuo drėgmės, ant išilginių lentjuosčių prieš jas tvirtinant būtina priklijuoti specialią elastingą juostą. Difuzinę plėvelę palikti laisvai kabančią tarp gegnių. Tarpusavyje jas reikia sujungti pasinaudojant integruotomis lipniomis juostomis. Difuzinę plėvelę išilgai jungti ties gegnėmis, paliekant ne mažesnę kaip 100 mm užlaidą (persidengimą).
4.  Grebėstų montavimas: konstrukcijai paruošti reikia naudoti medinius grebėstus, kurių matmenys 50x50 mm arba 40x50 mm. Atstumai tarp grebėstų parenkami pagal stogo dangą ir stogo dangos gamintojų rekomendacijas. 
5. Reikalavimai medienai: stogo gaminiams naudojama I rūšies iki 18+/-3proc. drėgnumo spygliuočių mediena. Visa atvira mediena turi būti antiseptikuota. Medieną reikalinga padengti antiseptiku prisilaikant jį gaminančios firmos reikalavimų. Leistinas medienos nuokrypis iki 100 mm pločio +/-2 mm. Stogo priešgaisrinė klasė numatyta B. B klasės gaminiams, mažojo liepsnos šaltinio bandymo metu, per 60 sekundžių liepsnos negali pasklisti toliau kaip 150 mm. B klasės gaminiai turi būti išbandomi liepsnojimo plitimo, dūmų tirštumo ir liepsnojančių lašelių požiūriu.
6.  Prieš montuodami stogą, būtina patikrinti stogo nuolydžio kampą, šlaito ilgį ir plotį, kraigo ir karnizo tiesumą. Prieš pradedant dengti stogo dangą būtina išsimatuoti plokštumos ilgį ir plotį, kad būtų galima apskaičiuoti, kiek reikės dangos lapų. Prieš žymint pirmąją eilę trikampiu nustatomas status kampas 3000x4000x5000 mm. Grebėstai pradedami konstruoti nuo stogo kraigo, grebėstų paskirstymas ir banguotų lakštų išdėliojimas priklauso nuo lapo matmenų ir tipo. Klasika M šiferinės dangos atstumas tarp grebėstų centrų yra 562 mm, naudingas plotis 1050mm. Stogo lakštai montuojami statmenai (90 laipsnių kampu) pastogei, (karnizui). 

7. Stogo lakštų montavimas. Prieš montuojant pirmąjį stogo lakštą, pirmiausia reikia pritvirtinti karnizo lankstinį. Karnizo lankstinys montuojamas jį padėjus lygiagrečiai karnizui ir pritvirtinamas cinkuotomis vinimis ar sraigtais prie pirmo grebėsto. Pasitikrinkite karnizo lankstinio lygiavimą, pavyzdžiui, pažymėdami tiesią liniją išilgai karnizo įtempiant lygiavimo virvelę. Tarp karnizo lankstinio ir stogo lakšto gali būti naudojama tos pačios formos kaip ir stogo profilis sandarinimo tarpinė, tačiau tokiu atveju turi būti paliktos oro pratekėjimo angos (ventiliacijai). Stogo lakštų tvirtinimas paprastai pradedamas nuo stogo karnizo. Lakštai lygiuojami su karnizu, o ne su kraigu. 
8. Vandens nuvedimo nuo šlaitinio stogo reikalavimai: lietvamzdžiai nuo sienos turi būti atitraukti ne mažiau kaip 20 mm, neleidžiama lietvamzdžius įrengti išorės sienų uždarose nišose, atstumas tarp lietvamzdžių turi būti pagrįstas skaičiavimais, bet ne didesnis kaip 13 m. Vienam m2 stogo tenkantis lietvamzdžių ar latakų skersmuo turi būti ne mažesnis už 1,5 cm2. Lietvamzdžių dalys tarpusavyje turi būti patikimai sujungtos. Prie sienų lietvamzdžiai turi būti tvirtinami ne didesniu kaip 2 m intervalu. Pakabinami stogo latakai turi būti pritvirtinti ne didesniais kaip 900 mm atstumais.  Visas nutekantis nuo stogo vanduo turi patekti į įrengtą stogo lataką. Stogo latakai turi būti pritvirtinti ir įrengti taip, kad slinkdamas nuo stogo sniegas šių latakų nesulaužytų. Stogo latako išorinis kraštas turi būti ne žemiau kaip 25 mm nuo stogo plokštumos tęsinio. Pakabinamų latakų nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,28°.Įrengiant latakus, būtina įvertinti galimas jų deformacijas.
9. Kamino Skardinimas. Apatinis sijonas tvirtinamas ir įkišamas gilyn į kamino sienas, o tuo pačiu siūles sandariai užglaistomos bitumine mastika. Šoninės sienos uždengiamos profiliuotais plieno lakštais, kurie tvirtinami prie metalinių profilių. Metaliniai profiliai – tai pagrindinė kamino skardinimo laikančioji konstrukcija, kuri turi būti tinkamai pritvirtinta prie kamino plytų ankeriais. Virš kamino montuojamas dekoratyvinis stogelis, kad vanduo nepatektų į vidų. Skarda spalva derinama prie stogo dangos.
10. Kraigų, vėjalenčių, laštakių, karnyzų ir kt. skarda derinama su stogo danga. 
11. Pakalimų medinės, plaušo lentelės keičiamos į profiliuotos skardos pakalimus, įvertinus pakalimų karkaso, gegnių būklę ir lygumą. Pakalimų iš profiliuotos skardos spalva derinama prie stogo dangos. Ral 8019 (derinama su užsakovu). Įrengiam pakalimus reikalinga įsivertinti vaizdo stebėjimo kamerų, kurios pritvirtintos prie esamų pakalimų, demontavimą ir atstatymą.
12.  Palipimas ant stogo yra numatomas kopėčiomis per išorę (įvertinant stogo šlaitą), išlipimo liuko ar stogo lango įrengimas nenumatomas.
IV. APLINKOSAUGOS DALIS

Vadovaujantis statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis (2006-12-06 įsakymo Nr.D1-637) statybinis laužas ir kitos medžiagos turi būti išrūšiuojamos. Nepavojingos statybinės atliekos gali būti saugomos statybvietėje ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo dienos, tačiau ne ilgiau kaip iki statybos darbų pabaigos.




Orientaciniai atliekų kiekiai







              1 lentelė

	    Techno-

     loginis 

     procesas


	                                               Atliekos
	Atliekų saugojimas

        objekte
	Numatomi

atliekų

tvarkymo

būdai

	
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis,
t


	Agrega-

tinis būvis

(kietas,

skystas,

pastos)


	Kodas

pagal

atliekų

sąrašą
	statistinės

klasifika-

cijos kodas
	Pavojingumas


	laikymo

sąlygos
	didžiau-

sias kiekis
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Pastato stogo remontas
	Statybinės medžiagos turinčios asbesto
	8,4
	kietas
	17 06 05
	  06
	Nepavojingos
	Krūvoje
	
	Išvežamos į

Jerubaičių

Sąvartyną (Plungės raj.)

	   _ „  _
	Mišrios statybinės atliekos
	2,8
	kietas
	17 09 04
	 07.7
	Nepavojingos
	Kontei-neriuose
	
	Išvežamos į

Jerubaičių

Sąvartyną

(Plungės raj.)


V. PASTABOS

1. Visos medžiagos ir gaminiai kartu su atliktų darbų aktais turi būti pateikti Perkančiajai organizacijai su atitikties deklaracija: 

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu; 

- specifikacija; 

- techninėm charakteristikom.
2. Atliekant numatytus remonto darbus ir vykdant atitinkamų medžiagų ir sistemų įrengimo ir montavimo darbus, būtina vadovautis medžiagų gamintojų rekomendacijomis ir šiomis techninėmis charakteristikomis. 
